**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa stacji uzdatniania wody**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie 1:**

Szanowni Państwo, Zakres zadania jest jasno opisany w SIWZ i jest to zakres standardowy dla przygotowania wody dla potrzeb uzupełniania obiegu wodno-parowego. Nasz firma zrealizowała wiele takich inwestycji w zawodowej Energetyce i Ciepłownictwie (co potwierdzimy załączając do oferty referencje z podobnych realizacji) i dla przygotowania oferty nie jest nam potrzebna wizja lokalna. Wymóg odbycia wizji lokalnej jest nałożeniem na oferenta dodatkowych kosztów, dodatkowo termin na odbycie wizji jest krótki i wypada w okresie urlopowym. Czy zamawiający przyjmie ofertę bez odbycia wizji gdy Oferent podpisze zobowiązanie o wykonaniu zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ bez odbycia wizji lokalnej?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie terminu odbycia wizji lokalnej pozostawiając konieczność jej odbycia bez zmian. Wynika to z faktu, że w pomieszczeniu pozostaje stara stacja uzdatniania wody jako rezerwa tym samym miejsce na nową będzie dosyć ograniczone.