PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ   ŚRDOWISKOWEGO  DOMU  SAMOPOMOCY,  63-400  OSTRÓW  WIELKOPOLSKI,  AL.  SŁOWACKIEGO  1C,  W  CELU  ZACHOWAIA  BEZPIECZEŃSTWA  P.POŻ.  ORAZ  DOSTOSOWANIA  KUCHNI  DO  PRZYGOTOWYWANIA  GORĄCYCH  POSIŁKÓW  DLA  UCZESTNIKÓW - DOSTOSOWANIE  KUCHNI

1	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE/  ZABEZPIECZAJĄCE

1.1    Roboty  zabezpieczjące  -  1  [kpl.]

2	ROBOTY  WYBURZENIOWE/  DOSTOSOWAWCZE  -  4,02  [t]

2.1    Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  -  0,392  [m3],

2.2    Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  <okno  podawcze13/13A>  -  0,169  [m3],

2.3    Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  -  22,509  [m2],

2.4    Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  -  45,575  m2],

2.5    Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  <okno  podawcze12/13>  -  0,10  [m3].

3	WYDŁUŻENIE  STROPU POD  OBIERALNIE

3.1   Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego  C25/30  -  0,212  [m3].

4.	ZMIANA  LOKALIZACJI  SKRZYNKI  HYDRANTU  WEWNĘTRZNEGO

3.1    Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce    -  demontaż  celem  ponownego  montażu  -  1  [kpl.],

3.2    Szafki hydrantowe wnękowe  -  demontaż  celem  ponownego  montażu  -  1  [kpl.],

5	ROBOTY  MUROWE

5.1    Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  -  7,637  [m2],

5.2    Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01  -  1,388  [m2].

6	ROBOTY  ELEKTRYCZNE  SILNOPRĄDOWE  ZWIĄZANE  Z  OŚWIETLENIEM  I  GNIAZDAMI  WTYKOWYMI

1.  Wykonanie  rozdzielni  RK  -  1  [kpl.]

2.  Ułożenie  przewodów   płaskich - YDYp 750 V  4 x 2,5  [mm2]  -  133,74  [m],

3.  Ułożenie  przewodów płaskich - YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2]  -  78,6  [m],

4.  Ułożenie  przewodów - YDYp 750 V  5 x 6  [mm2]  -  100  [m],

5.  Dostawa,  montaż,  uruchomienie  opraw  nasufitowych  LED  IP  -  14  [kpl.],

6.  Wykonanie  instalacji  połączeń  wyrównawczych  -  1  [kpl.].

7	ROBOTY  TYNKARSKIE

1.    Tynki  wewnętrzne  kat  III  ścian  gr.  1,5  [cm]  -  25,794+6,064+35,053+8,24  [m2],

2.    Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm  -  39,823  [m2],

3.    Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm  -  19,14  [m2],

4.    Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2  -  1,428  [m2],

5.    Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm  -  0,798  [m2].

8	STOLARKA  OKIENNA

8.1    okno aluminiowe  "fix"  EI60  -  1,8  [m2].

9	STOLARKA  DRZWIOWA

8.1    drzwi aluminiowe  w  pełni  przeszklone  EI30S  -  1,899  [m2].

10	ROBOTY  MALARSKIE

10.1    Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi  tynków wewnętrznych ścian i sufitów  -  79,987  [m2],

10.2    Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi  tynków wewnętrznych ścian  -  3,036  [m2],

10.3    Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi  tynków wewnętrznych ścian i sufitów  -   3,75  [m2].

11	WYPOSAŻENIE

11.1    Podstawowe  urządzenia  wyposażenia  kuchni  -  dostawa  na  projektowane  miejsce,  montaż,  podłączenie  i  uruchomienie,  utylizacja  opakowań,  przeszkolenie  wskazanych  pracowników  Zamawiajaącego  do  obsługi  urządzeń

KUCHNIA

1.  Lodówka  (chłodziarka  +  zamrażarka)  bezszronowa  (pełny  NoFrost)  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

2.  Piekarnik  do  zabudowy  wielofunkcyjny  z  termosondą  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

3.   Piekarnik  konwekcyjno - parowy  z  termosondą,  3,5  [kW],  230  [V]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

4.   Kuchenka  mikrofalowa   1,5  [kW],  230  [V]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni

kpl.	1,0000,

5.  Płyta  indukcyjna  ceramiczna  11  [kW],  230  [V]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

6.  Płyta  indukcyjna  ceramiczna  3,6  [kW],  230  [V]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

7.  Okap  przyścienny  kuchenny  ze  stali  nierdzewnej  119,8 x 50 x 62  [cm],  (max  64  [dB])   -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

8.  Gastronomiczna  zmywarko - wypażarka  z  dozownikiem  płynu  myjącego  i  uzdatniaczem  wody  6,5  [kW];  400  [V]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

9.  Zlewozmywak   ceramiczny   dwukomorowy  z  odstojnikiem  116 x 50  [cm]    -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

10.  Umywalka  ceramiczna  wisząca  (mala)  36 x 26  [cm]  z  powloką  reflex,  system  przelewowy,  otwór  na  baterię  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

11. Dozownik  do  mydła  w  płynie  ze  stali  nierdzewnej  szczotkowanej  1  [l]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

12.  Podajnik  ręczników  papierowych -  zestaw  wnekowy  pojemność  min.  600  listków   -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000.

OBIERALNIA

13.  Stół  przyścienny  ze  zlewem  jednokomorowym  z  baltem  roboczym  i  połką  ze  stali  nierdzewnej  satynowanej  +  bareia  zlewozmywaka   -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

14.  Naświetlacz  -  sterelizator do   jaj  (jednorazowo  30  jaj,  0,077  [kW],  230  [V])    -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

15.  Umywalka  ceramiczna  wisząca  (mala)  36 x 26  [cm]  z  powloką  reflex,  system  przelewowy,  otwór  na  baterię  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000,

16.  Podajnik  ręczników  papierowych -  zestaw  wnekowy  pojemność  min.  600  listków   -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	2,0000,

17. Dozownik  do  mydła  w  płynie  ze  stali  nierdzewnej  szczotkowanej  1  [l]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	2,0000,

18.  Płytki  podłogowe  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni  (wartość  finansowa  ujęta  w  robotach  budowlanych)	  m2	19,1400,

19.  Płytki  ścienne zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni  (wartość  finansowa  ujęta  w  robotach  budowlanych)  	m2	39,8230.

11.2       Dostawa,  montaż,  ustawienie,  REGULACJA  -  podstawowe  meble  wyposażenia  kuchni

1.  Szafa  produktów  suchych  typu  cargo tandem  60 x 60 x 182,5  [cm],  frontowe  drzwi  lakierowane  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

2.  Słupek  pod  zabudowę  dwóch  piekarników,  kuchenki  mikrofalowej  oraz  dolna  szuflada  60 x 60 x 182,5  [cm]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

3.  Szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa z koszem na śmieci  90 x 60 x 86  [cm]  front  lakierowany  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.  1

4.  Szafka  dolna  z  jdnym  frontem  i  dwoma  szufladami  wewnetrznymi  60 x 60 x 86  [cm]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni  -  3  [szt.]	kpl.	3,0000

5.  Szafka  dolna  narożna  wsuwana  z " nerkami". front  lakierowany 10 x 60  x 86  [cm]  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

6.  Szafka  kuchenna  dolna  z  trzema  szufladami  40 x 60 x 86  [cm]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni  -  2  [szt.]	kpl.	2,0000

7.  Szafka  zlewozmywakowa  80 x 60 x  86  [cm],  front  lakierowany,  komplet  pojemników  plastikowych  do  segregacji  śmieci  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpli.  1,0000

8.  Szafka  stojąca  z  3  szufladami  90 x 60 x 86  [cm]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni  -  2  [szt.]	kpl.	2,0000

9.  Szafka  dolna  z  zabudową  cargo  30 x 60 x 86  [cm],  front  lakierowany  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

10.  Górna  szafka  kuchenna  80 x 33 x 36  [cm]  -  1  szt.,  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

11.  Górna  szafka  kuchenna  z  dwoma  półkami,  front  lakierowany  90 x 33 x 72  -  2  [szt.],  80 x 33 x 72  -  1  [szt.]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

12.  Szafka  górna  otwarta  z  dwoma  półkami  40 x 33 x 72  [cm]  -  1  [kpl.]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

13.  Blat  kuchenny  gr.  4  [cm]  z  płyty  MDF  pokryty  laminatem  HPL  -  5,10  [m2]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

14. Stół  kuchenny  180 x 60  [cm],  blat  obustronnie  pokryty  melaminą  gr.2,5  [cm]  -  zgodnie  z  zestawieniem  wyposażenia  kuchni	kpl.	1,0000

15.  Krzesło  kuchenne  z  wysokim  oparciem,  tapicerowane  -  4  [szt.]  kpl.	4,0000

16.  Górna  szafka  kuchenna z  jednymi  drzwiami  i  2 - półkami  60 x 42 x 92  [cm]	kpl.  1,0000