COZL/DZP/MJ/3413/Z-80/2022																		Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Zakres remontu: | Cena jednostkowa brutto* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig D1: - zamontowany w budynku nr 4 - udźwig 1750 kg - nr fabr.E14-7732 - typ OX1750E - rok budowy 2015 - wytwórca LWDO LIFT SERVICE S.A. - ilość przystanków 11 | - wymiana koła ciernego do wciągarki - wymiana liny nośnej 10 sztuk po 91m w ilości łącznej 910 metrów - wymiana łańcucha wyrównawczego |  |
| 2 | Dźwig D4: - zamontowany w budynku nr 4 - udźwig 1750 kg - nr fabr.E15-7829 - typ OX1750E - rok budowy 2015 - wytwórca LWDO LIFT SERVICE S.A. - ilość przystanków 11 | - wymiana koła ciernego do wciągarki - wymiana liny nośnej 10 sztuk po 91m w ilości łącznej 910 metrów - wymiana łańcucha wyrównawczego |  |
|  |  |  | RAZEM *: |

*) wypełnia wykonawca

Szczegółowe parametry techniczne ujęte są w załączonych skanach.

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy