## Arkusz1
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)
Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Reduty Ordona, Wita Stwosza, Czorsztyńskiej w Szczecinie.
Nr pozycji | Wyszczególnienie - Nazwa Elementu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa | wartość
1 | Renowacja kanalizacji |  |  |  | 0
1.1 | Kanał o średnicy 200mm | m | 201 |  | 0
1.2 | Kanał o średnicy 250mm | m | 2086 |  | 0
1.3 | Kanał o średnicy 500mm | m | 26 |  | 0
2 | Renowacja studni kanalizacyjnej chemią budowlaną |  |  |  | 0
2.1 | Studnia o średnicy 1500mm o głębokości od 2,5m do 3,5m | szt. | 51 |  | 0
2.2 | Komory ceglane, owalna z półką i ścianką oddzielającą kan. sanitarną od deszczowej, jeden komin, 2,5-3,0m x 1,5 m wysokość 3-3,5m. Całość do renowacji. | szt. | 10 |  | 0
3 | Uszczelnienie włączenia kształtką kapeluszową C (10 cm) |  |  |  | 0
3.1 | Włączenie o średnicy 150/200mm | szt. | 221 |  | 0
4 | Wymiana włazów kanalizacyjnych |  |  |  | 0
4.1 | właz żeliwny D400 samopoziomujący w nawierzchni bitumicznej (bez wentylacji) | szt. | 23 |  | 0
4.2 | właz żeliwny D400 z wypełnieniem betonowym w nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej itp. (bez wentylacji) | szt. | 12 |  | 0
5 | Projekt realizacyjny (obliczenia, rysunki, technologia) | kpl. | 1 |  | 0
| Razem netto |  |  |  | 0

## Arkusz2
ulice | dn200 | dn250 | dn500 | podwójne | studnie | kapelusze | włazy bet | włazy sam
Reduty Ordona | 95 | 723 | 26 | 1 | 25 | 71 |  |  | 26
Wita Stwosza | 106 | 486 |  | 4 | 8 | 70 | 12
Czorsztyńska |  | 877 |  | 5 | 18 | 80 |  | 23
| 201 | 2086 | 26 | 10 | 51 | 221 | 12 | 23