**Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Przedmiot zamówienia:** Usługa polegająca na ocenie stanu technicznego alkomatu elektrochemicznego oraz usunięcie niesprawności i wykonanie adiustacji.

**2. Rodzaj i typ urządzenia:** Alkomat ALCO-SENSOR IV CM drukarką DP1012 nr seryjny 098058, rok produkcji 2014.

**3. Opis stanu technicznego urządzenia:** Zgodnie z oceną stanu technicznego wykonaną przez
3 Wojskowy Ośrodek Metrologii, przyrząd nie spełnia wymagań metrologicznych. Stwierdzono brak wskazania gotowości do użycia alkomatu i zawieszanie się drukarki.

**4.** **Opis przedmiotu zamówienia:**

* Zamawiający gwarantuje pokrycie kosztów związanych z oceną stanu technicznego alkomatu.
* Przed przystąpieniem do naprawy alkomatu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przesłania kosztorysu naprawy, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy urządzenia, przy czym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty za wykonaną specyfikację naprawczą..
* Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie kalibracji przyrządu w przypadku,
gdy cena za wymienioną usługę zostanie uwzględniona w kosztorysie.
* Po wykonanej naprawie urządzenia Wykonawca zobowiązany jest wystawić Świadectwo Wzorcowania.
* Koszty odesłania urządzenia do Zamawiającego poza granicami Wrocławia ponosi Wykonawca.