

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach.

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego 20 L IVD z uchwytem | szt | 20 |
| 2 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego 10,6L IVD z uchwytem | szt | 20 |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 0-300 ml/h• Miękka komora kroplowa z odpowietrznikiem zakończona ostrym kolcem. • Długość drenu 180 cm.• Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji. • Możliwość obsługi jedną ręką. • Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.• Zakończenie dreny luer lock.• Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP. • Sterylizowany tlenkiem etylenu.• Jednokrotnego użytku. | szt | 700 |

**Pakiet nr 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Torba do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Nieprzemakalna na całej powierzchni, sterylna, jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. | szt | 660 |

**Pakiet nr 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Endoretka - biopsja aspiracyjna z jamy macicy sterylna. Sterylizowany przy użyciu tlenku etylenu (ETO) Endoretka jest stosowana do uzyskiwania próbek zróżnicowanej tkanki z endometrium. Giętka kaniula stworzona z polipropylenu o długości około 23 cm i średnicy wewnętrznej 2,6 mm (zewnętrzna 3,1 mm). Zakończona jest zaokrąglonym 4 otworowym brzegiem, a w jej wnętrzu znajduje się specjalny tłoczek. Przy zastosowaniu tej metody pobranie próbki endometrium nie wymaga mechanicznego rozszerzenia kanału szyjki macicy. | szt | 700 |

**Pakiet nr 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Żel do EEG 250 ml | szt | 60 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***