Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-34/2021

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty z procesorem o mocy 45 dB HL albo 55 dB HL, albo 65 dB HL w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego | 20 szt. |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego w kości, 45 dB HL, albo 55 dB HL, albo 65 dB HL w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego | 30 szt. |  |  |  |  |  |

# Zestawienie parametrów ocenianych

# Pakiet 1

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełniania parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeden punkt mocowania implantu magnetycznego do kości skroniowej: Tak –10 pkt; Nie –0 pkt |  |
| 2. | System posiadający możliwość odkręcenia oraz umożliwiający wymianę magnesu na wspornik przezskórny w przypadku pogłębienia się niedosłuchu: Tak – 10 pkt; Nie –0 pkt |  |
| 3. | Możliwość pomiaru metodą RFA stabilności implantów śródoperacyjnie (w celu zabezpieczenia pacjenta przed słabym zakotwiczeniem systemu) Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |
| 4. | Możliwość programowania procesora dźwięku w sposób bezprzewodowy (procesor dźwięku komunikujący się bezprzewodowo z interfejsem) Tak – 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |

# Pakiet 2

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełniania parametrów* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zauszny procesor dźwięku – uniwersalny na ucho lewe i prawe - wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory (podać typ baterii) -w zestawie 1 kpl. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |
| 2. | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej, ponad 16 kanałów przetwarzania sygnału. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Możliwość pełnego programowania procesora poprzez bezprzewodowy interfejs bez użycia bezpośredniego podłączenia przez kabel Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |
| 4. | Informacja wizualna o stanie baterii. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |

*W kolumnie „Potwierdzenie spełniania parametrów” należy wpisać „Tak” jeśli zaoferowany asortyment posiada dany parametr,                               w przeciwnym wypadku wpisać „Nie”.

Podane przez Wykonawcę odpowiedzi stanowią podstawę do przyznania odpowiedniej ilości punktów. Nie uzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełniania parametrów” w danej pozycji potraktowane zostanie jako zadeklarowanie odpowiedzi  za 0 pkt.

# 3.   Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie