***Załącznik Nr 2 do SWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy aparatu RTG Visitor T40 M-DR (Villa) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poz. nr | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| 1 | Naprawa aparatu RTG Visitor T40 M-DR (Villa) | 1 |

1. Oznaczenie wg CPV:

|  |  |
| --- | --- |
| 50421200-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego |

**Opis przedmiotu zamówienia:** przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana detektora obrazowego oraz akumulatorów aparatu RTG Visitor T40   
M-DR, rok produkcji 2017, sn 17-12-1033, wraz z wykonaniem okresowego przeglądu technicznego, testów oraz przekazaniem do eksploatacji.

|  |
| --- |
| dostawa fabrycznie nowego detektora obrazowego o wymiarach 43 x 35 cm, kompatybilnego z posiadanym aparatem RTG Visitor T40 M-DR (Villa), rok produkcji 2017r. Oferowany detektor musi:  być wolny od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych,  posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami Ustawy o Wyrobach Medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklarację zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych,  być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.  dostawa i wymiana kompletu akumulatorów dedykowanych do aparatu RTG Visitor T40 M-DR (Villa)  wygonienie niezbędnych kalibracji/ regulacji parametrów aparatu,  wykonanie okresowego przeglądu technicznego,  wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych,  uruchomienie aparatu, sprawdzenie poprawności działania i przekazanie do eksploatacji,  odebranie i utylizacja zużytych akumulatorów,  gwarancja i rękojmia na wymienione części i usługę naprawy, min. 24 miesiące. |

.

W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do:

przystąpienie do usunięcia awarii w terminie do 24 godzin w dni robocze, w godz. 700 – 1500, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy.

naprawa urządzenia medycznego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzenia poza granicami kraju przy zapewnieniu urządzenia zastępczego o równoważnych lub wyższych parametrach, na czas naprawy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 21 dni roboczych.

dostarczenia fabrycznie nowego detektora w przypadku wystąpienia trzykrotnie tej samej awarii.

przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.

Wszelkie czynności serwisowe muszą być realizowane przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych. W związku z powyższym Wykonawca przy dostawie załączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych.

Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Opis oferowanego detektora nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. Z opisu powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich parametrach, jakich wymaga aparat z którym detektor będzie eksploatowany.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z poniższymi kryteriami.

kryterium oceny ofert jest cena:

Cena brutto – 100% waga kryterium, przy czym 1% = 1 punkt

zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty. Ilość otrzymanych punktów w w/w kryteriach będzie decydować o zajętym miejscu przez ofertę.

sposób obliczenia punktów w kryterium ceny, gwarancji oraz parametrów:

Kryterium cena brutto – 100% waga kryterium, przy czym 1% = 1 punkt

zamawiający informuje, iż minimalny okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące,

w przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym (ofercie) termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (ofercie) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny ofert oraz do przyszłej umowy, że okres udzielonej gwarancji jest równy wymaganiom określonym w SWZ i wynosi 24 miesiące.

zamawiający wybiera ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

***faktura dostarczona w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.***