|  |  |
| --- | --- |
|  **Załącznik nr 2 do SWZ** **Dostawa przemysłowego osuszacza powietrza w ilości dwóch sztuk.****Postępowanie nr 6/DEG/2023**1. **Opis przedmiotu dostawy:**

Dostawa przemysłowego osuszacza powietrza w ilości dwóch sztuk.1. **Parametry techniczne:**

**Urządzenie nr 1:*** Wolnostojący osuszacz kondensacyjny
* Zasilanie- 230V/50Hz
* Przepływ powietrza 450m3/h
* Wydajność osuszania przy 30oC/80% wilgotności 36l/24h
* Zbiornik na wodę
* Przyłącze do stałego odprowadzenia wody
* Zmywalny filtr powietrza
* Licznik przepracowanych godzin
* Czujnik poziomu wilgotności z wyświetlaczem i regulacją nastawień
* Możliwość pracy ciągłej w trybie automatycznym
* Wytrzymała obudowa z rączką i kołami transportowymi

**Urządzenie nr 2:*** Wolnostojący osuszacz kondensacyjny
* Zasilanie- 230V/50Hz
* Przepływ powietrza 550m3/h
* Wydajność osuszania przy 30oC/80% wilgotności 52l/24h
* Zbiornik na wodę
* Przyłącze do stałego odprowadzenia wody
* Zmywalny filtr powietrza
* Licznik przepracowanych godzin
* Czujnik poziomu wilgotności z wyświetlaczem i regulacją nastawień
* Możliwość pracy ciągłej w trybie automatycznym
* Wytrzymała obudowa z rączką i kołami transportowymi

**3. Pozostałe warunki dostawy urządzenia:*** -gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące
* -oferent załączy instrukcję obsługi w języku polskim
* -dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia zlecenia
* -termin płatności 30 dni, po otrzymaniu faktury VAT.

 …………………………………… (miejscowość, data)…..................................................... *podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do składania oświadczeń* *w imieniu Wykonawcy* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |