|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 do SWZ**        **Dostawa przemysłowego osuszacza powietrza w ilości dwóch sztuk.**  **Postępowanie nr 6/DEG/2023**   1. **Opis przedmiotu dostawy:**   Dostawa przemysłowego osuszacza powietrza w ilości dwóch sztuk.   1. **Parametry techniczne:**   **Urządzenie nr 1:**   * Wolnostojący osuszacz kondensacyjny * Zasilanie- 230V/50Hz * Przepływ powietrza 450m3/h * Wydajność osuszania przy 30oC/80% wilgotności 36l/24h * Zbiornik na wodę * Przyłącze do stałego odprowadzenia wody * Zmywalny filtr powietrza * Licznik przepracowanych godzin * Czujnik poziomu wilgotności z wyświetlaczem i regulacją nastawień * Możliwość pracy ciągłej w trybie automatycznym * Wytrzymała obudowa z rączką i kołami transportowymi   **Urządzenie nr 2:**   * Wolnostojący osuszacz kondensacyjny * Zasilanie- 230V/50Hz * Przepływ powietrza 550m3/h * Wydajność osuszania przy 30oC/80% wilgotności 52l/24h * Zbiornik na wodę * Przyłącze do stałego odprowadzenia wody * Zmywalny filtr powietrza * Licznik przepracowanych godzin * Czujnik poziomu wilgotności z wyświetlaczem i regulacją nastawień * Możliwość pracy ciągłej w trybie automatycznym * Wytrzymała obudowa z rączką i kołami transportowymi   **3. Pozostałe warunki dostawy urządzenia:**   * -gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące * -oferent załączy instrukcję obsługi w języku polskim * -dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia zlecenia * -termin płatności 30 dni, po otrzymaniu faktury VAT.   ……………………………………  (miejscowość, data)  ….....................................................  *podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do składania oświadczeń*  *w imieniu Wykonawcy* | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  | | |
|  | | | | |  |