Załącznik

Specyfikacja techniczna na montaż przystawki i uruchomienie sterownika.

Zabezpieczenie terenu.

Wszystkie obiekty są obiektami czynnymi. Prace mogą być wykonywane w godzinach 730 – 1530 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń oraz terenu na którym będą prowadzone prace instalacyjne w okresie ich trwania. Z uwagi na fakt iż w pomieszczeniach znajduje się sprzęt o znacznej wartości należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac montażowych.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca podczas realizacji zadania jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej należy utrzymać własny sprzęt przeciwpożarowy. Uznaje się że wszystkie koszty związane z określonymi powyżej wymogami nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w cenie umownej.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

W przypadku uszkodzenia instalacji, urządzenia lub systemu zamontowanego            w obiekcie bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia.

Minimalne wymagania dla montowanego urządzenia

Sterownik pracy turnusowej SPN-IR (Ralph Electronic ):

- urządzenie musi być fabrycznie nowe, zainstalowane w pomieszczeniu w dodatkowej            ( dostarczonej przez Wykonawcę ) rozdzielnicy

- sygnalizator akustyczny informujący o przekroczeniu temperatury granicznej                         ( z wyłącznikiem umożliwiającym wyłączenie sygnalizatora akustycznego )

- zasilanie sieciowe (dopuszcza się zasilanie za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza sieciowego)

- wymagane zasilanie rezerwowe ( akumulatorowe ) dla zachowania ciągłości pracy sterownika w przypadku zaniku napięcia sieciowego

- programowanie ( ustawianie  parametrów ) musi być dokonane zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego

- podłączeniu do sterownika podlegają dwa klimatyzatory (  Fujitsu model AWYZ24LBC/AOYZ24LBT oraz Sharp model AY-AP18DR).

Oprac./Wyk.: Mariusz Wybacz

14.12.2017r.