## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Komora pomiarowa do badania palności próbek tworzyw sztucznych metodą UL-94 wyposażona w : - w palnik zasilany metanem o czystości min. 98%; palnik mogący pracować pionowo, bądź być pochylony pod kątem 20° i 45° względem osi pionowej z zaworem umożliwiającym precyzyjną regulację płomienia; możliwy wybór mocy palnika 50 i 500W; - w co najmniej 2 uchwyty na próbki do testów poziomych z podparciem próbki i siatką drucianą; co najmniej 2 uchwyty na próbki do testów pionowych oraz 1 uchwyt na próbki do kalibracji termopary; - w system kontroli przepływu metanu (manometry, rotametry); - w wentylator osiowy z ujściem z komory o średnicy zewnętrznej komina wynoszącej 100 mm; - w zasilanie 230V AC 50/60 Hz 1A lub analogiczne. - urządzenie ma zainstalować dostawca, wymagane jest podłączenie do istniejących mediów (przyłącze metanu) -szkolenie do 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy dla 3 osób 6 godzin | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
Termin dostawy: do 75 dni kal.