Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych

na terenie NCBJ OR POLATOM

- Pod pojęciem „Wykonawca” należy również rozumieć podwykonawców, dostawców, monterów, serwisantów itp.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać „INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-MATERIAŁOWEGO W NCBJ”.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prowadzenie robót oraz poda dane kontaktowe (telefon, email) do niej.

- Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami powiązanymi oraz zatwierdzonym projektem i harmonogramem robót.

- Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy przy realizacji zamówienia, zostaną przeszkoleni przez pracowników Inwestora w zakresie ochrony radiologicznej, bhp oraz ppoż., co zostanie przez nich potwierdzone stosownym podpisem.

- Wykonawca będzie realizował zamówienie z zachowaniem przepisów BHP, P.POŻ. oraz podstawowymi zasadami OCHRONY RADIOLOGICZNEJ obowiązującymi na terenie Inwestora.

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy bezpośrednio uczestniczący w wykonywaniu zamówienia posiadają wszystkie wymagane uprawnienia do prac, które będą wykonywać. Wykonawca oświadczy przed przystąpieniem do wykonywania prac, że posiada niezbędne dokumenty związane z bezpieczeństwem pracy swoich pracowników tj. aktualne szkolenia bhp, aktualne zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zleconej pracy u Inwestora (np. praca powyżej 3m).

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących pracę na terenie Inwestora w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie NCBJ OR POLATOM muszą posiadać na ubraniach roboczych widoczną nazwę firmy.

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca przekaże Inwestorowi (zgodnie z ustalonymi zasadami) wykaz osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia.

- Prace mogą być wykonywane w godzinach pracy ośrodka od 8.00 – 16.00. Praca poza tymi godzinami wymaga każdorazowej zgody Inwestora.

- Wszystkie dostawy materiałów budowlanych muszą być dokonywane w godzinach od 08:00 do godziny 15:00.

- Dostawy materiałów budowlanych muszą odbywać się w uzgodnieniu z Inwestorem ustalonymi drogami.

- Wykonawca prowadził będzie uzgodnione roboty nie powodując nadmiernych uciążliwości w użytkowaniu obiektu.

- Pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się tylko po wyznaczonych trasach tak, żeby nie zakłócać pracy innym osobom.

- Wstęp do pomieszczeń czy obszarów znajdujących się poza strefą prowadzonych prac (np. na dachy budynków sąsiednich) wymaga każdorazowo uzyskania zgody Inwestora.

- Inwestor informuje, że dachy budynków są wyposażone w słupki asekuracyjne firmy Accen i Assecuro. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zabezpieczania pracowników.

- Jakakolwiek ingerencja w instalacje obiektów budowlanych nie stanowiących przedmiotu prowadzonych prac jest kategorycznie zabroniona.

- Instalacje detekcji pożaru, kontroli dostępu i inne, służące bezpieczeństwu budynków, muszą zostać przed rozpoczęciem prac zabezpieczone w sposób szczególny, uzgodniony z Inwestorem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. obowiązujących na terenie OR POLATOM. Dotyczy to również palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

- Obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu przez pracowników Wykonawcy na terenie NCBJ OR POLATOM.

- Obowiązuje kategoryczny zakaz usuwania pobudowlanych odpadów płynnych do instalacji kanalizacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów na własny koszt zgodnie z procedurą obowiązującą na terenie Inwestora (KONIECZNE SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE - MIERZENIE PARTIAMI GRUZU I ODPADÓW PRZED WYJAZDEM KONTENERA DO BRAMY NCBJ!). Pojemniki lub kontenery na odpady które zostaną przez Wykonawcę prac dostarczone muszą być ustawione w miejscach wyznaczonych przez Inwestora. Koszty usuwania odpadów obciążają Wykonawcę prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i wszystkim użytkownikom OR POLATOM.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody spowodowane swoim działaniem na terenie NCBJ OR POLATOM

- Konsekwencje wszelkich zaniedbań w przestrzeganiu przepisów Prawa Budowlanego, BHP, P.POŻ, OCHRONY RADIOLOGICZNEJ oraz przepisów powiązanych ponosi Wykonawca.

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do respektowania uwag i zaleceń przekazywanych przez Inwestora i pracowników ochrony NCBJ OR POLATOM.

- Przy ewentualnym zaniechaniu stosowania się do przepisów i procedur obowiązujących na terenie Inwestora oraz w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób Inwestor może wstrzymać dalsze wykonywanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.

Zapoznałem się w dniu ………………………….