WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONWACY:

- Wykonawca ma doświadczenie w wykonywaniu zadań (co najmniej dwóch), polegających na budowie chłodni, wykonanych w okresie nie wcześniej niż w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli czas prowadzenia działalności  jest krótszy to w tym okresie, o wartości netto nie mniej niż 100 000,00 PLN.

- Uprawnienia budowlane w specjalności kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń.

- Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881.

- Certyfikaty dla personelu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881 – minimum 1 osoby.

- Certyfikaty autoryzacji producenta urządzeń na montaż, uruchomienie i konserwację dla zamontowanych jednostek.

- Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego lutowacza wykonującego lutowanie twarde zgodnie z PN-EN ISO 13585:2012 – minimum 1 osoba.

- Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie urządzeń, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. – minimum 1 osoba.

- Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku DOZORU w zakresie urządzeń, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. – 1  osoba.

- Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. – minimum 2 osoby.

- Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku DOZORU w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. – 1 osoba.