Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/103/2023

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

System udogodnień pacjenta

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2023

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, wyprodukowany nie później niż w 2023 roku | TAK |  |
| 2 | Pozycjonery przeznaczone do bezpiecznego układania i podpierania pacjenta w łóżku | TAK |  |
| 3 | System zawiera: |  |  |
| - | Wałek pozycjonujący 60cm x 15 cm w ilości 2 szt. | TAK (podać) |  |
| - | Wałek pozycjonujący 80cm x 20 cm w ilości 6 szt. | TAK (podać) |  |
| 6 | Poduszka pozycjonująca 50 cm x 85 cm w ilości 2 szt | TAK (podać) |  |
| 7 | Wykonane z materiałów przyjemnych w dotyku, miękkich, zapewniających wysoki poziom higieny | TAK |  |
| 8 | Wypełnienie poduszek i wałków: 50% pianka, 50% z włókna poliestrowe | TAK |  |
| 9 | Pokrowiec zewnętrzny, higieniczny, paroprzepuszczalny, zmywalny, zabezpieczający przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowany, zapinany na suwak, przeznaczony do prania w temp. 95 st C, oraz do czyszczenia powierzchniowego, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, chlor lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% | TAK |  |
| 10 | Wyrób medyczny spełniający zgodny z wymogami dyrektywy MDR (UE) 2017/745 oraz spełniający normy SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952-1 | TAK |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 12 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK |  |
| 12 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym