NZZ/26/P/21			                                                                                   Bydgoszcz, dnia 13.07.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej i sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Leku Jałowego Apteki Szpitalnej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135  ustawy ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. -  w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  Zamawiający udziela wyjaśnień

Pytanie 1 – dotyczy  grupy 1

Czy Zamawiający dopuści Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

Pytanie 2 – dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z ręcznikami  dodatkowo zawinięte w serwetę włókninową?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowany  sposób pakowania.

Pytanie 3 – dotyczy  grupy 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania koreczków w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 90 opakowań a’100 szt., tj. 9 000 szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza jałowe, pakowane pojedynczo stożki dostarczane w opakowaniu zbiorczym a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na ilości  wymagane  przez Zamawiającego.

Pytanie 4 – dotyczy  grupy  9 poz. 1,2,3,

Czy Zamawiający dopuści                                                                                                                                                      • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu  SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części  przedniej i na rękawach gramatura 40 g/m2,

• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z

przodu jak i z tyłu operatora

• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone

kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep

• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem

• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową .Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 5 – dotyczy  grupy  9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar M?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 6 – dotyczy  grupy 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar XL?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 7 – dotyczy  grupy  9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar L?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 8 – dotyczy  grupy  9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści                                                                                                                                                         • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu  SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w grupie 9 poz. 4 fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu  SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim

Pytanie 9 – dotyczy  grupy  9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zgodne z normą PN-EN 13795 1-3  lub  równoważną i spełniające wymagania tej normy odporność na przesiąkanie płynów, siła rozerwania na sucho)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w  grupie 9 poz. 4 fartuchy zgodne z normą PN-EN 13795 1-3 i spełniające wymagania tej normy odporność na przesiąkanie płynów, siła rozerwania na sucho.

Pytanie 10– dotyczy  grupy  13

Czy Zamawiający dopuści maskę Maska ochronna z zaworem FFP3

posiada 5 warstw ochronnych

•   posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy

•    zakładana na głowę z regulowanymi gumkami

•    zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE ≥ 99%

•    z zaworem ułatwiającym wydech

•   ochrania przed przenoszeniem infekcji pomiedzy pracownikami a pacjentami

•   produkt jest odporny na przenikanie rozbryzgów cieczy

•    nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego

•    jednorazowego użytku

•    produkt opatrzony znakiem CE

•    zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 11 – dotyczy  grupy 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o następujących parametrach techniczno-użytkowych: uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu: 0,29 ml. Czas stosowania do 7 dni lub  140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.  Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 12 – dotyczy  grupy 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania o następujących parametrach techniczno-użytkowych: bezigłowe urządzenie do rozpuszczania i pobierania leku z fiolki, tworzące zamknięty  system. Umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki 20 mm do strzykawki, z rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. System automatycznie wyrównuje ciśnienie w trakcie podawania/pobierania. Możliwość użycia min. 500 razy w czasie 7 dni. Przyrząd posiada minimalną przestrzeń martwą 0,15 ml.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 13 – dotyczy  grupy 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego pakowanego podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk, pakowane razem z fartuchem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w  grupie 1 sterylny fartuch chirurgiczny pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk, pakowane razem z fartuchem.

Pytanie 14 – dotyczy  grupy 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego- rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 15 – dotyczy  grupy 9 Poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego, sterylnego zapewniającego komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 330 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami o wymiarach min. 30x39cm. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 16 – dotyczy  grupy 9 Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 17 – dotyczy  grupy 10 Poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających  dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją, pakowane po max 100szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

W przypadku zaoferowania niepodzielnych opakowań zbiorczych Zamawiający zezwala wyłącznie na zaoferowanie odpowiedniej ilości pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SIWZ, będą brane pod uwagę ceny za poszczególne grupy zapisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ.W powyższym przypadku w celu obliczania ceny  końcowej - wartości grup - należy podać w przedmiocie zamówienia/szczegółowym formularzu cenowym wielkość i ilość zaoferowanych opakowań zbiorczych oraz cenę za jedno opakowanie zbiorcze wpisując  w kolumnie  - Zamawiane ilości- szt. - odpowiednio ilość opakowań zbiorczych/ilość w opakowaniu; zaś w kolumnie - Cena jednostkowa NETTO   w PLN - cenę za opakowanie zbiorcze.

Pytanie 18– dotyczy  grupy 10 Poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic jałowych, do przygotowywania cytostatyków, neoprenowych wolnych od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia gładka, chwytna, polimeryzowana dodatkowo - obustronnie, mankiet rolowany z opaską przylepną przeciwko zsuwaniu się, kolor kontrastowy: zielony lub niebieski, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3 grubość na palcu min 0,20 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne, składane, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 10 N przed starzeniem. Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978, z czasem ochrony min 30 min. dla co najmniej Ifosfamide, Mitomicyn, Thitepa,, Irinotecan, Carmustine, Oxaliplatin). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001 dla producenta, rozm. 5,5 – 9,0

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.  W przypadku  w/w  norm  dopuszcza  się  rozwiązania równoważne.

Pytanie 19 – dotyczy  grupy 11 Poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic jałowych, do przygotowywania cytostatyków, neoprenowych wolnych od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia gładka, chwytna, polimeryzowana dodatkowo - obustronnie, mankiet rolowany z opaską przylepną przeciwko zsuwaniu się, kolor kontrastowy: zielony lub niebieski, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3 grubość na palcu min 0,20 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne, składane, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 10 N przed starzeniem. Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978, z czasem ochrony min 30 min. dla co najmniej Ifosfamide, Mitomicyn, Thitepa,, Irinotecan, Carmustine, Oxaliplatin). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001 dla producenta, rozm. 5,5 – 9,0

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 20 – dotyczy  grupy 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3 NR z zaworem wydechowym certyfikowana, jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Maska w kształcie miseczki o wielowarstwowej budowie, mocowana na elastyczne taśmy, wyposażona w zawór wydechowy umieszczony centralne i zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji ≥ 99%, Środek Ochrony Indywidualnej - kategoria III wg Reg. 2016/425.
Maksymalny czas noszenia maski - 8h. 
Pakowana w opakowanie foliowe po 5 szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 21 – dotyczy  grupy 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne taśmy zagłowia, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji ≥ 99%), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana po 2 szt. w opakowanie foliowe.
Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 22 – dotyczy  grupy 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch zawinięty dodatkowo w serwetę włókninową? Pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w  grupie 1 fartuch zawinięty dodatkowo w serwetę włókninową, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie 23 – dotyczy  grupy 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 24 – dotyczy  grupy 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z włókniny typu SMS?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 25 – dotyczy  grupy 9, pozycja 4

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch z nieprzemakalnymi wstawkami?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również takie rozwiązanie

Pytanie 26 – dotyczy  grupy 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko z zapięciem przy szyi na rzep?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 27 – dotyczy  grupy 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H2O?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 28 – dotyczy  grupy 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu astronauta wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 zakrywający głowę i szyję, wiązany na troki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 29 – dotyczy  grupy 15, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza jałowe, pakowane pojedynczo strzykawki dostarczane w opakowaniu zbiorczym a 100 szt.  z odpowiednim przeliczeniem  na ilości  wymagane  przez Zamawiającego.

Pytanie 30 – dotyczy  grupy 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza jałowe, pakowane pojedynczo strzykawki dostarczane w opakowaniu zbiorczym a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem  na ilości  wymagane  przez Zamawiającego.

Pytanie 31 – dotyczy  grupy 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą wyraźną podziałkę skalowaną co 0,5ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie

Pytanie 32 – dotyczy  grupy 15

Prosimy Zamawiającego o informację jakiej ilości próbek wymaga – czy po 5 szt. z każdej pozycji czy łącznie 5 szt. do całej grupy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga 5 próbek na każdą pozycję zamówienia

Pytanie 33 – dotyczy części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej podtrzymującej wykonanej z włókien wiskozowych pakowej pojedynczo w rozmiarze 6cm x 5m w ilości 1832 szt.?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie  nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 34 – dotyczy części nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej podtrzymującej wykonanej z włókien wiskozowych pakowej pojedynczo w rozmiarze 10cm x 5m w ilości 11936 szt.?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 35 – dotyczy części nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej podtrzymującej wykonanej z włókien wiskozowych pakowej pojedynczo w rozmiarze 14cm x 5m w ilości 6624 szt.?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 36 – dotyczy części nr 6 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej wykonanej z miękkiej tkaniny w dwoma zapinkami pakowanej pojedynczo?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 37 – dotyczy części nr 7 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie porowatej opaski gipsowej nawiniętej na plastikowy element o czasie wiązania 4-8 minut?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 38 – dotyczy części nr 12 poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego hipoalergicznego plastra opatrunkowego wykonanego z włókniny wraz z wkładem chłonnym Wkład chłonny zawiera warstwę zewnętrzną z siateczki poliestrowej, chroniącą przed przywieraniem do rany. Opatrunek jest przepuszczalny dla powietrza i wilgoci , zawiera hypoalergiczny klej poliakrylowy, skutecznie mocujący opatrunek w miejscu aplikacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 39 – dotyczy części nr 12 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego plastra opatrunkowego zawierającego klej poliakrylowy w rozmiarze 10 cm x 10 cm , pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 40 – dotyczy części nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na „palec” wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową. Siatka opatrunkowa w stanie swobodnym ma długość 6,5mb,a w stanie rozciągniętym 20mb?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 41 – dotyczy części nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na „dłoń, stopę” wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową. Siatka opatrunkowa w stanie swobodnym ma długość 6,5mb,a w stanie rozciągniętym 20mb?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 42 – dotyczy części nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na „przedramię, ramię” wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową. Siatka opatrunkowa w stanie swobodnym ma długość 6,5mb,a w stanie rozciągniętym 20mb?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 43 – dotyczy części nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na „udo, kolano” wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową. Siatka opatrunkowa w stanie swobodnym ma długość 6,5mb,a w stanie rozciągniętym 20mb?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 44 – dotyczy części nr 16 poz. 5

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na „głowę” wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową. Siatka opatrunkowa w stanie swobodnym ma długość 6,5mb,a w stanie rozciągniętym 20mb?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 45 – dotyczy części nr 16 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na „tors dorosłego” wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową. Siatka opatrunkowa w stanie swobodnym ma długość 6,5mb,a w stanie rozciągniętym 20mb?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 46 – dotyczy części nr 16 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na „tors dorosłego” wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową. Siatka opatrunkowa w stanie swobodnym ma długość 6,5mb,a w stanie rozciągniętym 20mb?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 47 – dotyczy części nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej wyprodukowanej w 100 % wiskozy w formie tkaniny?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 48 – dotyczy części nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 49 – dotyczy części nr 28 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia od wewnętrznej strony fartucha wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk. Odporność na penetrację płynów 102 cm H20, odporność na rozerwanie na sucho 214 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 200kPa Odporność na rozciąganie na mokro 90 N. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo L,XL, i dodatkowo w centymetrach.Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Wyrób medyczny klasy Is Zgodny z normą EN 13795-1:2019 Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 50 - dotyczy części nr 28 poz. 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi, niepowodującymi ucisku na skórę.Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk. Odporność na penetrację płynów 40 cm H20, odporność na rozerwanie na sucho 200 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 200kPa.Odporność na rozciąganie na mokro 90 N Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo L (długość 135 cm),XL,(długość 145cm)

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Wyrób medyczny klasy Is Zgodny z normą EN 13795-1:2019 Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie   nie dotyczy przedmiotu  zamówienia objętego  niniejszym postępowaniem

Pytanie 51 -  do projektu umowy - § 4 Warunki dostawy:

# Czy Zamawiający zgadza się, „aby w przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?

Odpowiedź na zapytanie:

# Zamawiający podtrzymuje  zapisy SWZ

# Pytanie 52 -  Czy Zamawiający zgadza się, aby „w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony 
w ust. 2 lub w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 
0,5% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy.

Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 15”?

Odpowiedź na zapytanie:

# Zamawiający podtrzymuje  zapisy SWZ

# Zamawiający