## 2
ZADANIE NR 2
STRZYKAWKI ; PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ; KANIULE
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,45* lub 3 μm * lub 1 µm* lub 1,2 µm *bez zastawki. | Szt | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Strzykawka 100ml z końcówką cewnikową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (długość 28,8mm, średnica podstawy 10,8mm) łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia (średnica mierzona na środku łącznika nie większa niż 7mm), sterylna, opakowanie folia-papier | Szt | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Strzykawka 50 z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, z przedłużoną skalę do 60ml oraz łącznik redukcyjny luer, analogiczny do strzykawek z poz. 2 ,sterylna, opakowanie folia-papier | Szt | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Strzykawki 1ml – U 100 do insuliny j z igłą 0,33x13mm lub 0,40x13mm lub 0,45x13mm (do wyboru Zamawiającego) mm nie złączona trwale ze strzykawką | Szt | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Strzykawki do tuberkuliny j.u. 1 ml Z igłą 0,45 x 12mm* lub 0,45 x 13mm* lub 0,50x16mm* (do wyboru Zamawiającego) nie złączona trwale ze strzykawką | Szt | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Strzykawka j.u, dwuczesciowa 10 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, koncowka luer, skalowana co 0,5 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalna skale, długosc skali na cylindrze odpowiada pojemnosci nominalnej strzykawki. TŁOK KONTRASTUJĄCY (100 szt. w opakowaniu ) | op. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Strzykawka j.u. dwuczesciowa 2 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen,sterylizowana tlenkiem etylenu, koncowka luer,skalowana co 0,1 ml.Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalna skale, długosc skali na cylindrze odpowiada pojemnosci nominalnej strzykawki. TŁOK KONTRASTUJĄCY Opakowanie 100 szt. | op. | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Strzykawka j.u., dwuczesciowa 5 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, koncowka luer, skalowana co 0,2 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce,strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalna skale, długosc skali na cylindrze odpowiada pojemnosci nominalnej strzykawki, TŁOK KONTRASTUJĄCY (100 szt. w opakowaniu) | op. | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Strzykawka j.u, dwuczesciowa 20 ml jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu, koncowka luer, skalowana co 1 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarna, czytelna i niezmywalna skale, długosc skali na cylindrze odpowiada pojemnosci nominalnej sktrzykawki, TŁOK KONTRASTUJĄCY (100 szt. w opakowaniu) | op. | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Strzykawka j.u, sterylna, do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, bursztynowa, do podaźy leków światloczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml na całej długosci skali do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce . | Szt | 7000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Strzykawki j.u, sterylna, do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, dlugość, skala co 1ml na całej długosci skali do 60 ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. | Szt | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł.L -150 cm. | Szt | 3500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Przyrząd O.C.Ż- do przetoczeń płynów ze skalą jednorazową | Szt | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Aparat do podaży krwi z filtrem 200 µm/11 cm² bez odpowietrznika. Obrotowy kołnierz Spin - Lock zapobiegający skręcaniu się drenu podzczas połączenia. Na końcu drenu koreczek z hydrofobową membraną zapobiegający wyciekowi krwi podczas wypełniania zestawu. Długość 150 cm, bez DEHP | Szt | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Przedłużacz bursztynowy do pomp infuzyjnych dł.L -150 cm. | szt. | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym z wskaźnikiem BFE minimum 99,9999% zamykanym klapką, dwuczęściowa komora kroplowa z 15μm filtrem, zaciskiem rolkowym z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu (ostry kolec umożliwiający całkowite opróżnienie butelki), wolny od ftalanów | Szt | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu od 0-250ml, sterylny, bez ftalanów, dren 150 i 200 cm. | Szt | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym lub żółtym o wymiarach 210mmx310mm(300mm), komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm lub 62 mm( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie* lub na zaciskaczu rolkowym*, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu (do oferty należy załączyć badania kliniczne potwierdzające biokompatybilność) z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utrata jałowości. W rozmiarach: 0,9 x 25 mm o przepływie 42 ml/min 1,1 x 32 mm o przepływie 67 ml/min 1,3 x 32 mm o przepływie 103 ml/min 1,3 x 45 mm o przepływie 103 ml/min 1,5 x 45 mm o przepływie 133 ml/min 1,8 x 45 mm o przepływie 236 ml/min 2,0 x 45 mm o przepływie 270 ml/min lub Kaniule dożylne wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Rozmiary: 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min | szt | 22000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu (do oferty należy załączyć badania kliniczne potwierdzające biokompatybilność) z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz z zabezpieczeniem w postaci kapilar zapobiegających rozpryskiwaniu się krwi, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utrata jałowości. W rozmiarach: 0,9 x 25 mm o przepływie 42 ml/min 1,1 x 32 mm o przepływie 67 ml/min 1,3 x 32 mm o przepływie 103 ml/min lub Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Rozmiary: 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min | szt | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Koreczek do venflonów tego samego producenta kompatybilne z kaniuami poz 19,20 trzpień zamykający światło kaniuli, położony poniżej własnej krawędzi ,sterylne, indywidualnie pakowane, w opakowania typu folia/papier z oznaczeniem min. daty ważności | szt | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Kateter Nelaton moczowodowy 7F 70 cm wykonane z poliuretanu, skalowane, posiadające zamkniętą lub otwartą końcówkę (do wyboru Zamawiającego) oraz prowadnicę | Szt | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | KateterNelaton moczowodowy 5F 70 cm wykonane z poliuretanu, skalowane, posiadające zamkniętą lub otwartą końcówkę (do wyboru Zamawiającego) oraz prowadnicę | Szt | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Kateter Nelaton moczowodowy 3F 70 cm wykonane z poliuretanu, skalowane, posiadające zamkniętą lub otwartą końcówkę (do wyboru Zamawiającego) oraz prowadnicę | Szt | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Zestaw-Kateter, do odsysania pola operacyjnego z kontrolą ssania śr. drenu Ch-25 i końcówką ssania ch-20 lub średnicą zewnętrzną 8mm* , z otwórem centralnym i czterema otworami bocznymi | Szt | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Kateter do odsysania z żyły pępowinowej 6F | szt | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 0,5x25 a 100szt/-domięśniowa | Op | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 0,6x30 a 100szt/ domięśniowa | Op | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 0,7x30 a 100szt/-domięśniowa | Op | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 0,7x40 a 100szt/-domięśniowa | Op | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 0,8x40 a 100szt/-domięśniowa | Op | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO , 0,8x50 a 100szt/-domięśniowa | Op | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 0,9x50 a 100szt/-domięśniowa | Op | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Igła iniekcyjna j.u . Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 0,9x40 a 100szt/-domięśniowa | Op | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 1,1x40 a 100szt/-domięśniowa | Op | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka i osłona igły: polipropylen, Ostrze igły: stal nierdzewna (AISI 304), Klej: żywica epoksydowa, Środek natłuszczający: olej silikonowy, Opakowanie: papier klasy medycznej o gramaturze 60 grm/cm2 oraz folia typu blister (PE/PA) Igły oznaczone znakiem CE. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Możliwość podłączenia do adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock Kody barwne zgodne z normą ISO 1,2x40 a 100szt/ domięśniowa | Op | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Pojemnik 200ml -250 ml* Redon-do długotrwałego odsysania ran j.u. | Szt | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Pojemnik 200ml Redon-do długotrwałego odsysania ran j.u. Sterylny Opakowanie folia/papier | Szt | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Pojemnik 400ml Redon-do długotrwałego odsysania ran j.u. | Szt | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Pojemnik 400ml Redon-do długotrwałego odsysania ran j.u. Sterylny. Opakowanie folia/papier | Szt | 420 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon) 0.7 x 19 mm –G24. Przepły 13 ml / min . Bez portu bocznego . Kaniula neonatologiczna – noworodkowa wykonanna z PTFE widoczna w USG. Wyposażona w zdejmowany element ułatwiajacy bezpieczne i wygodne wprowadzenie do naczynia Opakowanie 50 szt | Szt | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Kaniula dożylna obwodowa (wenflon) 0.6 x 19 mm –G26. Przepły 13 ml / min . Bez portu bocznego . Kaniula neonatologiczna – noworodkowa wykonanna z PTFE widoczna w USG. Wyposażona w zdejmowany element ułatwiajacy bezpieczne i wygodne wprowadzenie do naczynia Opakowanie 50 szt | Szt | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Igła typu Motylek 0,7 drenik 30 cm z zabezpieczeniem plastikowym na igłę. Opakowanie 50 szt | Szt | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Igła typu Motylek 0,8 drenik 30 cm z zabezpieczeniem plastikowym na igłę. Opakowanie 50 szt | Szt | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym kulkowym typu Flo Switch 1,0 mm x 45mm , sterylna , 20G , wykonana z PTFE; opakowanie Tyvek | Szt | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylorii suchy | szt | 950 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM: |  | X | X | 0 | X | 0
* niepotrzebne skreślić
…………….…………………………………………
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

## 77
ZADANIE NR 77
Higiena pacjenta
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty).Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin wa¿noœci: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania | Op (10 szt ) | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane w 100% z celulozy, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60g/m2, gruboœæ 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię z nadrukowanym rozmiarem. Produkt pozbawiony latexu. | Op (50 szt ) | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowa myjka do mycia ciała noworodków nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonana w całości z poliestru o gramaturze 400g/m2, rozmiar 12cm x 10cm. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi ni¿ 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'40 sztuk z graficzna instrukcja stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważnoœci: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania | Op (40 szt ) | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z mozliwościa podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Powodujące redukcję otaræć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85% (potwierdzone testami dołączonymi do oferty). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, disodium EDTA. Bezzapachowe, pakowane w opakowaniu a'8 sztuk. Na opakowaniu typu "Flow wrap" nadrukowana ilość, rozmiar ściereczek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania. Wyrób należy zużyć do 3 m-cy po otwarciu opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny lub kosmetyk | Op (10 szt ) | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 30 ml substancją myjacą oraz nawilżajcą, nie zawierającą mydła. Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu, nie zawiera latexu. Zbalansowana formuła pH substancji myjącej zawiera wyciągi z roślin, nie wymaga spłukiwania i może być używana do całego ciała oraz okolic intymnych. Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy | op | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy | op | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorcheksydyny o stężeniu wagowym 4 % (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowana jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy | op | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Oczyszczajaca, nie zawierajaca mydła pianka oczyszczajaca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczajace oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Na opakowaniu wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny lub kosmetyk | Op 400 ml | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjacymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z mo¿liwoœci¹ podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny lub kosmetyk | szt | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Szczotka do pielęgnacji jamy ustnej z możliwością* lub bez* podłączenia do ssaka medycznego, zarejestrowa jako wyrób medyczne klasy IIa | Szt | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Gąbka do pielęgnacji jamy ustnej | Szt | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM: |  | X | X | 0 | X | 0
* niepotrzebne skreślić
…………….…………………………………………
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny