## Table 1
Załącznik nr 1 do SWZ 286/2024/TP/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Dostawa sukcesywna probówek reakcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m.
A | B | C | D | E | F
PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,2 ml:
PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z GŁĘBOKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM I WYPUKŁĄ POKRYWKĄ:
1 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: bezbarwne | Biozym A-710900 | Op. (1000 szt.) | 1
2 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: czerwone | Biozym A-710901 | Op. (1000 szt.) | 1
3 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: niebieskie | Biozym A-710902 | Op. (1000 szt.) | 1
4 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: zielone | Biozym A-710903 | Op. (1000 szt.) | 1
5 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: żółty | Biozym A-710904 | Op. (1000 szt.) | 1
6 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: pomarańczowy | Biozym A-710905 | Op. (1000 szt.) | 1
7 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: fioletowy | Biozym A-710906 | Op. (1000 szt.) | 1
8 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: różnokolorowe | Biozym A-710908 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z GŁEBOKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINFREM ZAMYKAJĄCYM I PŁASKĄ POKRYWKĄ:
9 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: bezbarwne | Biozym A-710920 | Op. (1000 szt.) | 1
10 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: czerwone | Biozym A-710921 | Op. (1000 szt.) | 1
11 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: niebieskie | Biozym A-710922 | Op. (1000 szt.) | 1
12 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: zielone | Biozym A-710923 | Op. (1000 szt.) | 1
13 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: żółte | Biozym A-710924 | Op. (1000 szt.) | 1
14 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: fioletowe | Biozym A-710926 | Op. (1000 szt.) | 1
15 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: różnokolorowe | Biozym A-710928 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z PŁYTKO OSADZONYM, STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM I WYPUKŁĄ POKRYWKĄ:
16 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-711000 | Op. (1000 szt.) | 1
17 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | Biozym A-711001 | Op. (1000 szt.) | 1
18 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: niebieski | Biozym A-711002 | Op. (1000 szt.) | 1
19 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: zielone | Biozym A-711003 | Op. (1000 szt.) | 1
20 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: żółte | Biozym A-711004 | Op. (1000 szt.) | 1
21 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | Biozym A-711006 | Op. (1000 szt.) | 1
22 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | Biozym A-711008 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z PŁYTKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM Z PŁĄSKĄ POKRYWKĄ:
23 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-711080 | Op. (1000 szt.) | 1
24 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | Biozym A-711081 | Op. (1000 szt.) | 1
25 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: niebieski | Biozym A-711082 | Op. (1000 szt.) | 1
26 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: zielone | Biozym A-711083 | Op. (1000 szt.) | 1
27 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: żółte | Biozym A-711084 | Op. (1000 szt.) | 1
28 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | Biozym A-711086 | Op. (1000 szt.) | 1
29 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | Biozym A-711088 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml BEZ POKRYWKI:
30 | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml, bez pokrywki, wolne od DNA, DNaz, RNaz Kolor: bezbarwne | Biozym A-711020 | Op. (1000 szt.) | 1
POJEDYNCZE PROBÓWKI DO PCR 0,2ml Z ZAMKNIĘCIEM TYPU FLAT OPTICAL CAP:
31 | Pojedyncze probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z zamknięciem typu Flat Optical Cap (lub równoważne) wolne od DNaz i RNaz, niesterylne. Kolor: bezbarwne | Biozym A-712010 | Op. (1000 szt.) | 1
32 | Pojedyncze probówki do PCR o pojemności 0,2 ml, z zamknięciem typu Flat Optical Cap (lub równoważne) wolne od DNaz i RNaz, sterylne. Kolor: bezbarwne | Biozym A-712019 | Op. (1000 szt.) | 1
POJEDYNCZE PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z ZAMKNIĘCIEM TYPU DOMED OPTICAL CAP ORAZ TARCZĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ KONTAMINACJI:
33 | Pojedyncze probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z zamknięciem typu Domed Optical Cap oraz tarczą zapobiegającą kontaminacji. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-712000 | Op. (1000 szt.) | 1
POJEDYNCZE PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z ZAMKNIĘCIEM TYPU DOMED OPTICAL CAP Z MATOWĄ POWIERZCHNIĄ ZEWNETRZNĄ:
34 | Pojedyncze probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z zamknięciem typu Domed Optical Cap z matową powierzchnią zewnętrzną. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne, matowe | Biozym A-712028 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,25 ml:
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,25 ml Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM:
35 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 0,25 ml z pokrywką, bez podziałki, wolne od DNaz i RNaz (bez możliwości autoklawowania) Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. | Biozym A-710080 | Op. (1000 szt.) | 1
36 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 0,25 ml z pokrywką, bez podziałki, wolne od DNaz i RNaz (bez możliwości autoklawowania) Wykonane z bezbarwnego polietylenu. | Biozym A-710081 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,4 ml:
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,4 ml Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM:
37 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 0,4 ml z pokrywką, bez podziałki, wolne od DNaz i RNaz (bez możliwości autoklawowania). Wykonane z bezbarwnego polietylenu. | Biozym A-710090 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,5 ml:
PROBÓWKI DO PCR 0,5 ml Z GŁEBOKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM I PŁASKĄ POKRYWKĄ:
38 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: bezbarwne | Biozym A-710910 | Op. (1000 szt.) | 1
39 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz.kolor: czerwone | Biozym A-710911 | Op. (1000 szt.) | 1
40 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: niebieskie | Biozym A-710912 | Op. (1000 szt.) | 1
41 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: zielone | Biozym A-710913 | Op. (1000 szt.) | 1
42 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: żółte | Biozym A-710914 | Op. (1000 szt.) | 1
43 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: pomarańczowe | Biozym A-710915 | Op. (1000 szt.) | 1
44 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: fioletowe | Biozym A-710916 | Op. (1000 szt.) | 1
45 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: różnokolorowe | Biozym A-710918 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI DO PCR 0,5 ml Z PŁYTKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM I WYPUKŁĄ POKRYWKĄ (BEZBARWNE):
46 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz, bezbarwne. | Biozym A-711010 | Op. (1000 szt.) | 1
47 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz, bezbarwne, sterylne. | Biozym A-711650 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI DO PCR 0,5 ml Z PŁYTKO OSADZONYM, STOZKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM Z PŁASKĄ POKRYWKĄ:
48 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: czerwone | Biozym A-711091 | Op. (1000 szt.) | 1
49 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: niebieskie | Biozym A-711092 | Op. (1000 szt.) | 1
50 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: zielone | Biozym A-711093 | Op. (1000 szt.) | 1
51 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: żółte | Biozym A-711094 | Op. (1000 szt.) | 1
52 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz.kolor: fioletowe | Biozym A-711096 | Op. (1000 szt.) | 1
53 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: różnokolorowe | Biozym A-711098 | Op. (1000 szt.) | 1
54 | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-711090 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml Z GWINTOWANĄ ZAKRĘTKĄ:
55 | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z gwintowaną zakrętką wykonane z polipropylenu w kształcie stożkowym o pojemności 0,5 ml. Probówki z gwintowaną zakrętka z pierścieniem uszczelniającym z EPR (tj. guma etylopropylenowa) zapobiegająca min. wyciekaniu z próbek. Kolor: bezbarwne | Neolab 3-1942 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml Z POKRYWKĄ (KOLOROWE):
56 | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z pokrywką – kolorowe, wykonane z PP.Wyposażone w szczelnie zamykająca pokrywę. Kolor: fioletowy | Neolab 1-6165 | Op. (1000 szt.) | 1
57 | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z pokrywką – kolorowe, wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykająca pokrywę. Kolor: pomarańczowy | Neolab 1-6166 | Op. (1000 szt.) | 1
58 | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z pokrywką – kolorowe, wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykająca pokrywę. Kolor: przeźzroczysty | Neolab 1-6167 | Op. (1000 szt.) | 1
59 | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z pokrywką – kolorowe, wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykająca pokrywę. Kolor: niebieski | Neolab 1-6168 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml Z GWINTOWANĄ ZAKRĘTKĄ WRAZ Z KOLOROWYMI ZAKRĘTKAMI:
60 | Probówki reakcyjne gwintowane, przeźroczyste wykonane z PP charakteryzujące się równomierną grubością ścianki. Zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach (lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwiający jej otwieranie i zamykanie podczas pracy wrękawiczkach) Pierścień wykonany z gumy etylo – propylenowej zapewniającej bezpieczne zamknięcie. Typ: stożkowy Pojemność: 0,5 ml Kolor: bezbarwne | Neolab 1-6185 | Op. (500 szt.) | 1
61 | Probówki reakcyjne gwintowane, przeźroczyste wykonane z PP charakteryzujące się równomierną grubością ścianki. Zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach (lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwiający jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach) Pierścień wykonany z gumy etylo – propylenowej zapewniającej bezpieczne zamknięcie. Typ: samostojące Pojemność: 0,5 ml Kolor: bezbarwne | Neolab 1-6188 | Op. (500 szt.) | 1
62 | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: niebieski | Neolab 1-6191 | Op. (500 szt.) | 1
63 | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: zielony | Neolab 1-6192 | Op. (500 szt.) | 1
64 | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: przeźroczysty | Neolab 1-6193 | Op. (500 szt.) | 1
65 | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: pomarańczowy | Neolab 1-6194 | Op. (500 szt.) | 1
66 | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: czerwony | Neolab 1-6195 | Op. (500 szt.) | 1
67 | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: fioletowy | Neolab 1-6196 | Op. (500 szt.) | 1
68 | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: żółty | Neolab 1-6197 | Op. (500 szt.) | 1
69 | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: czarny | Neolab 1-6198 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml BEZ PODZIAŁKI, AUTOKLAWOWALNE, ODPORNE NA TEMPERATURY-1960C do +1210C, PRZYSTOSOWANE DO PRZECHOWYWANIA TYLKO W FAZIE GAZOWEJ AZOTU:
70 |  Probówki reakcyjne bez podziałki,wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym, wyposażone w szczelnie zamykający gwint.  Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie,  Autoklawowalne.dporne na temperatury od -1960C do +1210C.  Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania – maks. RZB 17000g.  Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm  Pojemność: 0,5 ml  Typ: samostojące | Neolab 7-4520 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml Z PODZIAŁKĄ, AUTOKLAWOWALNE, ODPORNE NA TEMPERATURY-1960C do +1210C, PRZYSTOSOWANE DO PRZECHOWYWANIA TYLKO W FAZIE GAZOWEJ AZOTU:
71 |  Probówki reakcyjne z podziałką, wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym, wyposażone w szczelnie zamykający gwint.  Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie,  Autoklawowalne.  Odporne na temperatury od -1960C do +1210C.  Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania – maks. RZB 17000g.  Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm  Pojemność: 0,5 ml  Typ: samostojące | Neolab 7-4525 | Op. (1000 szt.) | 1
72 | Zakrętki gwintowane z wewnętrznym stożkiem uszczelniającym, materiał: HDPE, autoklawowalny (20 min. przy 120°C). Kolor: przeźroczysty, niebieski, zielony, czerwony, żółty, biały. Dotyczy pozycji nr 76,77, 80, 81,123,124,129,130,174,175,176,177 | Neolab 7-4540 do 7-4545 | Op. (1000 szt.) | 1
73 | Zakrętki gwintowane z pętelką do zawieszenia na probówce, z wewnętrznym stożkiem uszczelniającym, materiał: HDPE, autoklawowalny (20 min. przy 120°C). Kolor: przeźroczysty, niebieski, zielony, czerwony, żółty, biały. Dotyczy pozycji nr 76,77, 80, 81,123,124,129,130,174,175,176,177 | Neolab 7-4530 do 7-4535 | Op. (1000 szt.) | 1
74 | Krioprobówki z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką . -Probówki przeznaczone do optymalnego przechowywania materiału biologicznego, takiego jak kultury komórkowe, surowice, składniki krwi. -Probówki i pokrywki są wykonane ze specjalnego polipropylenu, który zapewnia równomierne rozciąganie materiału i zapobiega niebezpieczeństwu wybuchu.-Posiadają silikonową uszczelkę gwarantującą bezpieczne i szczelne zamknięcie. -Wyposażone w wyjątkowo szybki mechanizm zamykający - wystarczy 1 ¼ obrotu aby otworzyć lub zamknąć probówkę. -Z białym polem do opisu odpornym na zarysowania. Przeźroczyste ścianki zapewniają doskonałą widoczność próbki. -Mogą być przechowywane w temperaturach od -196ºC do +121ºC. - Sterylizowane promieniami gamma. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. -Sterylne. - Pojemność; 2ml -Typ: samostojące -Wymiary: 12,5x49mm | Biozym A-710522 | Op. (100sztuk)
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml BRĄZOWE:
75 |  Probówki reakcyjne brązowe, bez podziałki, wykonane z polipropylenu z gwintem.  Przeznaczone min. do próbek wrażliwych na światło.  Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie,  Autoklawowalne.  Odporne na temperatury od -1960C do +1210C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 1700 g.  Wymiary: wys. 44 mm Ø 11 mm  Pojemność 0,5 ml  Typ: samostojące | Neolab 7-4590 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5ml O NISKIM STOPNIU ADHEZJI:
76 |  Probówki reakcyjne o niskim stopniu adhezji  wykonane z polipropylenu, bez podziałki,  niesterylne,  przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami.  wyposażone w pierścień na dnie.  Autoklawowalne,  Odporne na temperatury od -1960C do 1210C.  Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g.  Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm  Pojemność: 0,5 ml  Typ: samostojące | Neolab 7-4712 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE STERYLNE 0,5 ml , Z ZAKRĘTKĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM (Z PODZIAŁKĄ I BEZ PODZIAŁKI):
77 |  Sterylne probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie, przeznaczona do prac w niskich temperaturach.  Probówka samostojąca posiadająca pierścień na dnie , bez podziałki,  autoklawowalna,fazie gazowej azotu,  z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g.  Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm  Pojemność: 0,5 ml  Typ: samostojące  odporna na temperatury od -1960C do 1210C.  Przystosowane do przechowywania tylko w azie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g.Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mmPojemność: 0,5 mlTyp: samostojące | Neolab 7-4700 | Op. (500 szt.)
78 |  Sterylne probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie , przeznaczona do prac w niskich temperaturach.  Probówki samostojące posiadają pierścień na dnie.  Probówka z podziałkąi białym polem do opisu.  Autoklawowalne.  Odporne na temperatury od -1960C do 1210C.  Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu,  z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.  Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm  Pojemność: 0,5 ml | Neolab 7-4706 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml STERYLNE Z ZAKRĘTKĄ (Z PODZIAŁKĄ I BEZ PODZIAŁKI):
79 |  Sterylne probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie,  przeznaczona do prac w niskich temperaturach.  Probówki samostojące posiadające pierścień na dnie.  Probówki bez podziałki.  Autoklawowalne  Odporne na temperatury od -1960C do 1210C.  Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu,  z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.  Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm  Pojemność: 0,5 ml  Typ: samostojące | Neolab 7-4575 | Op. (500 szt.) | 1
80 |  Sterylne probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie,  przeznaczona do prac w niskich temperaturach.  Probówka samostojąca posiadająca pierścień na dnie,Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm  Pojemność: 0,5 ml  Typ: samostojące  Probówka z podziałką i białym polem do opisu.  Autoklawowalne.  Odporne na temperatury -1960C do +1210C, przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania, maks. RZB 17000g. Kolor: bezbarwny | Neolab 7-4580 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml CZARNE:
81 | Probówki reakcyjne czarne, stożkowe wykonane z PP z zatrzaskiwanym zamknięciem. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Odporne na temperatury od -800C do +1210C. Możliwość wirowania do 15 000 x g. Autoklawowalne. Pojemność: 0,5 ml | Neolab 7-7589 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5ml STOŻKOWE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA W NISKICH TEMPERATURACH ORAZ W FAZIE GAZOWEJ CIEKŁEGO AZOTU:
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5ml SAMOSTOJĄCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA W NISKICH TEMPERATURACH ORAZ W FAZIE GAZOWEJ CIEKŁEGO AZOTU:
82 | Probówki wykonane z przeźroczystego plipropylenu, charakteryzujące się gładką i jednolitą powierzchnią wewnętrzną z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu, z możliwością wirowania do 20 000 x g. wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwny | Biozym A-710703 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml STOŻKOWE PRZEZNACZONE DO PRÓBEK WRAŻLIWYCH NA ŚWIATŁO W KOLORZE BURSZTYNOWYMPRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA W NISKICH TEMPERATURACH ORAZ W FAZIE GAZOWEJ CIEKŁEGO AZOTU:
83 | Probówki przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Odznaczające się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadające się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Wolne od DNaz i RNaz, bez nakrętek gwintowanych. | Biozym A-710002 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml SAMOSTOJĄCE PRZEZNACZONE DO PRÓBEK WRAŻLIWYCH NA ŚWIATŁO W KOLORZE BURSZTYNOWYM PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA W NISKICH TEMPERATURACH ORAZ W FAZIE GAZOWEJ CIEKŁEGO AZOTU:
84 | Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Wolne od DNaz i RNaz, bez nakrętek gwintowanych. | Biozym A-710016 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ Z KÓŁECZKIEM ŁĄCZĄCYM:
85 | Probówki reakcyjne stożkowe o pojemności 0,5 ml, sterylne z bezbarwną nakrętką gwintowaną, wyposażoną w pierścień uszczelniający z EPR (gumy etylenowo – propylenowej) połączonej z probówką za pomocą plastikowego kółeczka. Probówka wykonana z przeźroczystego polipropylenu, wolne od DNA, DNaz ipirogenów. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710730 | Op. (500 szt.) | 1
86 | Probówki reakcyjne samostojące o pojemności 0,5 ml, sterylne z bezbarwną nakrętką gwintowaną, wyposażoną w pierścień uszczelniający z EPR (gumy etylenowo – propylenowej) połączonej z probówką za pomocą plastikowego kółeczka. Probówka wykonana z przeźroczystego polipropylenu, wolne od DNA, DNaz i pirogenów. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710733 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REKACYJNE O POJEMNOŚCI 0,6 ml:
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 ml BEZ ZAMKNIĘCIA:
87 | Probówki reakcyjne o pojemności 0,6 ml bez zamknięcia, stożkowe, wykonane z bezbarwnego polipropylenu z gładką powierzchnią wewnętrzną, z podziałką co 0,1 ml z bocznym polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. | Biozym A-710070 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 ml Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM:
88 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710100 | Op. (1000 szt.) | 1
89 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | Biozym A-710101 | Op. (1000 szt.) | 1
90 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | Biozym A-710102 | Op. (1000 szt.) | 1
91 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: zielone | Biozym A-710103 | Op. (1000 szt.) | 1
92 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: żółte | Biozym A-710104 | Op. (1000 szt.) | 1
93 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | Biozym A-710105 | Op. (1000 szt.) | 1
94 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | Biozym A-710106 | Op. (1000 szt.) | 1
95 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | Biozym A-710108 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 ml Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM I PODZIAŁKĄ:
96 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz.Kolor: bezbarwne | Biozym A-710120 | Op. (1000 szt.) | 1
97 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: czerwone, | Biozym A-710121 | Op. (1000 szt.) | 1
98 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | Biozym A-710122 | Op. (1000 szt.) | 1
99 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: zielone | Biozym A-710123 | Op. (1000 szt.) | 1
100 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: żółte | Biozym A-710124 | Op. (1000 szt.) | 1
101 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | Biozym A-710125 | Op. (1000 szt.) | 1
102 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | Biozym A-710126 | Op. (1000 szt.) | 1
103 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | Biozym A-710128 | Op. (1000 szt.) | 1
104 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bursztynowe | Biozym A-710129 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 ml Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM:
105 | Probówki reakcyjne, stożkowe o pojemności 0,6 ml z zamknięciem kulkowym, wykonane z przeźroczystego polipropylenu z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce pola do opisu. Probówka wyposażona w otwór do przekłuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Wymaga się aby probówki przeznaczone były do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Probówki wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710210 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,6 ml; 1,6 ml; 2,0 ml:
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 1,6 i 2,0 ml Z MOŻLIWOŚCIĄ BEZPIECZNEGO WIROWANIA:
106 | Probówki reakcyjne (typu HigSpeed lub równoważne zgodnie z poniższym zakresem) ultra przeźroczyste z możliwością bezpiecznego wirowania do prędkości obrotowej 30 000 x g dzięki systemowi HSR (high speedrotation) do zastosowania w temperaturach od -180 do +121°C. Wymaga się aby zaoferowane probówki kompatybilne były ze standardowymi rotorami. Autoklawowalne, wolne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA Pojemność: 0,6 ml Typ: stożkowe Kolor: bezbarwny | Biozym A-710350 | Op. (1000 szt.) | 1
107 | Probówki reakcyjne (typu HigSpeed lub równoważne zgodnie z poniższym zakresem), ultra przeźroczyste z możliwością bezpiecznego wirowania do prędkości obrotowej 30 000 x g dzięki systemowi HSR (high speedrotation) do zastosowania w temperaturach od -180 do +121°C. Wymaga się aby zaoferowane probówki kompatybilne były ze standardowymi rotorami. Autoklawowalne, wolne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA Pojemność: 1,6 ml Typ: stożkowe Kolor: bezbarwny | Biozym A-710360 | Op. (1000 szt.) | 1
108 | Probówki reakcyjne (typu HigSpeed lub równoważne zgodnie z poniższym zakresem), ultra przeźroczyste z możliwością bezpiecznego wirowania do prędkości obrotowej 30 000 x g dzięki systemowi HSR (high speedrotation) do zastosowania w temperaturach od -180 do +121°C. Wymaga się aby zaoferowane probówki kompatybilne były ze standardowymi rotorami. Autoklawowalne, wolne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA Pojemność: 2,0 ml Typ: stożkowe Kolor: bezbarwny | Biozym A-710370 | Op. (800 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,5 ml i 1,5 ml:
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 i 1,5 ml Z PIONOWĄ PŁYTKA MOCUJĄCĄ PRZY POKRYWCE:
109 | Probówki do PCR z pionową płytka mocującą przy pokrywce oraz ochroną wewnętrznego cylindra pokrywki przed kontaminacją i przeźroczystą pokrywka umożliwiającą wizualną kontrolę próbek umieszczonych wewnątrz. Probówki z podziałką oraz możliwością autoklawowani. Wplne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA. Kolor: bezbarwne Typ: stożkowy Pojemność: 0,5 ml | Biozym A-745200 | Op. (1000 szt.) | 1
110 | Probówki do PCR z pionową płytka mocującą przy pokrywce oraz ochroną wewnętrznego cylindra pokrywki przed kontaminacją i przeźroczystą pokrywka umożliwiającą wizualną kontrolę próbek umieszczonych wewnątrz. Probówki z podziałką oraz możliwością autoklawowani. Wplne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA. Kolor: bezbarwne Typ: stożkowy Pojemność:1,5 ml | Biozym A-745210 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 1,5 ml:
PROBÓWKI REAKCYJNE SAMOSTOJĄCE 1,5 ml, STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ (BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO):
111 | Probówki samostojące, sterylne z nakrętką gwintowaną posiadającą pierścień uszczelniający z EPR (gumy etylenowo – propylenowej) bez haczyka łączącego o pojemności 1,5 ml wykonane z przeźroczystego (bezbarwnego) polipropylenu. Wolne od DNAz i RNAz i pirogenów. | Biozym A-710734 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ (BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO):
112 | Probówki stożkowe, sterylne z nakrętką gwintowaną posiadającą pierścień uszczelniający z EPR (gumy etylenowo – propylenowej) bez haczyka łączącego o pojemności 1,5 ml wykonane z przeźroczystego polipropylenu.Wolne od DNaz i RNaz i pirogenów. | Biozym A-710731 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml Z PŁASKIM KORKIEM, STERYLNE:
113 | Probówki stożkowe, sterylne z dnem stożkowym i płaskim cylindrem zamykającym, wykonane z polipropylenu. Probówki ze znacznikiem: 0,1, 0,5, 1,0 i 1,5 ml oraz polem do opisu. | Bionovo B-2280 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml CZARNE:
114 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, stożkowe w kolorze czarnym, wykonane z polipropylenu, przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło z podziałką przy 0,1; 0,5; 1,0 i 1,5 ml. Odporne na temperatury od -80°C do +121°C. Probówki przeznaczone do wirowania do 15 000 x g, autoklawowalne. | Neolab 7-7590 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml, STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE Z PODZIAŁKĄ I Z ZAKRĘTKĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM:
115 | Probówki reakcyjne samostojące, wyposażone w pierścień na dnie, sterylne wykonane z polipropylenu z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach, z podziałką i białym polem do opisu, autoklawowalne. Probówki odporne na temperatury -196°C dowirowania maksymalnie RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm =121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością | Neolab 7-4707 | Op. (500 szt.) | 1
116 | Probówki reakcyjne stożkowe, sterylne wykonane z polipropylenu z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach, z podziałką i białym polem do opisu, autoklawowalne. Probówki odporne na temperatury -196°C do =121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maksymalnie RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4708 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE O NISKIM STOPNI ADHEZJI:
117 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml wykonane z polipropylenu wykazujące niski stopień adhezji. Probówki bez podziałki, niesterylne, przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki samostojącewyposażone w pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury od - 196°C do +121°C. Probówki przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maksymalnie RZP 17000 g. Bez z zakrętek. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4713 | Op. (1000 szt.) | 1
118 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml wykonane z polipropylenu wykazujące niski stopień adhezji. Probówki bez podziałki, niesterylne, przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Probówki przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maksymalnie RZP 17000 g. Bez z zakrętek. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4714 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE, BRĄZOWE:
119 | Probówki reakcyjne wykonane z ciemnobrązowego polipropylenu, bez podziałki z gwintem o pojemności 1,5 ml, przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury od - 196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. Bez z zakrętek. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4591 | Op. (1000 szt.) | 1
120 | Probówki reakcyjne wykonane z ciemnobrązowego polipropylenu, bez podziałki z gwintem o pojemności 1,5 ml, przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. Bez z zakrętek. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4592 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml, STERYLNE, STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE, BEZ PODZIAŁKI Z ZAKRĘTKĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM:
121 | Sterylne probówki reakcyjne wykonane polipropylenu z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojącewyposażone w pierścień na dnie, bez podziałki, autoklawowalne. Odporne na temperatury -196°C do +121°C. Probówki przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4701 | Op. (500 szt.) | 1
122 | Sterylne probówki reakcyjne wykonane polipropylenu z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki stożkowe, bez podziałki, autoklawowalne. Odporne na temperatury -196°C do +121°C. Probówki przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4702 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml Z PODZIAŁKĄ, SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE:
123 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml wykonane z polipropylenu w kolorze bazbarwnym, z podziałką, posiadające szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące posiadające pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4526 | Op. (1000 szt.) | 1
124 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml wykonane z polipropylenu w kolorze bazbarwnym, z podziałką, posiadające szczelnie zamykający gwint. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury - 196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4527 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml Z POKRYWKĄ, KOLOROWE:
125 | Probówki reakcyjne stożkowe z pokrywką wykonane z polipropylenu, wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Pojemność : 1,5 ml Kolor: brązowy | Brand K-6180 | Op. (1000 szt.) | 1
126 | Probówki reakcyjne stożkowe z pokrywką wykonane z polipropylenu, wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Pojemność : 1,5 ml Kolor: niebieski | Brand K-6181 | Op. (1000 szt.) | 1
127 | Probówki reakcyjne stożkowe z pokrywką wykonane z polipropylenu, wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Pojemność : 1,5 ml Kolor: pomarańczowy | Brand K-6182 | Op. (1000 szt.) | 1
128 | Probówki reakcyjne stożkowe z pokrywką wykonane z polipropylenu, wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Pojemność : 1,5 ml Kolor: żółty | Brand K-6183 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml STERYLNE, BEZ PODZIAŁKI Z ZAKRĘTKĄ SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE:
129 | Probówki reakcyjne, sterylne z zakrętką bez podziałki z zakrętką wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelna zamknięcie, przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +121 °C. Przeznaczone do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu oraz możliwością wirowania maks. 17000 g Wysokość: 44 mm Średnica 11 mm | Neolab 7-4576 | Op. (500 szt.) | 1
130 | Probówki reakcyjne, sterylne z zakrętką bez podziałki z zakrętką wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelna zamknięcie, przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +121 °C. Przeznaczone do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu oraz możliwością wirowania maks. 17000 g Wysokość: 44 mm Średnica 11 mm | Neolab 7-4577 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml STERYLNE Z PODZIAŁKĄ I Z ZAKRĘTKĄ SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE:
131 | Probówki reakcyjne, sterylne z podziałką i białym polem do opisu z zakrętką wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie, przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +121 °C. Przeznaczone do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu oraz możliwością wirowania maks. 17000 g Wysokość: 44 mm Średnica 11 mm | Neolab 7-4581 | Op. (500 szt.) | 1
132 | Probówki reakcyjne, sterylne z podziałką oraz białym polem do opisu oraz z zakrętką wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie, przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +121 °C. Przeznaczone do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu oraz możliwością wirowania maks. 17000 g Wysokość: 44 mm Średnica 11 mm | Neolab 7-4582 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE SAMOSTOJĄCE 1,5 ml:
133 | Probówki reakcyjne samostojące wykonane z przeźroczystego polipropylenu odznaczające się gładką jednolitą powierzchnią wewnętrzną z możliwością autoklawowania, nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20 000 x g. Probówki wyposażone w boczne pole przeznaczone do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Probówki bez nakrętek. | Biozym A-710704 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml W KOLORZE BURSZTYNOWYM:
134 | Probówki reakcyjne, stożkowe przeznaczone do probówek wrażliwych na światło wykonane z przeźroczystego polipropylenu w kolorze bursztynowym. Probówki odznaczające się gładką jednolita powierzchnią wewnętrzną, z możliwością autoklawowania. Probówki przeznaczone do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie ciekłego azotu. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g. Probówki wyposażone w boczne pole przeznaczone do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Probówki bez nakrętek gwintowanych | Biozym A-710006 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE SAMOSTOJĄCE 1,5 ml W KOLORZE BURSZTYNOWYM:
135 | Probówki reakcyjne samostojące przeznaczone do probówek wrażliwych na światło wykonane z przeźroczystego polipropylenu w kolorze bursztynowym, odznaczające się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną z | Biozym A-710021 | Op. (500 szt.) | 1
możliwością autoklawowania, nadające się do przechowywania w niskiej temperaturze oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane w fazie do 20 000 g. Probówki wyposażone w boczne pole przeznaczone do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Probówki bez nakrętek gwintowanych.
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml:
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml BEZ ZAMKNIĘCIA:
136 | Probówki reakcyjne bez zamknięcia o pojemności 1,6 ml, stożkowe wykonane z bezbarwnego polipropylenu charakteryzujące się głaką powierzchnią wewnętrzną. Probówki z podziałką co 0,1 ml z bocznym polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. | Biozym A-710180 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml STOŻKOWE Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM Z PODZIAŁKĄ:
137 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwna | Biozym A-710160 | Op. (500 szt.) | 1
138 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz.Kolor: czerwone | Biozym A-710161 | Op. (500 szt.) | 1
139 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | Biozym A-710162 | Op. (500 szt.) | 1
140 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: zielone | Biozym A-710163 | Op. (500 szt.) | 1
141 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: żółte | Biozym A-710164 | Op. (500 szt.) | 1
142 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz iRNaz. Kolor: pomarańczowe | Biozym A-710165 | Op. (500 szt.) | 1
143 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | Biozym A-710166 | Op. (500 szt.) | 1
144 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: róznokolorowe | Biozym A-710168 | Op. (500 szt.) | 1
145 | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bursztynowe | Biozym A-710169 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml STOŻKOWE Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM:
146 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z płaską pokrywką, bez podziałki i bez pola do opisu, z głęboko osadzonym zamknięciem oraz mocnym pierścieniem bezpieczeństwa. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz. Bezbarwne. | Biozym A-710157 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM:
147 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710200 | Op. (500 szt.) | 1
148 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | Biozym A-710201 | Op. (500 szt.) | 1
149 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | Biozym A-710202 | Op. (500 szt.) | 1
150 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: zielone | Biozym A-710203 | Op. (500 szt.) | 1
151 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: żółte | Biozym A-710204 | Op. (500 szt.) | 1
152 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | Biozym A-710205 | Op. (500 szt.) | 1
153 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | Biozym A-710206 | Op. (500 szt.) | 1
154 | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | Biozym A-710208 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml, STERYLNE, Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM, PAKOWANE POJEDYNCZO:
155 | Probówki reakcyjne z zamknięciem kulkowym o pojemności 1,6 ml, sterylne, pakowane pojedynczo wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml, z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki przeznaczone do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710290 | Op. (250 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml STERYLNE Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM:
156 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem wykonane z bezbarwnego polipropylenu, sterylne wolne od DNA, Dnaz, i RNaz i pirogenów. Probówki z podziałką przy 0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml i 1,5 ml oraz zatrzaskiwanym zamknięciem. Po bokach i na płaskiej pokrywce pola do opisu. Kolor: bezbarwne. | Biozym A-745160 | Op. (250 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 2,0 ml:
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml Z DNEM STOŻKOWYM I PŁASKIM KORKIEM:
157 | Probówki reakcyjne z dnem okrągłym i płaskim korkiem o pojemności 2,0 ml ze znacznikiem 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml; 2,0 ml; Wykonane z przeźroczystego polipropylenu. | Bionovo PS-2281 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE, STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO:
158 | Probówki reakcyjne, stożkowe sterylne z bezbarwną nakrętką gwintowaną bez haczyka łączącego o pojemności 2,0 ml. Nakrętka z pierścieniem uszczelniającym z gumy etylenowo – propylenowej, który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne. Probówki wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710732 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE I WOLNOSTOJĄCE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM, STERYLNE:
159 | Probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, z podziałką i białym polem do opisu, autoklawowalne. Odporne na temperatury od - 196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4709 | Op. (500 szt.) | 1
160 | Probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki stożkowe, z podziałką i białym polem do opisu, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4710 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE I WOLNOSTOJĄCE O NISKIM STOPNIU ADHEZJI:
161 | Probówki reakcyjne wykonane z polipropylenu wykazujące niski stopień adhezji, bez podziałki,niesterylne. Przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od - 196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB17000g. | Neolab 7-4715 | (1000 szt.) | 1
162 | Probówki reakcyjne wykonane z polipropylenu wykazujące niski stopień adhezji, bez podziałki, niesterylne. Przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki stożkowe. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB17000g. | Neolab 7-4716 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml, SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE W KOLORZE BRĄZOWYM:
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE, STERYLNE, BEZ PODZIAŁKI, Z ZAKRĘTKĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM:
163 | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml sterylne bez podziałki z zakrętką z haczykiem łączącym. Probówki wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka idealna do prac w niskich temperaturach. Probówka samostojąca posiadająca pierścień na dnie. Autoklawowalne. Probówki odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4703 | Op. (500 szt.) | 1
164 | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml sterylne bez podziałki z zakrętką z haczykiem łączącym. Probówki wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka idealna do prac w niskich temperaturach. Probówka stożkowa. Autoklawowalne. Probówki odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4704 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI SAMOSTOJĄCE 0,2ml Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO:
165 | Probówki reakcyjne, samostojące, sterylne z bezbarwną nakrętką gwintowaną bez haczyka łączącego o pojemności 2,0 ml. Nakrętka z pierścieniem uszczelniającymi z gumy etylenowo – propylenowej, który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne. Probówki wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710735 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,2 ml Z PODZIAŁKĄ, SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE:
166 | Probówki reakcyjne wykonane z przeźroczystego polipropylenu w kolorze naturalnym z podziałką, posiadającą szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnioe. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od - 196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm Probówki bez zakrętek. | Neolab 7-4528 | Op. (1000 szt.) | 1
167 | Probówki reakcyjne wykonane z przeźroczystego polipropylenu w kolorze naturalnym z podziałką, posiadającą szczelnie zamykający gwint. Probówki stożkowe. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm Probówki bez zakrętek. | Neolab 7-4529 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,2 ml BEZ PODZIAŁKI, SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE:
168 | Probówki reakcyjne o pojemności 0,2 ml bez podziałki wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym, posiadające szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm Probówki bez zakrętek. | Neolab 7-4523 | Op. (1000 szt.) | 1
169 | Probówki reakcyjne o pojemności 0,2 ml bez podziałki wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym, posiadające szczelnie zamykający gwint. Probówki stożkowe. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm Probówki bez zakrętek. | Neolab 7-4524 | Op. (1000 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 0,2 ml STERYLNE, BEZ PODZIAŁKI Z ZAKRĘTKĄ, STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE:
170 | Probówki reakcyjne, sterylne bez podziałki wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą | Neolab 7-4578 | Op. (500 szt.) | 1
szczelne zamknięcie. Probówka przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Probówka samostojąca wyposażona w pierścień na dnie. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm
171 | Probówki reakcyjne, sterylne bez podziałki wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Probówka stożkowa. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4579 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STERYLNE Z PODZIAŁKĄ I Z ZAKRĘTKĄ, STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE:
172 | Probówki reakcyjne, sterylne z podziałką wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Probówka samostojąca wyposażona w pierścień na dnie. Bez podziałki. Autoklawowalne.Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4583 | Op. (500 szt.) | 1
173 | Probówki reakcyjne, sterylne z podziałką wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Probówka stożkowa. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | Neolab 7-4584 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE:
174 | Probówki reakcyjne stożkowe, o pojemności 2,0 ml, stożkowe wykonane z przeźroczystego polipropylenu, charakteryzujące się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną z możliwością autoklawowania. Probówki przeznaczonedo przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazieciekłego azotu. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g. z bocznym polem do opisu. Probówki wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne Bez nakrętek gwintowanych | Biozym A-710702 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml SAMOSTOJĄCE:
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE W KOLORZE BURSZTYNOWYM:
175 | Probówki reakcyjne stożkowe o pojemności 2,0 ml przeznaczone do próbek wrażliwych na światło, wykonane z przeźroczystego polipropylenu, charakteryzujące się gładka, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Autoklawowalne. Probówki przeznaczonedo przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie ciekłego azotu. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g., z bocznym polem do opisu. Probówki wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bursztynowe | Biozym A-710012 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml WOLNOSTOJĄCE W KOLORZE BURSZTYNOWYM:
176 | Probówki reakcyjne wolnostojące o pojemności 2,0 ml przeznaczone do próbek wrażliwych na światło, wykonane z przeźroczystego polipropylenu, charakteryzujące się gładka, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Autoklawowalne. Probówki przeznaczonedo przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie ciekłego azotu. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g., z bocznym polem do opisu. Probówki wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bursztynowe | Biozym A-710026 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM I Z PODZIAŁKĄ:
177 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | Biozym A-710190 | Op. (500 szt.) | 1
178 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: czerowne | Biozym A-710191 | Op. (500 szt.) | 1
179 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | Biozym A-710192 | Op. (500 szt.) | 1
180 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: zielone | Biozym A-710193 | Op. (500 szt.) | 1
181 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: zółte | Biozym A-710194 | (500 szt.) | 1
182 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | Biozym A-710195 | Op. (500 szt.) | 1
183 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | Biozym A-710196 | Op. (500 szt.) | 1
184 | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | Biozym A-710198 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STERYLNE, Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM, PAKOWANE POJEDYNCZO:
185 | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml, z boku na płaskiej pokrywceumieszczone pole do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwalający na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g.. wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne. | Biozym A-710291 | Op. (250 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml NIE STERYLNE Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM:
186 | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml, niesterylne wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml, z boku na płaskiej pokrywce umieszczone pole do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwalający na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g.. wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne. | Biozym A-710220 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE, STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM:
187 | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml stożkowe sterylne wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Probówki wyposażone w przeźroczyste nakrętki wyposażone w pierścień uszczelniający z gumy etylenowo – propylenowej z haczykiem łączącym. Probówki wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów, sterylne | Biozym A-710738 | Op. (500 szt.) | 1
PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml WOLNOSTOJACE, STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM:
188 | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml wolnostojące sterylne wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Probówki wyposażone w przeźroczyste nakrętki wyposażone w pierścień uszczelniający z gumy etylenowo – propylenowej z haczykiem łączącym. Probówki wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów, sterylne. | Biozym A-710741 | Op. (500 szt.) | 1
ZAKRĘTKI DO PROBÓWEK:
ZAKRĘTKI DO PROBÓWEK GWINTOWANE BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO:
189 | Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego do probówek o pojemności 0,5 ml; 1,5 ml i 2,0 ml z pierścieniem uszczelniającym z EPR (guma etylenowo – propylenowa) Wolne od DNA, DNaz i RNaz Kolor: bezbarwne, czerwone, niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe, filetowe, różnokolorowe | Biozym A-710710 do Biozym A-710718 | Op. (500 szt.) | 1
ZAKRĘTKI DO PROBÓWEK GWINTOWANE Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM:
190 | Nakrętki gwintowane z haczykiem łączącym do probówek o pojemności 0,5 ml; 1,5 ml i 2,0 ml z pierścieniem uszczelniającym z EPR (guma etylenowo – propylenowa) Wolne od DNA, DNaz i RNaz | Biozym A-710728 | Op. (500 szt.) | 1
RAZEM:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (zamienników) w każdej z pozycji.