## Pakiet nr 1
PZ/27/2024 |  | Załącznik nr 2a do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Wózek resuscytacyjny - 2 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto (1 szt.) |  | …..................................................zł
Cena jednostkowa brutto (1 szt.) |  | …..................................................zł
Wartość brutto (2 szt.) |  | …...................................................zł
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”.
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Szafka stalowa lakierowana proszkowo | Potwierdzić:
2. | Możliwość zamocowania przynajmniej jednej butli z tlenem - uchwyt z paskiem mocującym | Potwierdzić:
3. | Szafka z min. czterema szufladami, prowadnice z samoodciągiem | Potwierdzić:
4. | System zamykania szuflad jednym zamkiem | Potwierdzić:
5. | Blat boczny wysuwany | Potwierdzić:
6. | Wieszak kroplówki z regulacją wysokości | Potwierdzić:
7. | Półka pod defibrylator z płynną regulacją wysokości i obrotu | Potwierdzić:
8. | Kosz kolanowy | Potwierdzić:
9. | Pojemnik na narzędzia | Potwierdzić:
10. | Uchwyt do prowadzenia | Potwierdzić:
11. | Blat stalowy otoczony trzema bandami | Potwierdzić:
12. | Kosz do przechowywania | Potwierdzić:
13. | Podstawa stalowa z odbojami umieszczona na czterech kołach jezdnych w obudowie z tworzywa sztucznego. | Potwierdzić:
14. | Dwa z czterech kół z możliwością blokady. | Potwierdzić:
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:

## Pakiet nr 2
PZ/27/2024 |  | Załącznik nr 2b do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać TAK
Kozetka zabiegowa z regulacją wysokości - 4 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Cena jednostkowa netto (1 szt.) |  | …..................................................zł
Cena jednostkowa brutto (1 szt.) |  | …..................................................zł
Wartość brutto (4 szt.) |  | …...................................................zł
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
Lp | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Kozetka lekarska z systemem jezdnym o stalowej konstrukcji umożliwiającą płynną zmianę wysokości bez przesunięcia leżyska względem punktu odniesienia | Potwierdzić:
2. | Leże 2-sekcyjne o ergonomicznych kształtach, wykonane z elastycznej pianki poliuretanowej, pokrytej tapicerką łatwo zmywalną z podgłówkiem (bez otworu) | Potwierdzić:
3. | Długość min. 1870 mm, max. 2000 mm. | Potwierdzić:, podać:
4. | Szerokość całkowita min. 65 cm - max. 70 cm | Potwierdzić:, podać:
5. | Bezpieczne obciążenie robocze do 150 kg | Potwierdzić:, podać:
6. | Regulacja ustawienia podgłówka od 0O do 40O | Potwierdzić:
7. | Regulacja wysokości - hydrauliczna w minimalnym zakresie od 55 cm do 90 cm | Potwierdzić:
8. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne. | Potwierdzić:
9. | Możliwość wyboru kolorystyki wykończenia segmentów leża (min. 2 kolory do wyboru). | Potwierdzić:
10. | Kozetka wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu jednorazowego | Potwierdzić:
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:

## Pakier nr 3
PZ/27/2024 |  | Załącznik nr 2c do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Stół zabiegowy jezdny - 1 szt.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia Wykonawca
W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać TAK
w kolumnie C ,,TAK”. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Stół do zabiegów opatrunkowych i operacji | Potwierdzić:
2. | Długość stołu: 2050 mm (±30 mm ) | Potwierdzić:, podać:
3. | Całkowita szerokość blatu: 680 mm ( ± 30 mm ) | Potwierdzić:, podać:
4. | Regulacja wysokości (bez materaca): 670 do 1000 mm ( ± 30 mm ) | Potwierdzić:, podać:
5. | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) | Potwierdzić:, podać:
6. | Regulacja podgłówka: - 650 do 500 ( ± 50 ) | Potwierdzić:, podać:
7. | Przechył Trendelenburga: 250 ( ± 50 ) | Potwierdzić:, podać:
8. | Przechył anty-Trendelenburga: 250 (± 50 ) | Potwierdzić:, podać:
9. | Przechył boczny w obie strony po: 25° (± 50 ) | Potwierdzić:, podać:
10. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków: - 900 do 300 (± 50 ) | Potwierdzić:, podać:
11. | Podnóżki z możliwością rozchylania na boki o kąt 1800 (± 50 ) | Potwierdzić:, podać:
12. | Regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz bocznych blatu za pomocą siłowników elektrycznych. Sterowanie z ręcznego pilota przewodowego. | Potwierdzić:, podać:
13. | Ręczny pilot przewodowy wyposażony w funkcję zapamiętania min. trzech dodatkowych pozycji blatu. Każda zapamiętana pozycja uzyskiwana jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego (oddzielnego dla każdej pozycji) przycisku na pilocie. | Potwierdzić:, podać:
14. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz podnóżków – manualne, wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | Potwierdzić:
15. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | Potwierdzić:
16. | Podstawa stołu osłonięta obudową z tworzywa. | Potwierdzić:
17. | Blat stołu podzielony na cztery segmenty: podgłówek, oparcie pleców, segment siedzenia, podnóżki dzielone (podnóżek lewy i prawy). Segmenty oparcia pleców, siedzenia oraz podnóżki wyposażone w listwy boczne wykonane ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego. | Potwierdzić:
18. | Stół przejezdny - mobilny z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost | Potwierdzić:
19. | Segmentu blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć | Potwierdzić:
20. | Odejmowane materace wykonane z pianki poliuretanowej, pokryte skajem antystatycznym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z tzw. „pamięcią kształtu”, grubość min. 60 mm | Potwierdzić:, podać:
21. | Dopuszczalne obciążenie – min. 200kg | Potwierdzić:, podać:
22. | Wyposażenie: | Potwierdzić:
- wieszak kroplówki;
- ramka anestezjologiczna;
- podpórka ręki.
25. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak
II. Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
2. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić: