Poznań, dnia 02.12.2019 r.

**Indywidualne Warunki Zamówienia**

zwane dalej IWZ

do postępowania w trybie przetargu otwartego

Niniejsze IWZ nie stanowią ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.).

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy PZP oraz Regulamin udzielania zamówień UMP wprowadzony zarządzeniem Nr 118/17 z dnia 6.10.2017 r.

1. **ZAMAWIAJĄCY**

|  |
| --- |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  Ul. Fredry 10, 61-701 Poznań  REGON: 000288811, NIP: 777-00-03-104  Dział realizujący: Dział Inwestycyjno-Techniczny [ditum@ump.edu.pl](mailto:ditum@ump.edu.pl);  Osoby do kontaktu:  Przemysław Tomkowiak, tel. **61 845 26 51**; e-mail: [ptomkowiak@ump.edu.pl](mailto:ptomkowiak@ump.edu.pl)  Remigiusz Szarzyński, tel. **61 845 26 53**; e-mail: [rszarzynski@ump.edu.pl](mailto:rszarzynski@ump.edu.pl) |

1. **NAZWA I NUMER PROJEKTU**

|  |
| --- |
| 1. Projekt pn. nie dotyczy 2. Numer umowy o dofinansowanie: nie dotyczy |

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:   **Prowadzenie stałej konserwacji i utrzymania ruchu, świadczenie usług „pogotowia dźwigowego” oraz wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych Grupy II, zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**   1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Kody CPV zamówienia:   50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind   1. W przypadku wątpliwości co do treści oferty, a w szczególności podejrzenia rażąco niskiej ceny, lub braku w ofercie wymaganych dokumentów lub oświadczeń, zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. |

1. **TERMINY**

|  |
| --- |
| 1. Termin i sposób składania ofert: **06.12.2019 r. do godz. 11:00**: 2. elektronicznie poprzez platformę zakupową Open Nexus 3. pisemnie do siedziby Zamawiającego przy ul. Rokietnickiej 7, 60-806 Poznań – pok. 024 4. Oferty złożone w formie papierowej zostaną otwarte niezwłocznie po upływie terminu określonego wg p. IV.3, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rokietnickiej 7 w Poznaniu. Ich wartości zostaną wprowadzone przez Zamawiającego na Platformę zakupową Open Nexus po upływie terminu składania ofert. 5. Termin i miejsce otwarcia: **06.12.2019** **r. o godz. 11:10** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rokietnickiej 7  w Poznaniu – pok. nr 0.131 6. Termin realizacji zamówienia: **od dnia 10.12.2019 r. lub dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi później**   **do dnia 31.12.2020 r.**   1. Termin związania ofertą: **14 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Termin płatności: **30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.** 3. W przypadku przygotowania oferty w pisemnej formie papierowej ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: |

*Pieczęć adresowa Wykonawcy*

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

ul. Rokietnicka 7, pok. 0.24, 60-806 Poznań

Dział Inwestycyjno-Techniczny

**Oferta   
na prowadzenie stałej konserwacji i utrzymania ruchu,  
świadczenie usług „pogotowia dźwigowego” oraz wykonywanie napraw   
urządzeń dźwigowych Grupu II, zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Medycznego**

**im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

nie otwierać przed**: 06.12.2019 r. godz. 11:10**

1. **SPOSÓB OCENY I KRYTERIA OCENY OFERT**

|  |
| --- |
| 1. Ocena dokonywana będzie dla każdej oferty i dla każdego z wydzielonych zadań (nr 1 - 4) odrębnie 2. Za najkorzystniejszą dla każdego z wyodrębnionych zadań zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, wg wzoru:   **PZ = PCK + PR + PKZ + PCR + PG**  gdzie:  PZ – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w poniżej określonych kryteriach |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Cena - koszt czynności konserwacyjnych** | **60%** | **Proporcje matematyczne wg wzoru:**  **PCK= (CKmin/CKbad) × Kp ×Wc**  **gdzie:**  **PCK** – ilość punktów przyznana danemu kryterium **CKmin** – najniższa cena za konserwację spośród cen za konserwację wszystkich ofert **CKbad** – cena za konserwację badanej oferty **Kp** - współczynnik proporcjonalności = 100  **Wc** – waga kryterium ceny = 60% |
| **2** | **Stawka robocizny dla kalkulacji kosztów napraw**  **(wg § 5 ust, 3 umowy)** | **10%** | **Proporcje matematyczne wg wzoru:**  **PR= (R br min / R br bad) × Kp ×Wc**  **gdzie:**  **PR** – ilość punktów przyznana danemu kryterium **R br –** jednostkowa stawka robocizny (netto) z narzutami kosztów ogólnych i zysku obliczona wg wzoru:  **R br = R x ( 1 + Ko / 100 ) x ( 1 + Z / 100 )**  **R** – jednostkowa stawka roboczogodziny kalkulacyjnej  **Ko** – narzut kosztów ogólnych wyrażony w [%]  **Z** – narzut zysku wyrażony w [%]  **R br min** – **R br** najniższa wartość spośród badanych ofert **R br bad** – **R br** badanej oferty **Kp** - współczynnik proporcjonalności = 100  **Wc** – waga kryterium stawki robocizny dla napraw = 10% |
| **3** | **Marża do materiałów dla kalkulacji kosztów napraw (wg § 5 ust, 3 umowy)** | **5%** | **Proporcje matematyczne wg wzoru:**  **PKZ = (KZ min / KZ bad ) × KP × Wc**  **gdzie:**  **PZK –** ilość punktów przyznana danemu kryterium  **KZ** – wartość marży doliczanej do ceny zakupu części zamiennych i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy, wyrażona stawką procentową  **KZ min –** najniższa wartość marży procentowej KZ spośród badanych ofert  **KZ bad –** wartość marży procentowej KZ dla badanej oferty  **Kp** - współczynnik proporcjonalności = 100  **Wc** – waga kryterium marży do materiałów dla napraw = 5% |
| **4** | **Czas reakcji (zgodnie z § 6 ust. 8 umowy)** | **15%** | **Proporcje matematyczne wg wzoru:**  **PCR= ( PCR max / PCR bad ) × Kp ×Wc**  **gdzie:  PCR** – ilość punktów przyznana danemu kryterium  **PCR max** – najkrótszy czas reakcji spośród badanych ofert  **PCR bad** – czas reakcji w badanej ofercie  **Kp**  – współczynnik proporcjonalności = 100  **WG** – waga kryterium czasu reakcji = 15%  UWAGA:  1. Zamawiający wymaga podania czasu w pełnych okresach 5-cio minutowych, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 60 minut – wskazanie okresu dłuższego spowoduje odrzucenie oferty.  2. Niepodanie w ofercie okresu będzie traktowane jako zaoferowanie 60 minut.  Podanie w ofercie czasu mieszczącego się pomiędzy pełnymi okresami 5-cio minutowymi, będzie traktowane przy ocenie jako podanie dłuższego czasu w pełnych okresach 5-cio minutowych, lecz do umowy zostanie wprowadzona wartość zgodna z ofertą. |
| **5** | **Gwarancja dla wykonanych napraw** | **10%** | **Proporcje matematyczne wg wzoru:**  **PG= ( PGbad / PGmax ) × Kp ×Wc**  **gdzie:  PG** – ilość punktów przyznana danemu kryterium  **PGmax** – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert  **PGbad** – okres gwarancji w badanej ofercie  **Kp**  – współczynnik proporcjonalności = 100  **WG** – waga kryterium okresu gwarancji = 10%  UWAGA:   * 1. Zamawiający wymaga podania okresu w pełnych miesiącach, przy czym podanie wartości pośrednich będzie traktowane przy ocenie jako podanie krótszego okresu w pełnych miesiącach (zaokrąglenie w dół), lecz do umowy zostanie wprowadzona wartość zgodna z ofertą.   2. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy – wskazanie okresu krótszego niż 12 m-cy spowoduje odrzucenie oferty.   3. Niepodanie w ofercie okresu będzie traktowane jako zaoferowanie 12 miesięcy gwarancji.   4. Okres dłuższy niż 36 miesięcy będzie traktowany dla potrzeb obliczenia punktacji jako 36 miesięcy, lecz do umowy zostanie wprowadzona wartość zgodna  z ofertą. |

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

|  |
| --- |
| O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące\*:   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że posiada odpowiednie uprawnienia i kompetencje.     1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:    1. Wykonawca będzie posiadał na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że spełni powyższy warunek. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy - w terminie do 3 dni roboczych od daty wezwania przez Zamawiającego – kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie mniejszą niż 100 000 zł. ***Brak przedłożenia wymienionych dokumentów w określonym powyżej terminie skutkuje nie zawarciem umowy z Wykonawcą.***    2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na realizację zadania. 2. Zdolności technicznej lub zawodowej:   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że:   * 1. dysponuje minimum czteroma osobami, przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniającej do zajmowani się eksploatacją urządzeń dźwigowych oraz uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV   2. dysponuje minimum dwiema osobami, przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” uprawniające do wykonywania pomiarów elektrycznych   3. dysponuje narzędziami specjalistycznymi, wymaganymi do konserwacji i napraw zgodnie z zaleceniami producenta, odpowiednimi do typów urządzeń dźwigowych występujących w przedmiocie zamówienia   4. dysponuje narzędziami i oprogramowaniem pozwalającym na skuteczną diagnostykę i monitoring układu sterowania, a także zmianę parametrów pracy dźwigu, aktualizację oprogramowania i jego konfigurację (np. zwiększenie czasu otwarcia drzwi, przeprogramowanie modułów łączności, kalibrację wagi itp.), odpowiednimi do typów urządzeń dźwigowych występujących w przedmiocie zamówienia   5. dysponuje zapasem części zamiennych pozwalającym na szybkie przywrócenie dźwigu do poprawnego działania   6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy - w terminie do 3 dni roboczych od daty wezwania przez Zamawiającego – wykaz osób przewidzianych do wykonywania czynności serwisowych wraz z kserokopiami dokumentów posiadanych przez te osoby, poświadczonymi za zgodność z oryginałem, które potwierdzają ważne kwalifikacje dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (lub wyższym), zgodnie z powyższymi wymaganiami. ***Brak przedłożenia wymienionych dokumentów w określonym powyżej terminie skutkuje nie zawarciem umowy z Wykonawcą.***  1. Udzielenia gwarancji na wykonane naprawy:   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 m-cy. |

1. **WYMAGANE DOKUMENTY\***

|  |
| --- |
| 1. Oferta sporządzona z wykorzystaniem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 4 i przekazana Zamawiającemu w formie papierowej względnie elektronicznie poprzez platformę zakupową Open Nexus jako załącznik (skan) - zgodnie z warunkami zawartymi w p. VI oraz zgodnie z zawartością formularza ofertowego dla podmiotowego postępowania. 2. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę minimum 100 000 zł,   Składana w formie kserokopii przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy (wg p. VI.2.1.).   1. ~~Wykaz dostaw/usług/robót budowlanych sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.\*~~ 2. Wykaz osób przewidzianych do wykonywania czynności serwisowych wraz z kserokopiami dokumentów posiadanych przez te osoby, poświadczonymi za zgodność z oryginałem (wg p. VI.3.1. i 3.2.), składane przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy(wg p. VI.3.6.). 3. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wymagane jest Pełnomocnictwo określające jego zakres – skan jako załącznik do oferty.   (Zamawiający może żądać Pełnomocnictwa w oryginale, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza, w ramach czynności wyboru najkorzystniejszej oferty) |

1. **SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

|  |
| --- |
| 1. Wykonawca podaje cenę oferty w odpowiedniej części Formularza ofertowego, a na platformie zakupowej Open Nexus przy pozycji „Cena” , z dołączeniem tabeli obliczeniowej wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 3 - Wycena wg urządzeń. 2. W cenie Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu (w tym w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 3. Cena wyrażona musi być w złotych polskich. 4. Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad arytmetyki. |

1. **WADIUM\***

|  |
| --- |
| Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu. |

1. **WYKLUCZENIE WYKONAWCY**

|  |
| --- |
| 1. Zamawiający wykluczy wykonawcę;   1. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; 2. który nie udzielił wyjaśnień lub nie uzupełnił dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w części III pkt 4. 3. podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP |

1. **ODRZUCENIE OFERT**

|  |
| --- |
| 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:   1. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 2. oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, 3. jest nieważna na podstawie przepisów prawa, 4. ~~oferta nie została zabezpieczona wadium.~~ |

1. **UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

|  |
| --- |
| Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. |

1. **FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

|  |
| --- |
| Ofertę można złożyć:   1. elektronicznie – poprzez platformę zakupową Open Nexus; 2. pisemnie – wg opisu w p. IV. 7 |

1. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED ZAWARCIEM UMOWY**

|  |
| --- |
| Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w części VI i VII oraz może wymagać okazania do wglądu oryginałów tych dokumentów. |

1. **ZAŁĄCZNIKI**

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 2 – Projekt umowy  Załącznik nr 3 – Wycena wg urządzeń  Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy |

(\*- wypełnić jeżeli dotyczy lub niepotrzebne skreślić)

**Przemysław Tomkowiak**

**……………………………………………………………………….**

(podpis pracownika jednostki prowadzącej zapytanie)