Tytuł zamówienia: Przedłużenie opieki serwisowej i wsparcia technicznego oraz

subskrypcji aktualizacji oprogramowania dla posiadanych urządzeń Regionalnego Centrum Informatycznego  Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

| Lp. | Parametry wymagane | Producent, nazwa/ wersja oprogramowania | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużenie opieki serwisowej i wsparcia technicznego do macierzy Hitachi VSP G200 nr seryjny: 480219 Wymagany jest okres 36 miesięcy opieki serwisowej obejmującej: dostarczenie aktualizacji oprogramowania obsługującego system oraz wsparcie producenta przy rozwiązywaniu problemów z bieżącą eksploatacją sprzętu i oprogramowania, Wymianę elementów, które uległy awarii. Serwis powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w miejscu instalacji sprzętu. Czas naprawy awarii: następny dzień roboczy od zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Naprawa w miejscu instalacji. |  | 1 |  |  |
|  | Przedłużenie wsparcia i subskrypcji do Fortigate 500E numery seryjne: FG5H0E5819903868, FG5H0E5819903908 Subskrypcja aktualizacji oprogramowania, sygnatur IPS, kontrakt serwisowy na sprzęt, pomoc techniczna do posiadanych urządzeń firewall Fortigate 500E, z możliwością zgłaszania usterek przez portal klienta lub telefon w trybie 24 godzin/dobę przez 7 dni w tygodniu. Okres wsparcia i aktualizacji sygnatur IPS – 12 miesięcy. |  | 2 |  |  |
|  | Przedłużenie wsparcia i subskrypcji do urządzeń Fujitsu CS200 numery seryjne: YMHT001006 i YMHT001007 Wymagany jest okres 12 miesięcy opieki serwisowej obejmującej: dostarczenie aktualizacji oprogramowania obsługującego system oraz wsparcie producenta przy rozwiązywaniu problemów z bieżącą eksploatacją sprzętu i oprogramowania, Wymianę elementów, które uległy awarii. Serwis powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe: następny dzień roboczy od zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń 24 godz./dobę przez 7dni w tygodniu. Naprawa w miejscu instalacji. |  | 1 |  |  |
|  | Eternus AF250S2 nr seryjny: 4601822373 Wymagany jest okres 36 miesięcy opieki serwisowej obejmującej: dostarczenie aktualizacji oprogramowania obsługującego system oraz wsparcie producenta przy rozwiązywaniu problemów z bieżącą eksploatacją sprzętu i oprogramowania, Wymianę elementów, które uległy awarii. Serwis powinien być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe: następny dzień roboczy od zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń 24 godz./dobę przez 7dni w tygodniu. Naprawa w miejscu instalacji. Dodatkowo urządzenie należy rozbudować o dwa dyski SSD min. pojemność 3,84TB min. DWDP 1. Nowe dyski przejmują gwarancję i wsparcie całego urządzenia. |  | 1 |  |  |
|  | Przedłużenie wsparcia vCenter Server Standard – poziom Basic: Wymagany jest okres 36 miesięcy opieki serwisowej obejmującej: dostarczenie aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie producenta przy rozwiązywaniu problemów z bieżącą eksploatacją oprogramowania, Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe: następny dzień roboczy od zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze od 7 do 15. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto: (od poz. 1 do poz. 5) |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………