Załącznik nr 3 do SWZ NZ.280.1.2023 – po zmianach

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.1.2.2023

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych kompletów chirurgicznych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa

wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …………….. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………....

7. Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Komplet chirurgiczny – rozm. M, L, XL. Komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMS/SMMS o gramaturze min. 40g/m2 . Pod szyją wycięcie w kształcie litery V, obszyte lamówką. Spodnie wiązane na trok. Rękawy wszywane lub wycinane razem z bluzą z jednego kawałka materiału z bocznymi szwami, rękawy i nogawki na końcach podwinięte i obszyte lub wykończone cięciem laserowym. Metka z rozmiarem wszyta zarówno w spodniach jak i bluzie. Pakowane w komplecie bluza i spodnie, w opakowaniu foliowym z etykietą w pełni identyfikującą wyrób. lub* ubrań operacyjnych, niesterylnych, nieprzezroczystych, oddychających wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m2 +/- 5%. Dekolt w kształcie litery „V” obszyty białą lamówka. Bluzka z krótkim rękawem i 3 kieszeniami, bez lateksu. Spodnie bez ściągaczy, w pasie na troki. Kolor niebieski. Zgodne z normami EN 13795, EN ISO 13485. W Pakowane razem w opakowanie foliowe z instrukcją użytkowania. Na opakowaniu oznakowanie CE, oraz klasy wyrobu medycznego, opis w języku polskim, nazwa producenta, numer katalogowy, numer serii, data ważności, oznaczenie koloru oraz oznaczenie rozmiaru wraz z długością ubrań podaną w cm. Ubranie posiada metkę z oznaczeniem rozmiaru, producenta oraz numeru katalogowego, dla lepszej identyfikacji produktu. Dostępne w rozmiarach S-3XL. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X | X |  | X |

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanych wyrobów poprzez usuniecie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje.