Załącznik 9.1 do SWZ

DZP/13/2023

PARAMETRY OCENIANE FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO- IMMUNOCHEMICZNYCH (dokument stanowi treść oferty).

Część nr 1. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne z dzierżawą dwóch funkcjonalnie zintegrowanych automatycznych systemów diagnostycznych (podstawowego i wspomagającego) oraz dostawa szybkich testów diagnostycznych przez okres 48 miesięcy.

| LP | PARAMETRY OCENIANE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNYCH | PUNKTACJA | ODPOWIEDŹ OFERENTA | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do "systemu podstawowego", a możliwością przesłania Zleceniodawcy raportu z badania troponiny ( tryb pilny dla próbki ). Czas ( min. ) badania Troponiny ( tryb pilny dla próbki ) poniżej 20 minut. | najkrótszy - 2 pkt. |  |  |
| 2 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do "systemu podstawowego", a możliwością przesłania Zleceniodawcy raportu z badania glukozy w osoczu i hemolizacie krwi włośniczkowej ( tryb pilny dla próbki ). Czas ( min. ) oznaczenia glukozy w osoczu i hemolizacie krwi włośniczkowej ( tryb pilny dla próbki ) poniżej 10 minut | najkrótszy - 2 pkt. |  |  |
| 3 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do "systemu podstawowego", a możliwością przesłania Zleceniodawcy raportu z badania prokalcytoniny ( tryb pilny dla próbki ). Czas ( min. ) oznaczenia prokalcytoniny ( tryb pilny dla próbki ) poniżej 30 minut | najkrótszy - 2 pkt. |  |  |
| 4 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do "systemu podstawowego", a możliwością przesłania Zleceniodawcy raportu z badania BNP/NT-pro-BNP ( tryb pilny dla próbki ). Czas ( min. ) oznaczenia BNP/NT-pro-BNP ( tryb pilny dla próbki ) poniżej 20 minut | najkrótszy - 2 pkt. |  |  |
| 5 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do "systemu podstawowego" a możliwością przesłania Zleceniodawcy raportu dla zestawu badań : HBsAg, anty-HCV, glukoza, mocznik, kreatynina, Na+, K+, Cl-, wapń, fosfor, albuminy, ALP, CRP wysokoczułe, alkohol etylowy ( tryb pilny dla próbki ). Czas ( min. ) oznaczeń: HBsAg, anty-HCV, glukoza, mocznik, kreatynina, Na+, K+, Cl-, wapń, fosfor, albuminy, ALP, CRP wysokoczułe, alkohol etylowy ( tryb pilny dla próbki ) poniżej 30 minut | najkrótszy - 5 pkt. |  |  |
| 6 | Aspiracja materiału badanego przez analizatory immunochemiczne przed aspiracją odczynnika reakcyjnego lub odczynnika wstępnego. | tak-5 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 7 | Wszystkie kalibratory oraz kontrole dla badań immunochemicznych niewymagające rekonstytucji przed użyciem. | tak-5 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 8 | Zakres liniowości dla CRP bez konieczności rozcieńczania próbki pierwotnej. | największy - 5 pkt. |  |  |
| 9 | Zakres liniowości dla β-HCG bez konieczności rozcieńczania próbki pierwotnej. | największy - 5 pkt. |  |  |
| 10 | Wydajność obu analizatorów biochemicznych wraz z ISE nie mniejsza niż 700 testów na godzinę. Wydajność analizatora biochemicznego głównego dla testów fotometrycznych nie mniejsza niż 700 testów na godzinę | tak-5 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 11 | Wartości referencyjne producenta dla TSH, FT4, FT3, anty-TG, anty-TPO dla noworodków, dzieci i kobiet ciężarnych. | tak-10 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 12 | Test do oznaczania β-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów i chorób trofoblastu potwierdzone ulotką wykonawczą testu. | tak-10 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
|  | razem | 58 pkt. |  |  |
| UWAGA: W przypadku, gdy mierzony czas przekracza 30 sek. deklarowany czas pomiaru zaokrąglamy do pełnej minuty. |