Załącznik nr 1.3 - Kosztorys ofertowy                                 ZMIANA

Część 3  –  Osłony na przewody i głowice

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona na przewody o wymiarach 18x250cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 0,04mm, sterylna z plastrem samoprzylepnym, perferowany koniec umożliwiający otwarcie. Opakowanie max. 120 szt. | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na głowicę USG nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, lateksowa o wymiarach 13x236 cm, op. = 80 szt. | op | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na przewody o wymiarach 8x120 cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 55 µm, sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno. | szt | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy