ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SWZ

Tekst jednolity po zmianach z dnia 13.04.2021 r.

Zestawienie parametrów ocenianych

| Zadanie nr 1 - Panel chirurgiczny laparoskopowego - szt. 1 |
| --- |
| Lp. | Oceniany parametr | Punktacja | Opis oferowanego parametru Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
|  | Sterownik kamery obrazowania endoskopowego w technologii 4K/3D/ NIR ICG – 1 zestaw |  |  |
| 1 | Ilość gniazd USB na panelu przednim sterownika kamery umożliwiających szybki dostęp | 1 – 0 pkt. > 1 – 10 pkt. |  |
| 2 | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Głowica kamery 4K UHD/ICG – 1 szt. |  |  |
| 4 | Waga głowicy kamery nie większa niż 270g | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Źródło światła LED – 1 zestaw |  |  |
| 5 | Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |