**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZAMAWIAJĄCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa:**Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji Spółka z o.o. | **Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:**Andrzej Skała |
| **Adres:** ul. Powstańców Wielkopolskich 76 | **Kod pocztowy:** 89-200 |
| **Miejscowość:** Szubin | **Województwo:** kujawsko-pomorskie |
| **Telefon:** 52 391 03 60 | **Adres strony prowadzącego postępowanie:**[www.kpwik.com.pl](http://www.kpwik.com.pl/) |
| **NIP:** 562-000-41-99 | **REGON:** 090049393 |

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia
na budowę dla realizacji inwestycji pn.: *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki
gm. Szubin”*

**ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Zakres projektu obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki gm. Szubin o długości około 300 m zgodnie z załącznikiem graficznym.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie).

**ZAKRES OPRACOWAŃ:**

1. Projekt budowlany – 3 egz.
2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych przed złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
3. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Całość dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak i również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

* rysunki, schematy, diagramy – forma PDF, DXF, DWG
* opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel.

Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy mapę do celów projektowych.

 **Sporządził Zatwierdził**

 Andrzej Skała Piotr Milik