L.dz. ZZP-752/2023 Szczytno, 25 października 2023 r.

**Zespół do spraw Zamówień Publicznych**

**AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

e-mail: zzp@wspol.edu.pl tel. 47 733 5281

***NATO CAGE 2671H ISO 9001:2015 PN-EN ISO 22000:2018-08***

**Wyjaśnienia i zmiana nr 2 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu nr 12/DZiT/23 na dostawę materiałów elektrycznych i hydraulicznych
na potrzeby Akademii Policji w Szczytnie**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 12/DZiT/23.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje dostawy deski KASKADA z zawiasami z tworzywa czy z zawiasami
metalowymi ? (pozycja nr 1 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że wymaga deskę sedesową do kompaktu Kaskada biała ,wyposażona w zawiasy z  tworzywa.

**Pytanie nr 2**

Obecnie kształtki do kanalizacji wewnętrznej produkowane są w tworzywa PP w kolorze szarym z uszczelką. Czy Zamawiający dopuszcza kształtki z PP ? (pozycja nr 2-4 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że wymaga kształtki kanalizacji wewnętrznej PCV fi50 kąt 45-67-90 stopni. Zamawiający dopuszcza zamianę materiału z PCV na PP z jakiego wykonane są wyżej wymienione kształtki.

**Pytanie nr 3**

Producent zmienił oznaczenie zawiasów długich z tworzywa na symbol 019/D. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę oznaczenia ? (pozycja nr 7 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że wymaga zawias regulowany długi z tworzywa do deski SANI-PLAST CHAMPION 019/B, o zmianie oznaczenia przez producenta. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę oznaczenia  na 019/D.

**Pytanie nr 4**

Czy zestaw naprawczy do spłuczki ma składać się z kompletu 2 śrub do mocowania spłuczki z miską oraz uszczelki czarnej okrągłej gąbka ? (pozycja nr 8 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że wymaga zestawu który składać się ma z kompletu 2 śrub do mocowania spłuczki
z misą oraz uszczelki czarnej okrągłej gąbka.

**Pytanie nr 5**

Rury do kanalizacji o średnicy fi 32 produkowane są wyłącznie z tworzywa PP. Prosimy o dopuszczenie materiału PP dla rury fi 32. (pozycja nr 9 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 6**

Czy uchwyt do rury kanalizacyjnej fi 50 ma być z tworzywa czy metalowy czy metalowy z gumą ?
(pozycja nr 13 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający wymaga uchwyt  PP fi50 z kołkiem rozporowym fi-10mm  L-40mm plus wkręt metalowy ocynk.

**Pytanie nr 7**

Czy pompa cyrkulacyjna ma być do ciepłej wody użytkowej wykonana ze stali nierdzewnej czyli UPS 25-60/180 N. (pozycja nr 19 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający informuje, że wymaga pompę UPS 25-60/180N czyli pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuszcza kabiny ze szkła hartowanego mrożonego, gdyż kabiny z tworzywa nie są już produkowane, a w sklepach internetowych są już tylko pojedyncze sztuki ? (pozycja nr 20 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający oczekuje dostawy:

- pasty do lutowania miękkiego 250 g

- topnik do lutowania miękkiego 125 g

- płyn do lutowania cynku i blach ocynkowanych 250 g

Prosimy o uściślenie pozycji ? (pozycja nr 14 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający informuje, że wymaga płynu do lutowania, który ma służyć wykonywaniu lutów mosiężnych.

**Pytanie nr 10**

Świetlówka kołowa 60W 2Gx13 została wykreślona z powodu braku dostępności. To nie prawda. Nadal jest dostępna w szerokiej dystrybucji na terenie całego kraju.

Prosiłbym o przywrócenie jej do formularza cenowego. (pozycja nr 22 – zadanie nr 1)

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający informuje, że nie przywraca pozycji wcześniej wykreślonej.

**Pytanie nr 11**

Panel LED podtynkowy BLINGO R 36W 6060 NW 3800lm 4000K wymagają Państwo panel o mocy od 36W do 40W gdzie aktualnie dostępny zamiennik ma 34W i 4080lm kod Kanluxa 37171 ?
Prosiłbym o rozszerzenie opisu pod panele dostępne w sprzedaży. (pozycja nr 34 – zadanie nr 1)

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający dopuszcza produkt Panel podtynkowy Led Blingo 34W 4080lm 4000K.

**Pytanie nr 12**

Plafoniera Tokar 18W 4000K 1500LM jest niedostępna. Aktualny zamiennik ma 1620lm i kod C37-PLA-285-180-4K-MS. Prosiłbym o rozszerzenie opisu pod plafony dostępne w sprzedaży.
(pozycja nr 37 – zadanie nr 1)

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający dopuszcza   produkt Plafoniera Led Tokar 18W 4000K 1620Lm IP44.

Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ nr 12/DZiT/23, zamieszczając zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**W załączeniu zmieniony:**

1. **nowy formularz cenowy – załącznik nr 2.1 do SWZ nr 12/DZiT/23;**
2. **nowy formularz cenowy – załącznik nr 2.2 do SWZ nr 12/DZiT/23;**

**Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.**

 **Kanclerz**

 **Akademii Policji w Szczytnie**

 **wz.**

 **Henryk Tomasz Banat**