Załącznik nr 7

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SZCZELNOŚCI**

**INSTALACJI GAZOWEJ**

**Data :………………………..** **Obiekt: ………………………………….**

**Klient: ………………………………………………………………………………………………………………….**

**1. Opis instalacji.**

Instalacja gazowa kotłowni łączy szafę gazową zlokalizowaną na zewnątrz budynku nr 1 z palnikami gazowymi firmy Weishaupt G3-1E. Instalacja zbudowana jest z rur stalowych łączonych przez spawanie. Dodatkowo na instalacji zamontowane są zawory odcinające.

**2. Zakres kontroli.**

Dokonano sprawdzenia instalacji gazowej na odcinku od zaworu odcinającego w szafie gazowej na zewnątrz poprzez zawory odcinające do palników.

Sprawdzono szczelność wszystkich połączeń i zaworów na tym odcinku. Dokonano oględzin stanu technicznego instalacji i zamontowanej armatury.

**3. Wynik kontroli.**

Pozytywny / negatywny \*)

Instalacja szczelna / nieszczelna \*)

Stan instalacji dobry / zły \*)

**4. Uwagi.**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**5. Urządzenia pomiarowe.**

- detektor elektroniczny (typ, numer) ……………………………………………………….

- środek pianotwórczy (nazwa, producent)…………………………………………………

**6. Wykonał (data, imię, nazwisko, numer uprawnień).**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\*) niewłaściwe skreślić