Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 1   Materiały eksploatacyjne - kontrola i monitorowanie procesu sterylizacji

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana przez Wykonawcę wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny: Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego firmy 3M. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Etykieta na wskaźniku łatwa do odklejenia z możliwością ponownego wklejenia do dokumentacji procesowej. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 50 SZT. | 500 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników: Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego firmy 3M. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Etykieta na wskaźniku łatwa do odklejenia z możliwością ponownego wklejenia do dokumentacji procesowej. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 50 SZT. | 500 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu: Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 60 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego firmy 3M. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Etykieta wskaźnika łatwa do odklejenia i powtórnego wklejenia w dokumentacje procesową. Opakowanie zawiera minimum 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 50 SZT. | 9 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rejestrator danych do sterylizatorów parowych kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem rejestracji parametrów procesu typu ETS: Spełniający wymogi normy PN EN 544, EN ISO 11140-4 (Certyfikat niezależnej jednostki potwierdzający zgodność) Rejestrator z możliwością wykonania minimum 400 odczytów PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 1 SZT. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Integrator do pary wodnej typ V, zgodny z normą PN EN 11140: nie wymagający subiektywnej interpretacji wyniku- posiadający dwa niezależne okienka przesuwu substancji wskaźnikowej. Integrator z możliwością wieloletniej archiwizacji. Substancja wskaźnikowa wędrująca nie imitująca toksycznych substancji. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAKSYMALNIE PO 250 SZT. | 15 000 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne do pary wodnej - liniowe. Tradycyjne wskaźniki paskowe do kontroli sterylizacji parą wodną we wszystkich dostępnych cyklach: Wskaźniki spełniają wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1 i klasy 4 wg normy międzynarodowej ISO 11140-1. Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości paska, co umożliwia wykrycie nieodpowiedniej penetracji pary wodnej. Perforowany pasek umożliwia podział na dwa mniejsze wskaźniki Możliwość stosowania we wszystkich sterylizatorach parowych. Może być stosowany we wszystkich cyklach sterylizacji . PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 250 SZT. | 10 500 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do tlenku etylenu: Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości paska min. 6cm, co umożliwia wykrycie nieodpowiedniej penetracji Tlenku etylenu jednoznaczna zmiana koloru na dwa różne przed procesem i po procesie PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 500 SZT. | 9 500 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy pakiet Bowie Dick w formie gotowego pakietu zgodny z PN EN 11140-1 typ 2: przeznaczony do codziennej kontroli sterylizatorów parowych, ich szczelności i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowane materiały, powtarzalność wyniku zapewniająca łatwe wykrycie nieefektywnego procesu. wskaźnik o łatwej interpretacji na podstawie oceny jednoznacznej zmiany zabarwienia arkusza. pakiet kompaktowy, efektywny i łatwy w użyciu, spełniający wymogi PN EN 11140 PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 20 SZT. | 520 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych godzinnych PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 1 SZT. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe naboje zawierające 100% Tlenek Etylenu, kompatybilne z urządzeniem sterylizującym posiadanym przez Zamawiającego - steri Vac 8XL, wyprodukowanym przez firmę 3M. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 12 SZT. | 528 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! WIELKOŚĆ OFEROWANEGO OPAKOWANIA MUSI BYĆ PODZIELNA PRZEZ ILOŚĆ ZAMAWIANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (KOL. 3) BEZ RESZTY.

PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | Podać stronę oferty, która zawiera dokument/dokumenty potwierdzający oceniany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| dotyczy poz. 4 | Rejestrator posiadający wbudowany system wczesnego ostrzegania | Posiada– 40 pkt.; Nie posiada– 0 pkt.; |  |

*  wypełnia Wykonawca

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: oryginalnej karty katalogowej lub innych dokumentów technicznych producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak dokumentów w ofercie lub brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów.

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 2 Bariera sterylna jednorazowa

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana przez Wykonawcę wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Przezroczysty płaski rękawy spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i DIN 868: uniwersalny systemem opakowaniowy dla sterylizacji; odporny na sterylizację, mocny papier o gramaturze 70 g/m2 przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji; wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 800 mN w obu kierunkach; wytrzymałość na przepuklenie min 200kPa na sucho i min 100kPa na mokro; opór wody 23s; wartość ph 6,5; zawartość chlorków <0,05%; zawartość siarczanów < 0,25%; wielkość porów 24µm; folia minimum ośmiowarstwowa nie licząc warstwy kleju PN EN 868-5; grubość min 54 µm; temperatura zgrzewu 180-210°C; rękaw nawijany folia do wewnątrz; napisy na rękawie w języku polskim; długość każdego rękawa 200m; PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 1 ROLKA szerokość bariery sterylnej podana w centymetrach: |
| a | 5-5,5cm | 104 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 7,5cm | 104 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 10cm | 91 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 12-12,5cm | 78 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 15cm | 78 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | 20cm | 78 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | 25cm | 52 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | 30cm | 39 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | 38-40cm | 20 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | 42cm | 30 szt. (rolka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transparentne opakowania składają się z włókniny o gramaturze 60 g/m² połączoną przez zgrzanie z folią zespoloną: poza obszarem przeznaczonym do pakowania nadrukowane trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM; jednoznaczne oznaczenie kierunku otwierania; o zawartości wilgoci 5%; zawartości chlorków ˂0,05% zawartość siarczanów ˂0,25% wielkość porów 24µm folia minimum ośmiowarstwowa nie licząc warstwy kleju PN EN 868-5 grubość min 54 µm temperatura zgrzewu 180-210°C napisy na rękawie w języku polskim rękaw nawijany folią do wewnątrz nadrukowane poza przestrzenią przeznaczoną do pakowania o połączonych właściwościach miękkich opakowań (z włóknin) z łatwością użytkowania opakowań przezroczystych. o wysokiej przepuszczalność powietrza i pary wodnej co umożliwiają zastosowanie tych opakowań do dużych przedmiotów. o mechanicznej wytrzymałości co pozwala na pakowanie ciężkich instrumentów. opakowanie spełniają wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868 długość każdej rolki 100m; PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX. 1 SZT. szerokość w centymetrach: |
| a | 20-25cm | 14 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 40-45cm | 14 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Arkusz zespolony warstwy o różnych kolorach- wykonane z polipropylenu, opakowania w arkuszach: arkusz włókniny polipropylenowej SMS z włókien ze sztucznego tworzywa i arkusz włókniny z włókien celulozowych i z tworzywa sztucznego, które zostały ze sobą zgrzane na dwóch bokach, o gramaturze min. SMS 60/47g/m²: spełniający wymagania norm EN ISO 11607 oraz EN 868-2 i łączy ze sobą dwa różne; ekstremalna stabilność materiału SMS zostaje połączona z właściwościami mieszanych włókien włókniny, co pozwala na całkowite wysuszenie wilgoci pozostałej po sterylizacji PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX.: POZ. A – 120 ARKUSZY; POZ. B-100 ARKUSZY; POZ. C -60 ARKUSZY; rozmiar arkusza w centymetrach: |
| a | 75x75cm | 6 000 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 100x100cm | 6 000 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 120x120cm | 6 000 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Włóknina o gramaturze 52g-60g lub kombinacja zielonej włókniny o gramaturze 57 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 47 g/m2 (100% polipropylenu), spełniający wymagania DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2: materiał charakteryzujący się zdolnością drapowania materiał o dużej stabilności mechanicznej przeznaczony do pakowania wyrobów medycznych wykonany z włókna włókniny (celulozowe i z tworzyw sztucznych) sprzyjających całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji wytrzymałość na rozciąganie MD n sucho 1,85kN/m wytrzymałość na rozciąganie na CD na sucho 1,20kN/m wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 1,03kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD 0,60kN/m PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX.: POZ. A – 200 ARKUSZY; B-100 ARKUSZY; rozmiar arkusza w centymetrach: |
| a | 100x100cm | 1 000 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 120x120 cm | 1 000 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier krepowy miękki , stanowiący opakowanie arkuszowe: składający się w 100% z papieru medycznego wyprodukowanego z celulozy. opakowania arkuszowe nadające się do pakowania lżejszych instrumentów i zestawów. materiał spełniający wymagania norm EN ISO 11607 i EN 868-2. papier delikatny i elastyczny, odporny na naprężenia i naciągnięcia w stanie mokrym wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,53kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,45kN/m wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,33kN/m wydłużenie podczas pęknięcia MD 135 wydłużenie podczas pęknięcia CD 5% PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MAX.: POZ. A – 500 ARKUSZY; B-D: 250 ARKUSZY; wielkość arkuszy w centymetrach: |
| a | 60x60cm | 3 500 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 75x75cm | 21 000 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 100x100cm | 14 000 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 120x120cm | 1 250 szt arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | Próbka - należy podać nazwę handlową, producenta, nr katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- |
| dotyczy poz. 4 | kolory arkuszy ułożone na naprzemiennie | różne kolory – 40 pkt.; jeden kolor – 0 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

bezpłatne próbki oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert na adres  wskazany w SIWZ (zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp). Na opakowaniu należy podać dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek. Wszystkie dostarczone próbki są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi:

Pakiet nr 2 poz. nr 4 – po 3 szt.,

W przypadku nie dostarczenia próbki, dostarczenia błędnej próbki lub próbki niezgodnej z SIWZ wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium jakość. Próbki składane w kryterium jakość nie podlegają uzupełnieniu.

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania

Załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr  ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z zapisami przedstawionymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

[] Tak [] Nie*;

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 7) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………     [] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __  roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)