Gdynia, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup panelu chirurgicznego laparoskopowego, panelu artroskopowego, napędu wiertarsko-ortopedycznego oraz dermatomu na Blok Operacyjny Szpitala Św. Wincentego a’Paulo w Gdyni  w ramach  projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”, znak: D25M/251/N/3-6rj/21

SPROSTOWANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),  zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w związku z omyłką pisarską zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

Załącznik nr 2 do SWZ Zestawienie parametrów wymaganych

w zakresie zadania nr 1  – zmiana treści poz. 43 na:

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 43 | W zestawie światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min. 250 cm +/- 3 cm, śr. 4,8 mm |

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska