## CAŁ
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 01
1 | ZKP - SO | 1 | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
2 | SO - I/1 | 54 | 58 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 12.6 | 54 | 61
ETAP 02
3 | I/1 - I/2 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 42 | 7.4 | 28 | 35
4 | I/2 - I/3 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
ETAP 03
5 | I/3 - I/4 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
6 | I/4 - I/5 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
ETAP 04
7 | I/5 - I/6 | 35 | 39 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8.8 | 35 | 42
8 | I/6 - I/7 | 35 | 39 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8.8 | 35 | 42
ETAP 05
9 | I/7 - I/8 | 29 | 33 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.6 | 29 | 36
10 | I/8 - I/9 | 29 | 33 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 29 | 36
ETAP 06
11 | I/9 - I/10 | 29 | 33 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.6 | 29 | 36
12 | I/10 - I/11 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
ETAP 07
13 | I/11 - I/12 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.2 | 27 | 34
14 | I/12 - I/13 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.2 | 27 | 34
ETAP 08
15 | I/13 - I/14 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
16 | I/14 - I/15 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
ETAP 09
17 | I/15 - I/16 | 37 | 41 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 32 | 9.2 | 37 | 44
18 | I/16 - I/17 | 18 | 22 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5.4 | 18 | 25
ETAP 10
19 | I/17 - I/18 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
20 | I/18 - I/19 | 32 | 36 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 8.2 | 32 | 39
ETAP 11
21 | I/19 - I/20 | 24 | 28 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.6 | 24 | 31
22 | I/20 - I/21 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 12
23 | I/21 - I/22 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.2 | 27 | 34
24 | I/22 - I/23 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
ETAP 13
25 | I/23 - I/24 | 31 | 35 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 31 | 38
26 | I/24 - I/25 | 22 | 26 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.2 | 22 | 29
ETAP 14
27 | I/25 - I/26 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.2 | 27 | 34
28 | I/26 - I/27 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.2 | 27 | 34
ETAP 15
29 | I/27 - I/28 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
30 | I/28 - I/29 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
ETAP 16
31 | I/29 - I/30 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
32 | I/30 - I/31 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
ETAP 17
33 | I/31 - I/32 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
34 | I/32 - I/33 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
ETAP 18
35 | I/33 - I/34 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
36 | I/34 - I/35 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 19
37 | I/35 - I/36 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
38 | I/36 - I/37 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 20
39 | I/37 - I/38 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
40 | I/38 - I/39 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 21
41 | I/39 - I/40 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
42 | I/40 - I/41 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 22
43 | I/41 - I/42 | 24 | 28 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.6 | 24 | 31
44 | I/42 - I/43 | 32 | 36 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.2 | 32 | 39
ETAP 23
45 | SO - II/1 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 26 | 33
46 | II/1 - II/2 | 29 | 33 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.6 | 29 | 36
ETAP 24
47 | II/2 - II/3 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
48 | II/3 - II/4 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 25
49 | II/4 - II/5 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.8 | 25 | 32
50 | II/5 - II/6 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 26
51 | II/6 - II/7 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
52 | II/7 - II/8 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 27
53 | II/8 - II/9 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
54 | II/9 - II/10 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 28
55 | II/10 - II/11 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
56 | II/11 - II/12 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
ETAP 29
57 | II/12 - II/13 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
58 | II/13 - II/14 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.8 | 25 | 32
ETAP 30
59 | II/14 - II/15 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 1
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 01
1 | ZKP - SO | 1 | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
2 | SO - I/1 | 54 | 58 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 12.6 | 54 | 61

## 2
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 02
1 | I/1 - I/2 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 42 | 7.4 | 28 | 35
2 | I/2 - I/3 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35

## 3
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 03
1 | I/3 - I/4 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
2 | I/4 - I/5 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33

## 4
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 04
1 | I/5 - I/6 | 35 | 39 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8.8 | 35 | 42
2 | I/6 - I/7 | 35 | 39 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8.8 | 35 | 42

## 5
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 05
1 | I/7 - I/8 | 29 | 33 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.6 | 29 | 36
2 | I/8 - I/9 | 29 | 33 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 29 | 36

## 6
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 06
1 | I/9 - I/10 | 29 | 33 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.6 | 29 | 36
2 | I/10 - I/11 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35

## 7
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 07
1 | I/11 - I/12 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.2 | 27 | 34
2 | I/12 - I/13 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.2 | 27 | 34

## 8
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 08
1 | I/13 - I/14 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
2 | I/14 - I/15 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35

## 9
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 09
1 | I/15 - I/16 | 37 | 41 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 32 | 9.2 | 37 | 44
2 | I/16 - I/17 | 18 | 22 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5.4 | 18 | 25

## 10
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 10
1 | I/17 - I/18 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
2 | I/18 - I/19 | 32 | 36 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 8.2 | 32 | 39

## 11
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 11
1 | I/19 - I/20 | 24 | 28 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.6 | 24 | 31
2 | I/20 - I/21 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 12
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 12
1 | I/21 - I/22 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.2 | 27 | 34
2 | I/22 - I/23 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35

## 13
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 13
1 | I/23 - I/24 | 31 | 35 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 31 | 38
2 | I/24 - I/25 | 22 | 26 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.2 | 22 | 29

## 14
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 14
1 | I/25 - I/26 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.2 | 27 | 34
2 | I/26 - I/27 | 27 | 31 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.2 | 27 | 34

## 15
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 15
1 | I/27 - I/28 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
2 | I/28 - I/29 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33

## 16
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 16
1 | I/29 - I/30 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
2 | I/30 - I/31 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33

## 17
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 17
1 | I/31 - I/32 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
2 | I/32 - I/33 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33

## 18
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 18
1 | I/33 - I/34 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
2 | I/34 - I/35 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 19
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 19
1 | I/35 - I/36 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
2 | I/36 - I/37 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 20
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 20
1 | I/37 - I/38 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
2 | I/38 - I/39 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 21
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 21
1 | I/39 - I/40 | 28 | 32 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7.4 | 28 | 35
2 | I/40 - I/41 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 22
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 22
1 | I/41 - I/42 | 24 | 28 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.6 | 24 | 31
2 | I/42 - I/43 | 32 | 36 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.2 | 32 | 39

## 23
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 23
1 | SO - II/1 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 26 | 33
2 | II/1 - II/2 | 29 | 33 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.6 | 29 | 36

## 24
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 24
1 | II/2 - II/3 | 26 | 30 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 26 | 33
2 | II/3 - II/4 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 25
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 25
1 | II/4 - II/5 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.8 | 25 | 32
2 | II/5 - II/6 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 26
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 26
1 | II/6 - II/7 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
2 | II/7 - II/8 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 27
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 27
1 | II/8 - II/9 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
2 | II/9 - II/10 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 28
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 28
1 | II/10 - II/11 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
2 | II/11 - II/12 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32

## 29
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 29
1 | II/12 - II/13 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32
2 | II/13 - II/14 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.8 | 25 | 32

## 30
Zestawienie montażowe przyłącza oświetlenia drogowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Trasa | trasa kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość kabla NAYY-J 4x35mm2 | długość przewodu YDY 3x2,5mm2 | szafka oświetleniowa SO | słup AL 4 m | oprawa parkowa LED | tabliczka bezpiecznikowa IZK | rura ochronna HDPE 110mm - przecisk | opaski kablowe OKI | folia ochronna niebieska | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
|  | m | m | m | kpl | kpl | kpl | kpl | m | szt | m | m
ETAP 30
1 | II/14 - II/15 | 25 | 29 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6.8 | 25 | 32