## palędziemorska
Obliczenie prądu obciążenia oraz dobór przekroju przewodów
Palędzie ul. Morska
L.p. | Pzn [W] | Współ. | Un [V] | kz | Iobc.[A] | Ib=[A] | Nazwa odb. | Typ przewodu | Idd [A]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 715 | 0.93 | 400 | 1 | 1.111 | 6 | ośw.-obw.I | NAYY-J 4x35mm2 | 118