Przedmiotem zamówienia jest usługa jednorazowego przeglądu technicznego oraz konserwacji aparatury badawczej będącej własnością AWF we Wrocławiu, znajdującej się na terenie Akademii przy al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu, w zakresie i zgodnie z poniższym.

PRZEGLĄD OKRESOWY- ZAKRES CZYNNOŚCI

• Przegląd techniczny urządzenia zgodnie z wytycznymi Producenta.

• Ocena stanu technicznego urządzenia, przegląd części zużywalnych.

• Ewentualna kalibracja.

• Przeprowadzenie wszystkich testów sprawdzających.

• Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

• Wystawienie Raportu serwisowego z przeprowadzonych prac.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni od dnia złożenia zamówienia
2. Wszystkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez personel przeszkolony przez Producenta aparatury, stanowiącej Podmiot Zamówienia.
3. Usługa stanowiąca przedmiot Zamówienia zrealizowana przez Wykonawcę, zostanie potwierdzona podpisanym przez Strony Protokołem Serwisowym dostarczonym przez Zamawiającego, przy czym dopuszcza się Protokół serwisowy Wykonawcy.
4. W zestawieniu proszę ująć wszelkie koszty związane z wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu i ewentualne koszty utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.
2. Faktura VAT wystawiana na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu serwisowego” z adnotacją „bez uwag” w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.