IDGO.271.1.2023 Kuślin, 2023-05-16

**Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Ogłoszenie w BZP : nr 2023/BZP 00120011/11 z dnia 03.03.2023r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U.2022.1710 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień, w związku z zapytaniem Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie”**

**Pytanie 1**

W związku brakiem w SWZ – III. OPZ informacji o konieczności wykonania jakichkolwiek robót elektrycznych, czego potwierdzeniem są również kody CPV określone przez Zamawiającego oraz w związku z brakiem w pozycjach przedmiarowych robót branży elektrycznej oraz brakiem wymogu dysponowania kierownikiem robót branży elektrycznej, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wykonania robót branży elektrycznej, automatyki i AKPiA a w przypadku konieczności ich wykonania będzie to traktowane każdorazowo jako robota dodatkowa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje wykonania robót branży elektrycznej, automatyki i AKPiA.

**Pytanie 2**

W związku z tym, że Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania robót branży elektrycznej, autumatyki ani AKPiA prosimy o potwierdzenie, że istniejąca instalacja/sieci elektryczne/światłowodowe nie wymagają wymiany dla nowych urządzeń.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że istniejąca instalacja/sieci elektryczne/światłowodowe nie wymagają wymiany dla nowych urządzeń.

**Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że dotychczasowa instalacja, sieć elektryczna i/lub światłowodowa jest wystarczająca do zainstalowania nowych urządzeń przewidzianych przedmiarami, a w przypadku konieczności jej wymiany/modernizacji Zmawiający uzna to za robotę dodatkową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że dotychczasowa instalacja, sieć elektryczna i/lub światłowodowa jest wystarczająca do zainstalowania nowych urządzeń przewidzianych w przedmiarach.