**PYTANIA I ODPOWIEDZI III**

1. Bardzo prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót branży sanitarnej o brakujące elementy:
* pompa ciepła CWU
* pompa obiegowa CO
* zawory zabezpieczające przed zamarzaniem - w kosztorysie są 2 szt. zaś w projekcie 6 szt.
* pojemnościowy podgrzewacz CWU - w kosztorysie jest 1 szt. zaś w projekcie jest 2 szt.
* oraz nieprawidłowe ilości białego montażu - projekt różni się od kosztorysu.?

**AD.1 Poprawiony przedmiar z dnia 26.07.2024 w załączeniu.**

1. Czy zamawiający wymaga uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i odbiorów przez strażaka?

**AD.2 Występuje Zamawiający we współpracy z Wykonawcą**

1. W jakiej ilości należy zabezpieczyć mienie czy zapewnienie miejsca składowania jest po stronie wykonawcy?

**AD.3 Tak po stronie Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym**

1. Obiekt będzie wyłączony z użytkowania w trakcie prowadzenia prac?

**AD.4 Tak**

1. Ze względu na duży zakres przedmiotu zamówienia i trwający aktualnie okres urlopowy prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 05.08.2024 umożliwi to złożenie korzystnej oraz konkurencyjnej oferty

**AD.5 Ze względów proceduralnych nie zależnych od nas a związanych z finansowaniem przedsięwzięcia jest to nie możliwe.**

1. Prosimy o informację jakie wyposażenie wchodzi w zakres zadania.

**AD.6 Zakres opisany jest w pkt 18 przedmiaru:**

* **Dostawa i montaż platformy przychodowej z najazdem bocznym**
* **Dostawa i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej**