## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
I | Folia PDS II stosowana m.in. do rekonstrukcji plastyki przegrody nosowej oraz rekonstrukcji dna oka. Po zaimplementowaniu folia w ciągu 3 miesięcy sukcesywnie traci swoją masę, a w jej miejsce stopniowo wrasta tkanka łączna. Materiał ulegający wchłonięciu w okresie około 180 dni po zaimplementowaniu.
1 | Rozmiar 30 x 40 mm , perforowana, przycięta, grubość 0,15 mm (po 3 sztuki w opakowaniu) |  | 20 op.
2 | Rozmiar 30 x 40 mm przycięta , grubość 0,25 mm (po 3 sztuki w opakowaniu) |  | 20 op.
3 | Rozmiar 50 x 40mm , perforowana , grubość 0,15 mm (po 3 sztuki w opakowaniu) |  | 5 op.
4 | Rozmiar 50 x 40mm , grubość 0,25 mm (po 3 sztuki w opakowaniu) |  | 5 op.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw: cewnik Foley 100% silikon Ø CH 6(balon 1,5ml) CH 8 (balon 3 ml) CH 10 (balon 5 ml), długość 31 cm ze strzykawką z 10% gliceryną w pojemnościach odpowiadającym maksymalnym wypełnieniem balonów dla danego CH cewnika. Cewniki z nylonowym mandrynem- prowadnicą w świetle. Końcówka cewnika z linią cieni dajną w RTG na całej długości. Pakowany podwójnie folia/folia-papier. Dwie naklejki z nr REF i serii do dokumentacji. Czas utrzymania do 6 tyg. |  | 200 zest.
2 | Zestaw: cewnik Foley 100%silikon Ø CH 12 – 24. Długość cewnika 41 cm pojemność balonu 10 ml . Wypełnienie balonu; załączona strzykawka 10 ml z 10% roztworem gliceryny – zapewniająca szczelność balonu przez 6 tygodni bez konieczności cotygodniowej rewizji polegającej na opróżnieniu balonu z wody i ponownego jego wypełnienia zadaną ilością wody. Cewnik z końcówką i linią cieniodajnąw RTG na całej długości. Transparentny. Sterylizowany EtO. Dwie naklejki z nr REF i serii do dokumentacji. Czas utrzymania do 6 tygodni. |  | 200 zest.
3 | Cewniki moczowodowe: - sterylny - kontrastujący w promieniach rtg - w zestawie mandryn wewnętrzny metalowy lub nylonowy w zależności od potrzeby zastosowania - zamknięty wyposażony w otwory boczne - z zakończeniem typu Nelaton - skalowany co 1 cm ,z dołączonym łącznikiem do strzykawki - długość ok. 70 cm rozmiar 3,4,5,F |  | 100 szt.
4 | Cewniki moczowodowe: - sterylny - kontrastujący w promieniach rtg - z prowadnicą - zamknięty wyposażony w otwory boczne - z zakończeniem typu Timann - długość ok. 74 cm - skalowany co 1 cm, z dołączonym łącznikiem do strzykawki - rozmiar 3,4,5,F |  | 50 szt.
5 | Zestawu do punkcji pęcherza moczowego, w składzie: • cewnik Pigtail z lejkiem o dł. 40 cm (8CH) 45 cm(11CH i 14CH) wykonany z poliuretanu, posiadający otwory po wewnętrznej stronie zagiętej końcówki • igła do cystostomii o dł. 12 cm • rozrywalny trokar • silikonowa tulejka do mocowania • worek na mocz 2 L • dostępny w rozm. Ch 8,11,14 |  | 50 szt.
6 | Cewniki Nelaton ( catheter urologiczny) - sterylne - wykonane z PCV - kolorystyczne oznaczenie rozmiarów - rozmiar CH 4- 20 |  | 100 szt.
7 | Cewniki urologiczne typu Tiemann - sterylne - wykonane z PCV - kolorystyczne oznaczenie rozmiarów - rozmiar CH 8 - 20 |  | 100 szt.
8 | Cewniki urologiczne typu Couvelaire - sterylne -wykonane z PCV - kolorystyczne oznaczenie rozmiarów - rozmiar CH 8 - 20 |  | 100 szt.
9 | Ewakuator do płukania z zastawką antyzwrotną i filtrem kompatybilny z resektoskopami: WOLF, STORZ, OLIMPUS |  | 5 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
I | Membrana posiadająca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU niewymagająca dodatkowej fiksacji. Wymiary membrany:
1 | 2 x 2 cm ; grubość 2 mm |  | 50 szt.
2 | 5 x 5 cm ; grubość 2 mm |  | 20 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
I | Endoproteza silikonowa stawów śródręczno - paliczkowych w minimum pięciu rozmiarach z kątem naturalnego zgięcia 30 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku oraz endoproteza silikonowa stawów międzypaliczkowych ręki w minimum 5 rozmiarach z kątem naturalnego zgięcia 15 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku.
1 | Endoproteza stawów MCP |  | 10 kpl.
2 | Endoproteza stawów PIP |  | 10 kpl.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Gwóźdź udowy, boczny, rekonstrukcyjny dla młodocianych Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych ( w fazie wzrostu). Proksymalne wygięcie pod kątem 12 stopni umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego użyciem dwóch śrubdoszyjkowych pod kątem 120 stopni z antewensją o średnicy 5,0 mm i długości od 50 mm do 125 mm. Kodowanie kolorami- kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździ 8,2 mm ; 9 mm ; 10 mm |  | 3 szt.
1a | Śruba blokująca samogwintująca z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4,0 mm w długości od 18 mm do 80 mm z przeskokiem co 2 mm |  | 20 szt.
1b | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu 0 mm; 5 mm ;10 mm ; 15 mm |  | 5 szt.
1c | Śruba doszyjkowa średnica 5,0 mm w długości od 50 mm do 125 mm |  | 5szt.
2 | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5mm o dł. 300mm, śr.2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; śr 3.5mm i 4mm o dł. 440mm.; instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o dł. 33,6 cm ; dwa różne wbijaki o dł. 17 cm do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o dł. 10 cm zakończony cięciem płaskim w dwóch wersjach dla zaślepek 1.5-2.5 i 3- 4mm; wbijak do gwoździ zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatybilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o dł. 22,5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o dł. 24 cm zakończone dwoma ramieniami, gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa. |  | 70 szt.
2a | Zaślepka do gwoździ wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice: – mała dla gwoździ 1,5mm do 2 mm - duża dla gwoździ od 3,0 mm do 4,0 mm |  | 40 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
Światłowody kompatybilne do lasera diodowego Leonardo
1 | Światłowód z płaskim czołem, o średnicy rdzenia 600µm, RFID 10-rozowy, do sterylizacji w autoklawie, średnica zewnętrzna0.96mm |  | 70 szt.
2 | Światłowód do DCR, jednokrotnego użycia z płaskim czołem, z rdzeniem optycznym o średnicy 360 µm |  | 5 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw drenów jednorazowych AHTO z końcówką roboczą – 1 szpilka (6 sztuk w op.) |  | 1 op.
2 | Zestaw drenów jednorazowych AHTO – 1 szpilka |  | 20 szt.
3 | Końcówka ssąco-płucząca 5 mm/32 cm- zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe |  | 2 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw kaset i drenów jednorazowych do pompy artroskopowej kompatybilny z konsolą i pompą FLOSTEDY |  | 400 zest.
2 | Dren wielorazowy silikonowy z podgrzewaczem do insuflatora Pneumo Sure |  | 2 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu „ Double – J” zawierający w składzie: - cewnik Pigtail CH 4 dł. 8 – 30 cm, wykonany z poliuretanu z pętlą pęcherzową o średnicy 2 cm oraz otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika ; - prowadnik prosty sztywny z elastyczną końcówką pokryty „PTFE 0,025” dł. 125 cm; - popychacz dł. 40 cm - zacisk |  | 80 zest.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 10
Załącznik Nr 2/10
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Koszyczek Dormia - ze stali chirurgicznej - 4 spirale - pakowany pojedynczo - FR 3-4 |  | 10 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................