Poznań , dnia 12.07.2024 r.

AQUANET S.A.

61-492 Poznań

ul. Dolna Wilda 126

## Komórka Organizacyjna

EZ

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- Przedmiot zakupu:   Kompensatory

Kompensator tkaninowy pod opaski ø250, L=350 -2 sztuki

Parametry kompensatora:

- średnica wewnętrzna: ok. 250 mm

- długość zabudowy: L = 350 mm

- budowa mieszka (warstwy od wewnątrz do zewnątrz): tkanina szklana teksturowana tkanina kevlarowa tkanina silikonowana

- ciśnienie robocze: do 0,3 barg

Kompensator tkaninowy pod opaski ø200, L=280-6 sztuk

Parametry kompensatora:

- średnica wewnętrzna: ok. 200 mm

- długość zabudowy: L = 280 mm

- budowa mieszka (warstwy od wewnątrz do zewnątrz): tkanina szklana teksturowana tkanina kevlarowa tkanina silikonowana

- ciśnienie robocze: do 0,3 barg

Kompensator tkaninowy opaskowy redukcyjny ø200/ø220, L=450 -6 sztuk

Parametry kompensatora:

- średnice wewnętrzne: ok. 200 mm / 220 mm

- długość zabudowy: L = 450 mm

- budowa mieszka (warstwy od wewnątrz do zewnątrz): tkanina szklana teksturowana tkanina kevlarowa tkanina silikonowana

- ciśnienie robocze: do 0,3 barg

Kompensator tkaninowy opaskowy ø425, L=420 -1 sztuka

Parametry kompensatora:

- średnica wewnętrzna: ok. 425 mm

- długość zabudowy: L = 420 mm

- budowa mieszka (warstwy od wewnątrz do zewnątrz): tkanina szklana teksturowana tkanina kevlarowa tkanina silikonowana

- ciśnienie robocze: do 0,3 barg

- Regulamin udzielania zamówień przez Aquanet Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych dostępny na stronie :

https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/

- Warunki realizacji:

- oferta w walucie PLN/Euro,

- koszty realizacji po stronie Dostawcy,

  - miejsce dostawy:  COŚ ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy,

  - możliwość składania ofert częściowych,

  - zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji złożonej oferty,

- ofertę w PDF wraz z oświadczeniem należy złożyć przez platformę zakupową Open Nexus,

- złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie,

- zamawiający może unieważnić procedurę z uwagi na oferowanie ceny zakupu, przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

  - w przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę,

  - wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

- Załączniki:

- Umowa.

- Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu.

- Informacja RODO.

- Warunki płatności:

Przelew w terminie 30 dni licząc od daty wpłynięcia faktury do Aquanet.

- Termin składania ofert 16.07.2024  godz. 12

- Osoba prowadząca postępowanie:

Agnieszka Pińkowska    agnieszka.pinkowska@aquanet.pl