## Zadanie_1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1: Dostawy endoprotez stawu kolanowego pierwotnych z systemem rewizyjnym, + antyalergiczne
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/

1	Część udowa anatomiczna (lewa, prawa), cementowana wykonana z chromokobaltu, , przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego.		90
2	Część udowa anatomiczna (lewa, prawa), cementowana wykonana z chromokobaltu,i pokryta ZrN przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego		90
3	Część piszczelowa uniwersalna, cementowana , wykonana z chromokobaltu, modularna przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych.		90
4	Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , pokryta ZrN modularna przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych		90
5	Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabrycznie tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowanie wkładki pogłębionej lub rotacyjnej		180
6	Podkładki augmentacyjne oraz trzpienie przedłużające do części piszczelowej pierwotnej		10
7	Podkładki augmentacyjne oraz trzpienie przedłużające do części piszczelowej pierwotnej pokryte ZrN		10
8	Cement kostny mieszany próżniowo-ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu (niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1 x 40g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu.		180
9	System do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej – tzw pulse lavage / Jednorazowy, sterylny system do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, posiadający możliwość pracy w dwóch trybach (wolny i szybki), zasilany bateryjnie		380
10	Spacer kolanowy, fabrycznie sterylny, posiadający osobną część udową i piszczelową, zawierający gentamycyne ,dostępny przynajmniej w 3 rozmiarach		30
11	Ostrza do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku.		150
12	Płyn do zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego w przebiegu alloplastyki pierwotnej lub rewizyjnej stawów; składający się z płynu Ringera, polihexanidu 0,04% oraz makrogolu 0,002%. Wyrób medyczny kl. III. Opakowanie 1000 ml		80
13	Część udowa rotacyjno zawiasowa– wykonana z chromokobaltu, anatomiczna,		30
14	Część piszczelowa rrotacyjno zawiasowa – wykonana z chromokobaltu, uniwersalna		30
15	Przedłużki do części udowej rotacyjno zawiasowej cementowane ( długość 77m i 157mm) oraz bezcementowe ( długość 117mm i 177mm).		20
16	Augmenty do komponentu udowego rotacyjno zawiasowego		30
17	Łącznik udowy neutralny		30
18	Przedłużki do części piszczelowej rotacyjno zawiasowej cementowane ( długość 52mm i 92mm) oraz bezcementowe ( długość 92mm i 172mm)		20
19	Podkładki augmentacyjne do części piszczelowej rotacyjno zawiasowej		30
20	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm		30
21	Spacer kolanowy, fabrycznie sterylny, posiadający osobną część udową i piszczelową, zawierający gentamycyne i wankomycyne, dostępny przynajmniej w 3 rozmiarach.		30
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1 :

KOMIS - Kompletny zestaw rozmiarów protez , proteza rewizyjna - na wezwanie

## Zadanie_3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 3: Dostawy implantów do zespoleń kości
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
A	implaty do zespoleń kończyny górnej
1	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości ramiennej, ilość otworów w trzonie płyty 3-13 z przeskokiem co 1. Długość: 95-235 mm z przeskokiem co 14 mm, grubość: 4,2 mm, szerokość 12 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: tytan		40
2	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, nadkłykciowa, ilość otworów 4-7-10, długość: 104-188 mm, z przeskokiem co 14 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 12 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan.		20
3	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej, ilość otworów 3-9 z przeskokiem co 13 mm, długość: 76-154 mm, grubość: 2,5 mm, szerokość 11,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.		20
4	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej, ilość otworów 3-9, długość 89-167 mm, z przeskokiem co 13 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.		20
5	Płyta ograniczonego kontaktu na wyrostek łokciowy, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 53-119 mm, grubość 2,8 mm, szerokość 10,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.		30
6	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 6-7-8, długość: 94, 108 mm, grubość: 3,2 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.		40
7	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 3-4-5-6, długość: 67-108 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan.		15
8	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości promieniowej, prawa/lewa. Ilość otworów w nasadzie: 6-7, otwory zmiennokątowe o zakresie 30°. Nasady płyt w 3 rozmiarach szerokości 20 mm ,22 mm, 25,5 mm, grubość płyt 2,4mm. W części trzonowej płyty 2-3-4-5 otworów dwufunkcyjnych kompresyjno-blokujących, umożliwiających wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. Materiał: stop tytanu.		50
9	Płyta prosta rekonstrukcyjna ograniczonego kontaktu, ilość otworów 4-14 z przeskokiem co 1, długość: 62-192 mm, grubość 3,2 mm, szerokość 11,2 mm. Otwory w płycie dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące pod śruby korowe oraz blokowane. Materiał: Stop tytanu.		40
10	Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu.		250
11	Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu.		100
12	Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu.		250
13	Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu.		100
14	Śruba korowa średnica 2,7 mm, średnica głowy 5 mm, długość: 6-30 mm, z przeskokiem co 1 do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu.		50
15	Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu.		50
16	Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu		50
17	Gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej, o średnicach 7-8 mm oraz długościach 110, 160-260 mm z przeskokiem co 20 mm. Odchylenie anatomiczne 7°. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu.		40
18	Śruba blokująca o średnicy 3,6 mm o długościach 18-40 mm z przeskokiem co 2 mm oraz długościach 40-50 mm z przeskokiem co 5mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.		150
19	Śruba blokująca o średnicy 5 mm o długościach 20-50 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.		150
20	Zaślepka o średnicy 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.		40
B	implaty do zespoleń kończyny dolnej
1	Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, przeznaczony do złamań przezkrętarzowych. Średnica gwoździa w części proksymalnej wynosi 16,6mm. Kąt szyjkowo - udowy 130°. Gwóźdź występuje w średnicach 9,10,11,12 mm i odpowiednio w długościach: 170mm - jeden gwóźdź zarówno do prawej i lewej kończyny oraz długościach 200 i 240 mm - z podziałem na gwóźdź do prawej i lewej kończyny. W części proksymalnej z odchyleniem kąta przyśrodkowo - bocznego wynoszącym 5°, ze ścięciem po stronie bocznej pozwalającym na lepsze, bliższe anatomii, dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Gwóźdź posiadający dwie opcje blokowania w części proksymalnej, za pomocą śruby z ostrzem spiralnym o średnicy 10,5mm i długościach w zakresie 95-120mm lub śruby z ostrzem gwintowanym o średnicy 10,5mm i długościach 95-120mm, obie śruby zawierające skośny koniec dystalny. Gwóźdź posiada system zapewniający stabilność antyrotacyjną i zapobiegający cofaniu się ostrza. W części dystalnej możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego. Wykonany ze stopu tytanu. Produkt sterylny. / .		60
2	Śruba blokowana o średnicy 4,9mm z gwintem gwiazdkowym , o długościach w zakresie 26-78mm z przeskokiem co 2mm oraz długościach 80 i 85mm. Materiał: stop tytanu. Produkt niesterylny.		120
3	Śruba z ostrzem gwintowanym lub spiralnym o średnicy 10,5mm i długościach w zakresie 95-120mm, z przeskokiem co 5mm. Materiał: stop tytanu. Produkt sterylny.		60
4	Kaniulowana zaślepka do gwoździa, przeznaczona do blokowania statycznego lub dynamicznego, z przedłużeniem w zakresie od 0 do 15mm. Materiał: stop tytanu. Produkt sterylny		60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3 :

KOMIS - 2* zestaw implantów każdego rozmiaru wraz z dedykowanymi śrubami.

## Zadanie_4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 4 : Dostawy śrub korowych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	j.m.	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 1,2	szt.		22
2	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 1,4	szt.		22
3	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 1,6	szt.		22
4	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 2,4	szt.		22
5	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 2,6	szt.		22
6	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 4,0	szt.		22
7	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 5,2	szt.		22
8	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 5,8	szt.		22
9	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 6,0	szt.		22
10	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 6,2	szt.		22
11	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 6,6	szt.		22
12	Śruba korowa o średnicy 4,5 / L 6,8	szt.		22
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4 :

KOMIS - po 3 śruby z każdego rozmiaru.

## Zadanie_6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 6 : Dostawy systemu do stabilizacji złamań okołoprotezowych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych. Płyta współpracująca z płytami LCP szerokimi, wygiętymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona 2 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześcikątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Materiał stal. Instrumentarium wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyt oraz szczypce tnące. / Płyta LCP 4,5/5,0 mm		12
2	Śruby mocujące płytę		12
3	Śruba blokujaca LCP Ø 3,5 mm, samogwintujaca , gniazdo śrubokręta sześciokątne 2,5 mm		96
4	System kabli ortopedycznych z zaciskami Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniajace wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz napreżenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łaczone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP.. Komplet stanowi kabel oraz pin.		18
5	Pozycjoner kabla płyt LCP 4,5/5,0. Stal.		18
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6 :

KOMIS - Kompletny zestaw na wezwanie.

## Zadanie_7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Zadanie 7 : Dostawy śrubopłytki do zespoleń złamań szyjki kości udowej
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość zestawów	Wartość netto /Ilość zestawów x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie. Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym T25, tytanowa, pakowana sterylnie		30 zestawów
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7 :

KOMIS - 2 płyty z pełnym zestawem śrub.

## Zadanie_8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 8 : Dostawy implantów zmiennokątowych do zespoleń złamań w obrębie ręki oraz stopy

Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
A	Płytki do zespoleń wraz z śrubami dedykowanymi :
1	Płyty blokowane do śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w gwintowane otwory pod śruby blokowane 1.3mm oraz śruby korowe 1.0mm , 1.3 mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt o grubości 0.75mm : / proste 6 otworów o długości 24mm i 12 otworów o długości 48mm; / płyty T o 3 otworów w głowie i 5 w trzonie o długości 26mm; / płyty Y o 3 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie o długości 27mm oraz 2 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie o długości 26mm przeznaczone do podstawy paliczka / płyty anatomiczne do głowy paliczka o długości 22mm, prawe-lewe / płyty anatomiczne podporowe 8 otworów o długości 19mm, prawe-lewe; / płyty anatomiczne pajęczynowe 14 otworów o długości 29mm / Śruby korowe 1.0 w zakresie od 6mm do 14mm / Śruby blokowane 1.3 w zakresie od 6mm do 18mm / Instrumentarium wyposażone m.in. w: / - trzonki śrubokrętów samo trzymające oraz z uchwytami do główki śruby / - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe / - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką,- szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty.		40
2	Śruba 1.0mm korowe o długości od 6mm do 14mm. samogwintujące, tytan		40
3	Śruba 1.3mm korowe o długości od 4mm do 18mm. Samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, tytan		80
4	Śruba blokowane 1.3mm, o długości od 4mm do 18mm, samogwintująca gniazdo śrubokręta gwiazdkowe tytan		80
5	Płyty blokowana zmienno-kątowo do śródręcza i paliczków blokowane zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintu pod śruby blokowane 1.5mm oraz blokowane zmienno-kątowo 1.5mm a także śruby korowe 1.5mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 1mm : proste 6 otworów o długości 28mm i 12 otworów o długości 57mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 7 w trzonie o długości 40mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 7 otworów w trzonie o długości 42mm oraz 2 otworów w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 36mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne do głowy paliczka o długości 26mm, prawe-lewe płyty anatomiczne podporowe 8 otworów o długości 23mm, prawe-lewe; oraz 12 otworów o długości 36mm a także 4 otworowa o długości 11mm płyty anatomiczne pajęczynowe 14 otworów o długości 33mm ; płyty anatomiczne grzbietowe do I kości śródręcza o długości 29mm; płyty anatomiczne boczne do I kości śródręcza; płyty anatomiczne do szyjki kości śródręcza o długości 29mm ; płyty do korekcji rotacji 6 otworów o długości 33mm i o długości 32mm. Śruby korowe 1.5 w zakresie od 4mm do 24mm; Śruby blokowane zmienno-kątowe 1.5 w zakresie od 4mm do 24mm Implanty wykonane ze stali implantowej dopuszczonej do rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone m.in. w: trzonki śrubokrętów samo trzymające,szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe, szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką, szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty,wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu		40
6	Śruba 1.5mm korowe o długości od 4mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, tytan		80
7	Śruba blokowana zmienno-kątowo 1.5mm, o długości od 4mm do 24mm, samogwintująca, tytan		120
8	Płyty blokowana zmienno-kątowo do śródręcza i paliczków blokowane zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintu pod śruby blokowane 2.0mm oraz blokowane zmienno-kątowo 2.0mm a także śruby korowe 2.0mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt o grubości 1.3mm : / proste 6 otworów o długości 35mm i 12 otworów o długości 71mm; / płyty T o 3 otworów w głowie i 7 w trzonie o długości 50mm; / płyty Y o 3 otworów w głowie i 7 otworów w trzonie o długości 52mm oraz 2 otworów w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 44mm przeznaczone do podstawy paliczka / płyty anatomiczne kondylarne 2 otwory w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 44mm / płyty anatomiczne podporowe 12 otworów o długości 45mm a także 4 otworowa o długości 13mm / płyty anatomiczne grzbietowe do I kości śródręcza o długości 32mm; / płyty do korekcji rotacji 6 otworów o długości 41mm i o długości 42mm. / Śruby blokowane zmienno-kątowo 2.0mm w zakresie od 6mm do 24mm, Śruby korowe 2.0mm w zakresie od 6mm do 24mm / Implanty wykonane ze stali implantowej dopuszczonej do rezonansu magnetycznego. / Instrumentarium wyposażone m.in. w: / - trzonki śrubokrętów samo trzymające / - - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe / - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką / - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty / - celowniki gwintowane , lejkowe i zaokrąglone do nawiercania otworów pod śruby blokowane w płycie / - wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu		40
9	Śruba blokowane 2.0mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, tytan		120
10	Śruba 2.0mm korowe o długości od 6mm do 38mm, samogwintujące, tytan		80
B	Kompresyjne klamry kostne do zespoleń drobnych kości w obrębie stopy i ręki wraz zestawami do implantacji. Wykonane z materialu z pamiecią który wraca do pierwotnego kształtu pod wpływem temperatury. Implanty w różnych rozmiarach:
11	Klamra mała , długości mostu 9-13mm, długośc ramion 7-15mm , o szerokości ramion 1,5mm pod wiertło 2.0mm. Do implantu zestaw narzędzi sterylnych niezbędnych do implantacji		40
12	Klamra średnia , długości mostu 15-18mm, długośc ramion 10-18mm , o szerokości ramion 1,5mm pod wiertło 2.0mm i szerokości 1.8mm i 2.0mm pod wiertło 2.65mm. Do implantu zestaw narzędzi sterylnych niezbędnych do implantacji		40
13	Klamra ze skośnym mostem do okolic przystawowych, długości mostu 9 i 11, o długości ramion 12/10mm , 15/12mm , o szerokości ramion 1,3x1,5 pod wiertło 2mm. Do implantu zestaw narzędzi sterylnych niezbędnych do implantacji		80
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8 :

KOMIS – Kompletny zestaw .

## Zadanie_9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 9: Dostawy gwoździ do artrodezy stawu skokowego

Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami o średnicy 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice gwoździa : 10mm, 12mm,13mm i w długości 150mm,180mm i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym.		10
2	Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm.		50
3	Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm.		20
4	Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ śródszpikowych		10
5	Zaślepka gwoździa odpiętowego zielonkawo- niebieska używana przy zablokowanym gwoździu śrubą o średnicy 6.0mm		10
6	Zaślepka gwoździa odpiętowego , złota używana przy zablokowanym gwoździu ostrzem spiralno-nożowym .		10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9 :

KOMIS - zestaw na wezwanie.

## Zadanie_10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 10 : Dostawy implantów do zespoleń złamań w obrębie miednicy

Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
	OPIS: Płyty do stabilizacji złamań w obrębie miednicy stalowe. Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy, Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podawki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: - płyty rekonstrukcyjne proste, szerokokątowe,DCP, długość od 3 do 20 otworów, 39-260mm, -płyty LCP, rekonstrukcyjne, proste do miednicy 3-20otw, 39-260mm -płyty LCP, rekonstrukcyjne, zaokrąglona , typ J, prawe i lewe 10-12otw, dłg 130-156mm - płyty rekonstrukcyjne niskoprofilowe DCP, zaokrąglone (MAŁY PROMIEŃ R88),długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm, - płyty rekonstrukcyjne niskoprofilowe DCP, zaokrąglone (MAŁY PROMIEŃ R108),długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm, -płyty rekonstrukcyjne nieskoprofilowe, zaokrąglone typu „J”, długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208mm, prawe/lewe, - płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm. -LCP/DCP 4otw, 57-78mm -płyty sprężyste do miednicy1-3otw 19,5-43,5mm -płyty rekonstrukcyjne DCP niskoprofilowe, proste 3-20otw, dłg. 39-260mm
1	Śruba korowa 3,5mm -samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal długość 10-90		250
2	Śruba do miednicy 3,5mm, korowa, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal; długość: 90-150mm stopniowane co 5mm,		75
3	Śruba blokująca LCP śr. 3,5mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal, długość: 10-95mm		70
4	Płyta do spojenia łonowego, anatomiczna 4 otworowa dł. 57mm, 6 otworowa dł. 78mm,		10
5	Płyta LCP/DCP 4 otworowa dł. 57mm, LCP/DCP 6 otworowa dł. 78 mm		10
6	Płyta sprężysta do miednicy 1,2,3 otworowa dł. 19,5mm, 31,5mm, 43,5mm		10
7	Płyta rekonstrukcyjna DCP niskoprofilowa prosta stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa		10
8	Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa zaokrąglona (mały promień R88) stal od 6 otoworowa do 16-sto otworowa, 78-208mm		10
9	Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa zaokrąglona (mały promień R108) stal od 6 otoworowa do 16-sto otworowa, 78-208mm		10
10	Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa,DCP zaokrąglona typ J stal od 10 otoworowa do 16-sto otworowa, 130-208mm		10
11	Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa prosta, szeroko-katowa stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa		5
12	Płyta LCP rekonstrukcyjna prosta stal od 3 otoworowa do 20-sto otworowa, 39-260mm		5
13	Płyta LCP rekonstrukcyjna prosta stal zaokrąglona typ J stal od 10 otoworowa do 16-sto otworowa		10
14	Płyta czworoboczna do złamań w obrębie miednicy Stalowa. Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3,5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Płyta niskoprofilowa czworoboczna, stal, sterylna standardowa, długa i krótka		6
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10 :

KOMIS - zestaw na wezwanie.

## Zadanie_11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 11 : Dostawy membrany dwuwarstwowej do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Membrana musí posiadać wymiary min.: 30x40 +/- 1%		5
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11 :

KOMIS – 3 membrany

## Zadanie_12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 12 : Dostawy endoprotez bezcementowych stawu biodrowego pierwotnych , rewizyjnych, antyalergicznych.

Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego pierwotne
1	Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczną warstwą BONITu, dystalny koniec trzpienia oraz szyjka gładko polerowana, dostępny w 10 rozmiarach, stożek 12/14.		40
2	Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej.		40
3	Zaślepka centralna wkręcana, boczne wbijane		40
4	Śruby o długościach od 15 do 50 mm (co5 mm).		20
5	Wiertła giętkie		1
6	Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną.		40
7	Wkładka ceramiczna Biolox Delta z wbudowanym tytanowym pierścieniem, przystosowana do głów 32 i 36 mm.		10
8	Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach		40
9	Głowy ceramiczna o średnicy 32 mm i 36 mm w 4 długościach.		40
	Endoprotezy stawu biodrowego rewizyjne
1	Trzpień bezcementowy, tytanowy o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm. Trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm. Trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14.		6
2	Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, z przestrzenna strukturą odwzorowującą strukturę beleczkowatą kości gąbczastej, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. W rozmiarach 48-58mm 9 otworów, w rozmiarach 60-80mm 12 otworów zlokalizowanych w kierunku kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wewnętrzna powierzchnia panewki gładko polerowana z bezcementowym mechanizmem mocującym dla wkładek polietylenowych zwyklych i z okapem.		6
3	Wkładka polietylenowa, bezcementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36 mm.		6
4	Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm.		10
5	Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek.		6
6	Augmenty panewki rewizyjnej, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Augmenty wypełniające ubytki kostne tylnego stropu panewki dostępne w rozmiarach 12mm, 18mm i 24 mm. Augmenty wypełniające ubytki kostne przedniego stropu panewki dostępne w rozmiarach 8mm, 12mm i 18mm. Dodatkowo augmenty stropu panewki składające się ze skrzydła z 5 otworami na śruby oraz podpory w 4 wielkościach z 2 otworami na śruby. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo.		6
7	Głowy ceramiczna o średnicy 32 mm i 36 mm w 4 długościach.		6
8	Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach.		6
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12 :

KOMIS – 2* pełny zestaw rozmiarów implantów, implanty rewizyjne na wezwanie.

## Zadanie_13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 13 : Dostawy pierwotnej cementowej endoprotezy stawu kolanowego. Rewizyjna endoproteza stawu kolanowego.
Pierwotna cementowa endoproteza stawu kolanowego dla pacjentów uczuleniowych.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
A	Pierwotna cementowa endoproteza stawu kolanowego
1	Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL		40
2	Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL.		40
3	Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia i podkładki połowiczej.		40
B	Rewizyjna endoproteza stawu kolanowego
1	Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr , z możliwością zastosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) i trzpieni tytanowych prostych i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku.		10
2	Część piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych połowiczych i całkowitych mocowanych śrubami oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku.		10
3	Wkładka polietylenowa uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 7 grubościach, sterylizowana w EtO.		10
4	Trzpień tytanowy udowy/ piszczelowy w dł. 120,160 i 220 mm		10
5	Trzpień tytanowy offsetowy z możliwością przesunięcia osi o 2, 4, 6 mm w dowolnym kierunku.		10
6	Podkładki udowe tytanowe dystalne, tylne i L-wedge (dystalna i tylna w jednym).		10
7	Podkładki piszczelowe tytanowe połowicze i całkowite.		10
8	Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną.		10
C	Pierwotna cementowa endoproteza stawu kolanowego dla pacjentów uczuleniowych
1	Część udowa cementowana anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNb); przeznaczona dla młodszych pacjentów lub pacjentów uczulonych na metal		10
2	Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia i podkładki połowiczej.		10
3	Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL.		10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13 :

KOMIS – 2* pełny zestaw rozmiarów implantów, implanty rewizyjne na wezwanie.