## Pakiet Nr 1
Pakiet nr: 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Koreczki dezynfekcyjne
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za sztukę | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Koreczek dezynfekcyjny, nie zawiera lateksu i DEHP,substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii>4 log (99,99 %) w czasie 1 minuty. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. | szt | 8000
opakowanie nie większe niż 300 szt
każdy koreczek pakowany osobno

## Pakiet Nr 2
Pakiet nr: 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za op 1000 szt | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Probówka z nakrętką o pojemności 15 ml, PP, dno stożkowe z nakrętką do transportu próbek, z podziałką od 2-14 ml co 0,5 ml 17 x 120 mm, jednorazowa | op. | 2
2 | Probówka stożkowa 10,0 ml, PS, 105 x 16 mm z podziałką 1, 2,5, 5 i 10 ml | op. | 14
3 | Probówka okrągłodenna 30 ml PP | op. | 4
4 | Korki do probówkii w poz 3 | op. | 4
5 | Probówka typu Ependorf 1,5 ml PP wytrzymała na 100 0 C i na zamrażanie do -25o C | op. | 1
Łączna wartość netto/brutto

## Pakiet Nr 3
Pakiet nr: 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaczki i baseny
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za sztukę | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Basen szpitalny plastikowy | szt | 100
2 | Kaczka szpitalna plastikowa | szt | 200
3 | Miska nerkowata z tworzywa średnica 20 cm | szt | 80
4 | Miska nerkowata z tworzywa średnica 28 cm | szt | 300
Łączna wartość netto/brutto

## Pakiet Nr 4
Pakiet nr: 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pojemniki na odpady medyczne
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za sztukę | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Pojemnik na odpady medyczne ze szczelną pokrywą o pojemności 0,7 litra wysokość pojemnika minimum 13 cm, średnica pokrywy 9,5 cm | szt | 10000
2 | Pojemnik na odpady medyczne ze szczelną pokrywą o pojemności 2 litrów z wlotem wrzutowym pazurkowym min. 9 cm .Wysokość pojemnika minimum 22 cm, średnica pokrywy 12 cm | szt | 25000
3 | Pojemniki 5 l (wiaderko) na odpady medyczne ze szczelną pokrywą z wlotem wrzutowym pazurkowym. Wysokość pojemnika min 20 cm, średnica pokrywy ok.23 cm | szt. | 10000
Łączna wartość netto/brutto
-Pojemniki muszą posiadać naklejkę z napisem „POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE”
-Pojemniki muszą posiadać atest dopuszczenia na rynku polskim do gromadzenia materiału zakażnego i w każdym czasie na żądanie Zamawiającego zostanie przedstawiony mu dokument

## Pakiet Nr 5
Pakiet nr: 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Probówki i korki
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za op 1000 szt | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Probówka okrągłodenna z PS, bez korka 75 x 12 mm, pojemność 4,0-5,0 ml | op. | 200
2 | Korek do probówki w poz 1, dostępny min. w 4 kolorach | op. | 5
3 | Probówka okrągłodenna z PS, bez korka 100 x 16 mm pojemność 8,0-11,0 ml | op. | 60
4 | Korek do probówki w pozycji nr 3 | op. | 5
Łączna wartość netto/brutto

## Pakiet Nr 6
Pakiet nr: 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | PAPIERY EKG RÓŻNE
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za rol/szt | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Papier do aparatu EKG firmy ASPEL typ Ascard A 4/ B56 rozmiar 112 mm x 25 m z nadrukiem | rolek | 1200
2 | Papier do aparatu EKG firmy ASPEL typ Ascard B 5 i EKG Mr.Red - rozmiar 60 mm x 25 m z nadrukiem | rolek | 3000
3 | Papier termoczuły do Videoprintera Mitsubishi, Sony K-61 B rozmiar 110 mm x 20 m | bloków | 800
4 | Papier do aparatu KTG Oxford Team rozmiar 143 mmx 150 mm x 300 mm bez nadruku | bloków | 100
5 | Papier do aparatu KTG symbol M 1911 A rozmiar 150 mm x100 mm x 150 mm z nadrukiem | bloków | 800
6 | Papie do aparatu EKG CM 300A rozmiar 80 mm x 20 m z nadrukiem | rolek | 700
7 | Papier do drukarki defibrylatora Lifepack 12 szer 50 mm x 30 m z nadrukiem | rolek | 60
8 | Papier do drukarki defibrylatora Lifepack 15 szer 108 mm x 23 m z nadrukiem | rolek | 50
9 | Papier do aparatu EKG B5 ECO i Mr Red rozmiar 58 mm x 25 m z nadrukiem | rolek | 800
10 | Papier EKG do aparatu AsCard 612 szer 210 mm x 25 m z nadrukiem | rolek | 600
Łączna wartość netto/brutto

## Pakiet Nr 7
Pakiet nr: 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Końcówki do pipet typu Eppendorf
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za 1000 szt | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Końcówka do pipet żółta 1-200 µl | op | 150
2 | Końcówka do pipet niebieska 100-1000 µl | op | 120
3 | Końcówka do pipet bezbarwna z PP o pojemności 5000 µl | op | 15
Łączna wartość netto/brutto
Poz 1-3 opakowanie nie większe niż 1000 sztuk

## Pakiet Nr 8
Pakiet nr: 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pojemniki na mocz i kał
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za sztukę | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Pojemnik na mocz niesterylny,plastikowy z zakręcaną nakrętką - pojemność 100-120 ml | szt. | 50000
2 | Pojemnik na mocz sterylny, plastikowy z zakręcaną nakrętką - pojemność 100-120 ml | szt. | 12000
3 | Pojemnik na mocz sterylny, plastikowy z pokrywką zakręcany pojemność 100-120 ml, sterylizowany wraz z opakowaniem jednostkowym | szt. | 4000
4 | Pojemnik na kał niesterylny, plastikowy z zakręcaną nakrętką i łopatką | szt. | 4000
5 | Pojemnik na kał, plastikowy z zakręcaną nakrętką i łopatką sterylny | szt. | 4000
Łączna wartość netto/brutto

## Pakiet Nr 9
Pakiet nr: 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Srzęt laboratoryjny jednorazowego użytku
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za sztukę | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Pipetki Pasteura z politylenu poj. uzytkowa 1 ml jednorazowe | szt. | 10000
2 | Pipetki Pasteura z politylenu poj. uzytkowa 3 ml jednorazowe | szt. | 10000
3 | Pipetki Pasteura z politylenu poj. uzytkowa 3 ml jednorazowe sterylne pakowane pojedynczo | szt. | 10000
4 | Probówki do osadu moczu ze skalą 2,5; 5,0; 10,0 ml z końcówka do osadu moczu pojemności 50-100 µl jednorazowa | szt. | 1000
5 | Mieszadełka do kapilar o poj. 100 µl , jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt. | op | 4
6 | Płytka petriego 1 x uzytku sterylne 90 mm z żebrami wentylacyjnymi | szt. | 100
7 | Ezy kalibrowane 10-3 (0,001), pakowane po 10 szt 1 x jałowe | szt. | 20000
8 | Ezy kalibrowane 10-2 (0,01), pakowane po 10 szt 1 x jałowe | szt. | 10000
9 | Bagietka laboratoryjna z PP dł 120 mm sr. ok 2 mm do mieszania | szt. | 2000
10 | Szkiełka podstawowe z cietymi krawędziami, z matowym polem do opisu, 1 mm gr rozmiar 76 mm x 25 mm | szt. | 40000
11 | Szkiełka nakrywkowe 22 mmx 22 mm | szt. | 3000
12 | Szkiełka nakrywkowe 24 mm x 60 mm | szt. | 6000
Łączna wartość netto/brutto

## Pakiet Nr 10
Pakiet nr: 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pudełka plastikowe do przechowywania preparatów mikroskopowych
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za sztukę | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Pudełka do przechowywania preparatów mikroskopowych na 100 miejsc, powierzchnia do opisu, możliwość układania w stosy, przegródki numerowane , plastikowe, z zapięciem metalowym zawiasy wzmocnione sztyftem metalowym | szt | 1200

## Pakiet Nr 11
Pakiet nr: 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Żyletki mikrotomowe
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za op 50 szt. | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Żyletka mikrotomowa do mikrotomu rotacyjnego ze stali nierdzewnej do uchwytów autopsyjnych Feather F 80 mini ( długość żyletki 80 mm, 2 otwory mocujące w uchwycie o wymiarach 7x 2 mm w odległości 20 mm od końców) ROZMIAR  A 22  standardowy do każdego rodzaju tkanek, kąt ostrza 22° | op | 50
2 | Żyletka mikrotomowa do mikrotomu rotacyjnego ze stali nierdzewnej do uchwytów autopsyjnych Feather F 80 mini ( długość żyletki 80 mm, 2 otwory mocujące w uchwycie o wymiarach 7x 2 mm w odległości 20 mm od końców) ROZMIAR  S 35  do bardzo cienkiego skrawania, kąt ostrza 35° | op | 72
3 | Żyletka mikrotomowa do mikrotomu rotacyjnego ze stali nierdzewnej do uchwytów autopsyjnych Feather F 80 mini ( długość żyletki 80 mm, 2 otwory mocujące w uchwycie o wymiarach 7x 2 mm w odległości 20 mm od końców) ROZMIAR  R 35  do skrawania seryjnego, kąt ostrza 35° | op | 24
Łączna wartość netto/brutto

## Pakiet Nr 12
Pakiet nr: 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pudełka do archiwizacji bloczków
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za sztukę | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Pudełka do archiwizacji bloczków parafinowych kartonowe, wysuwana szuflada o pojemnosci 200 bloczków (+/- 10%) z miejscem do opisu na szufladzie | szt | 300

## Pakiet Nr 13
Pakiet nr: 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kasetka histopatologiczna z wieczkiem
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za op. 1000 szt | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Kasetka histopatologiczna do przeprowadzania materiału histopatologicznego posiadające łatwo zrywalne wieczko, odporne na działanie formaldehydu, ksylenu I alkoholu I temperatury 65 st C posiadające po 224 kwadratowe otwory na podstawie I wieczku o wymiarach 1 x 1 mm. Małe kwadratowe otwory zapewniają wystarczającą wymianę odczynników oraz wysoki stopień przepojenia materiału przy jednoczesnym zabezpieczeniu drobnego materiału.Kasetkadostępna w różnych , powierzchnia do opisu zmatowana | op. | 24
Opakowanie nie większe niż 1000 szt

## Pakiet Nr 14
Pakiet nr: 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kasetka histopatologiczna bez wieczka
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za op. 1000 szt | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Kasetka histopatologiczna- kasetka plastikowa do przeprowadzania materiału histopatologicznego. Otwarta bez wieczka, dostosowana do używania z wieczkami metalowymi Microm Zeisss lub Anga. Odporne na dzia łanie formaldehydu, ksylenu, alkoholu I temperatury 65o. Otwory kwadratowe (ok 2 mm x 2 mm) lub podłużne (ok. 4 mm x 1 mm), zmatowane pole do opisu Kasetka histopatologiczna- kasetka plastikowa do przeprowadzania materiału histopatologicznego. Otwarta bez wieczka, dostosowana do używania z wieczkami metalowymi Microm Zeisss lub Anga. Odporne na dzia łanie formaldehydu, ksylenu, alkoholu I temperatury 65o. Otwory kwadratowe (ok 2 mm x 2 mm) lub podłużne (ok. 4 mm x 1 mm), zmatowane pole do opisu | op | 24

## Pakiet Nr 15
Pakiet nr: 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Szkiełka typu Super Frost
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za opakowanie 72 szt. | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Szkiełka podstawowe typu SuperFrost Plus Thermo MENZEL-GLASER lub równoważny czyli spełniające następujące warunki- podwyższona przezierność , niska zawartość tlenku żelaza , wolne od pęcherzyków i skaz, dodatnio naładowana powierzchnia umożliwiająca powstawanie wiązań kowalencyjnych, powłoka zapobiegająca brązowemu zabarwienie tła przy użyciu immunoperoksydazy lub hybrydyzacji DNA In situ. Do wykonywania odczynów immunohistochemicznych. | op. | 240

## Pakiet Nr 16
Pakiet nr: 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Szkiełka nakrywkowe i podstawowe
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena netto za op-1000 szt | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm firmy MENZEL lub równoważne czyli spełniające następujące warunki- podwyższona przezierność w I klasie hydrolitycznej, grubość standardowa 0,13-0,16 mm, wolne od pęcherzyków i skaz | op. | 100
2 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 26 x 76 szlifowane z lakierowanym polem do opisu- (grubość 1 mm).Szkiełka wykonane ze szkła sodowo wapniowego. | op. | 120
Łączna wartość netto/brutto
Poz 2 musza być do nakładania automatycznego
poz 1 oraz 2-opakowanie nie większe niż 100 szt

## Pakiet Nr 17
Pakiet nr: 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pojemniki na próbki histopatologiczne szczelnie zamykane z możliwością ponownego otwarcia
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | j.m. | Ilość szacowana | Cena nettoza sztukę | Szacunkowa wartość netto | Vat % | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa własna | Numer katalogowy | Producent
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K
1 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne, szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 30 ml | szt. | 10000
3 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne, szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 120 ml | szt. | 800
3 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne , szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 200 ml | szt. | 500
4 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne , szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 520 ml | szt. | 300
5 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne , szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 850 ml | szt. | 300
6 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne , szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 1200 ml | szt. | 200
7 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne, szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 5600 ml | szt. | 40
8 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne, szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 2300 ml | szt. | 40
9 | Pojemnik plastikowy na próbki patologiczne, szeroki otwór, odporny na formalinę o pojemności 10600 ml | szt. | 80
Łączna wartość netto/brutto
Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Pojemniki muszą być wykonane polipropylenu (PP). Zastosowano dwa rodzaje zamykania -zakręcane bądź dociskowe - w zależności od wielkości pojemnika.

## Pakiet Nr 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Paski do oznaczeń poziomu cukru we krwi
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33124131-2 Paski odczynnikowe, 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Glukometr | Tak
1.1 | Kalibrowanie do osocza krwi | Tak
1.2 | Pobranie materiału na zasadzie zasysania kapilarnego | Tak
1.3 | Umożliwienie pomiaru glukozy z próbki krwi włośniczkowej (kapilarnej), żylnej, tętniczej i noworodkowej | Tak
1.4 | Oznaczenie glikemii przedstawionej liczbowo w zakresie minimum 10-600 mg/dl | Tak
1.5 | Zakres hematokrytu w przedziale od minumum 10-70% bez fałszowania wyników | Tak
1.6 | Objętość próbki krwi koniecznej do wykonania badania do 0,6 mikrolitra | Tak
1.7 | Czas pomiaru do 5 sekund | Tak
1.8 | Mierzenie glikemii bez konieczności kodowania | Tak
1.9 | Posiadanie możliwości wykonania testu kontroli z wykorzystaniem płynu kontrolnego na 3 poziomach | Tak
1.10 | Wymianę glukometru na nowy w przypadku awarii do 48 godzin od zgłoszenia | Tak
1.11 | Analiza pomiaru poziomu glikemii oparta na 2 enzymach GDH-FAT | Tak
1.12 | Wykonanie minimum 2000 tys badań na 1 komplecie baterii | Tak
1.13 | Bateria w zestawie | Tak
1.14 | Możliwość dopełnienia brakującej próbki krwi na pasek w czasie gwarantującym wykonanie poprawnego oznaczenia | Tak
1.15 | Nanoszenie krwi na pasek testowy w glukometrze w sposób wykluczający narażenie osób na ryzyko zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi przenoszonymi drogą krwi (w części paska oddalonej od urządzenia pomiarowego). Pasek wystaje poza glukometr minimum 1 cm. Wyrzutnik automatyczny pasków | Tak
1.16 | Wykonawca nieodpłatne udostępni/zabezpieczy Zamawiającego w co najmniej 120 sztuk glukometrów spełniających warunki graniczne określone powyżej na czas obowiązywania umowy, w tym w dniu realizacji umowy 80 sztuk , pozostałe 40 sztuk do ewentualnego wykorzystania.tj. ilości niezbędnej do wykorzystania w poszczególnych komórkach z możliwością ich ewentualnego uzupełnienia w przypadku np. rozszerzenia działalności. | Tak
1.17 | Wykonawca określi, czy po zakończeniu umowy należy odesłać glukometry | Tak
1.18 | Glukometry dostarczane będą w porozumieniu z Magazynem Centralnym Zamawiającego. | Tak
1.19 | Wykonawca raz na kwartał dokona kontroli (przeglądu i walidacji) glukometrów w siedzibie Zamawiającego | Tak
1.20 | Kontrola, o której mowa w punkcie 1.19 zostanie przeprowadzona w porozumieniu z Kierownikiem Działu Technicznego Zamawiającego oraz z Naczelną Pielęgniarką | Tak
1.21 | Wykonawca dostarczy/załączy do oferty (także w wersji elektronicznej na CD/DVD) dokument: instrukcję obsługi i kontroli glukometrów w języku polskim. Instrukcja musi być autoryzowana przez producenta. | Tak
2.0 | Paski do glukometru | Tak |  | op | 4600
2.1 | Opakowanie po 50 szt. | Tak
2.2 | Termin ważności 18 miesięcy od daty produkcji bez względu na otwarcie opakowania | Tak
2.3 | Data ważności - 12 miesięcy lub więcej od dostawy | Tak
3.0 | Płyn kontrolny do glukometru | Tak |  | op | 67
3.1 | Przez opakowanie rozumie się zestaw zawierający 3 rodzaje płynu kontrolnego o trzech poziomach stężeń | Tak
3.2 | Objętość jednostkowych opakowań wchodzących w skład zestawu max. 5 ml | Tak
3.3 | Płyny kontrolne o terminie ważności minimum 6 miesięcy od otwarcia fiolki | Tak
3.4 | Paski i płyny kontrolne wymienione w punkcie 2.0 i 3.0 wzajemnie kompatybilne oraz kompatybilne z zaoferowanymi glukometrami | Tak
Łączna wartość zamówienia netto i brutto: