## zał 2 FCJ ZP 220 27 24 MODYF
Zadanie nr 1 MODYFIKACJA : USUNIĘTA POZYCJA NR 8
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Głowica z nożem | Sterylna, jednorazowa. Do stosowania z turbiną One Use. Kalibracja głowicy w mikrometrach. Dostępne rozmiary: 110, 130, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 5 sztuk. | sztuka | 300 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Pierścień prowadzący | Sterylny, jednorazowy. Linowy do sztucznej komory. Do współpracy z mikrokeratomem One Use Plus. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 5 sztuk. | sztuka | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Pierścień prowadzący | Sterylny, jednorazowy. Linowy do sztucznej komory. Do współpracy z mikrokeratomem One Use. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 5 sztuk. | sztuka | 50 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Przewód łączący regulator ciśnienia ACP z komorą sztuczną | Sterylny, jednorazowy przewód z filtrem bakteryjnym, kranikiem, strzykawką i zaciskiem. Wielkość opakowania zbiorczego maksymalnie 10 sztuk. | sztuka | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Sztuczna komora | Sterylna, jednorazowa. Do przygotowania płatka rogówki. Do współpracy z mikrokeratomem One Use. | sztuka | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Trepan próżniowy | Sterylny, jednorazowy. Z regulacją głębokości cięcia. Zakres cięcia od 20 do 1200 mikronów ze skokiem 50 mikronów. Rozmiary: 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 7,75; 9,0; 9,5 mm. | sztuka | 100 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Pryzmat do tonometru Goldmana | Jednorazowyjałowy pryzmat do tonometru Goldmana. W opakowaniu zbiorczym 100 sztuk. | opakowanie = 100 sztuk | 30 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 2
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Pęseta prosta | Jałowa, jednorazowa pęseta prosta. Płaski uchwytr. Długość całkowita 100mm. | sztuka | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Pęseta do usuwania szwów | Pęseta do usuwania/wiązania szwów. Końcówka zaokrąglona o długości 6mm. Długość całkowita 96mm. | sztuka | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Kapturek ochronny do mikroskopu | Jednorazowy, jałowy kapturek ochronny do mikroskopu konfokalnego HRT3 RCM. | sztuka | 10000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 3: Materiały zuzywalne do aparatu do krążenia pozaustrojowego Stockert S5
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Czujnik spływu | Czujnik spływu (poziomu). Kompatybilny z aparatem Stockert S5 Pro. W opakowaniu 50 lub 100 sztuk. | sztuka | 2000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Czujnik pomiaru krwi żylnej | Czujnik pomiaru krwi żylnej. Kompatybilny z systemem monitorowania B-capta.1/2", 3/8", 1/4". W opakowaniu 10 lub 20 sztuk. | sztuka | 1200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Czujnik pomiaru krwi tętniczej | Czujnik pomiaru krwi żylne. jKompatybilny z systemem monitorowania B-capta. 3/8", 1/4". W opakowaniu 10 lub 20 sztuk. | sztuka | 1200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Głowica pompy centyfugalnej | Kompatybilna z pompą Stockert S5 Pro z drenami jednorazowego użytku. Okres sprawności 6 godzin. Maksymalny przepływ 8000ml/min. Wypełnienie 57ml. Obudowa wykonana z poliwęglanu, łożyska z polietylenu o wysokiej trwałości HDPE. W opakowaniu 10 lub 20 sztuk. | sztuka | 600 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x |  | x | x
Zadanie nr 4: Zestaw drenów płuczących do pompy Olympus LP100
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Zestaw drenów płuczących do pompy | Składający się z dwóch drenów dopływowych zakończonych plastikową igłą, połaczonych w dalszej części w jeden dren wyposażony w kostkę z chipem i część silikonową do pompy rolkowej. Przyłącze dystalne typu Luer-Lock. Kompatybilne z pompą LP100 Olympus. W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk. | sztuka | 1800 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x |  | x | x
Zadanie nr 5: Materiały zuzywalne do insuflatora Aesculap PG150
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Dren systemu oddymiania | Jednorazowy. Zintegrowany filtr, przyłącze dystalne typu Luer-Lock. Kompatybilny z insuflatorem PG150 Aesculap AG. W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk. | sztuka | 1400 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Dren CO2 z podgrzewaniem gazu. | Jednorazowy. Przyłącze dystalne typu Luer-Lock. Przyłącze podgrzewania gazu mini Jack 3,5mm. Zintegrowany filtr CO2. Kompatybilny z insuflatorem PG150 Aesculap AG. W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk. | sztuka | 600 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x |  | x | x