**Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę pozycjonerów żelowych”**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie poniższych zapytań w w/w zapytaniu ofertowym.

Poz. 13 - Półwałek dla dorosłych oraz młodzieży o wymiarach 305 x 150 x 75 mm

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach: 350 x 150 x 75 mm

***Tak, Zamawiający dopuści, omyłka pisarska***

Poz. 28 - Półwałek o rozmiarze 505 x 140 x 1110 mm

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach: 505 x 140 x 110 mm

***Tak, Zamawiający dopuści, omyłka pisarska***

Poz. 29 - Półwałek o rozmiarze 510 x 150 x 1110 mm

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach: 510 x 150 x 150 mm

***Tak, Zamawiający dopuści, omyłka pisarska***

Poz. 1- Pozycjoner pod kolana o wymiarach 510 x 510 x 40mm

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera o wymiarach 510 x 150 x 40 mm

***Tak, Zamawiający dopuści, omyłka pisarska***

Poz. 12 - Półwałek dla osoby dorosłej o wymiarach 505 x 95 x 75 mm

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach 505 x 92 x 75 mm

***Tak, Zamawiający dopuści,***

Poz. 16 - Pozycjoner wymienny sekcja środkowa, prawa/lewa o wymiarach 125x250x100 mm

Prosimy o podanie oczekiwanej ilości pozycjonerów

***Ilość pozycjonerów- 1 szt.***

Poz. 17 - Pozycjoner uniwersalny o wymiarach 425x155x60 mm

Poz. 30 - Pozycjoner uniwersalny o wymiarze 425x155x60mm

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje takich samych pozycjonerów w obu pozycjach

***Tak, Zamawiający oczekuje takich samych pozycjonerów w obu przypadkach***