# FORMULARZ OFERTOWY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę endoprotez stawu biodrowego, kolanowego i barkowego z podziałem na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr 31/2020)

1.WYKONAWCA:

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………..

# Numer faxu: ……………………………………………………………………

Internet: http//: …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………..@..............................................

# NIP:……………………………………….. REGON:………………………………….

Upełnomocniony przedstawiciel……………………………………………………………………………………………..

( w załączeniu pełnomocnictwo)

# Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym  na dostawę stawu biodrowego, kolanowego i barkowego  z podziałem na 6 zadań postępowanie nr 31/2020 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

ZADANIE NR 1 ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Parametr zaoferowany Tak/Nie System bezcementowy endoprotezy kolana pierwotnego: - Element udowy: umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. Dopasowanie do wkłądki min 0,75 na wyproście, min 0,45 na zgięciu; - Element udowy umożliwiający zgięcie 150st przy oprymalnej kongruencji poprzez większą grubość tylnych kłykci 10 mm - Element piszczelowy CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i "fixed bearing" oraz element piszczelowy ze stopu tytanowego, kompatybilny z wkładką typu " fixet bearing" z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających. -Dostępne wkładki zatrzaskowe i rotacyjne - CR/CS do 25mm i PS / STAB+ do 30mm System cementow endoprotezy kolana pierwotnego Element udowy: umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. Dopasowanie do wkłądki min 0,75 na wyproście, min 0,45 na zgięciu; - Element udowy: umożliwiający zgięcie 150st przy oprymalnej kongruencji poprzez większą grubość tylnych kłykci 10 mm - Element piszczelowy CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i "fixed bearing" oraz element piszczelowy ze stopu tytanowego, kompatybilny z wkładką typu " fixet bearing" z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających. - Wkładka „mobile bearing”, ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji, w opcji CS, PS, Wkłądka „fixed bearing”, mocowane na obwodzie, w opcji CR, CS, PS i STAB+ - Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w 4 rozmiarach i 4 wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8mm do 15mm. - Dostępne wkładki zatrzaskowe i rotacyjne - CR/CS do 25mm i PS / STAB+ do 30mm System rewizyjny endoprotezy kolana z kołnierzami przynasadowymi - Element udowy zawiasowy z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelującychubytki przynasadowe kości udowej i przenoszący obciążenia w 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Technika kompaktowania kości. - Element udowy: z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej i przenoszący obciążenia, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. Dopasowanie do wkłądki min 0,75 na wyproście, min 0,45 na zgięciu; Możliwość przesunięcia elementu udowego +/-2mm. Nie mimośrodowo. - Element piszczelowy CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. - Element piszczelowy CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Stożkowy o grubościach od 15mm do 25mm - Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” dodatkowo wzmocniona metalowym prętem - Trzpień przedłużający min od 75mm, do 150mm, uniwersalny dla uda i piszczeli, bezcementowy, zapobiegający rotacji. Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady i przenoszący obciążenia. Technika kompaktowania kości. Dostępne kołnierze przynasadowe do re-rewizji z pełnym pokryciem porowatym tytanem - Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady i przenoszący obciążenia. Technika kompaktowania kości.

ZADANIE NR 2 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 1 lub do 2 lub do 3 dni roboczych od otrzymania protokołu zużycia)

ZADANIE NR 3 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO DO ZASTOSOWANIA DLA PRZEDZIAŁU PRZYŚRODKOWEGO I BOCZNEGO DLA KOLAN LEWYCH I PRAWYCH Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 1 lub do 2 lub do 3 dni roboczych od otrzymania protokołu zużycia)

ZADANIE NR 4 ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Parametr zaoferowany Tak/Nie SYSTEM BEZCEMENTOWY ENDOPROTEZY BIODRA PIERWOTNEGO 1. Ccd 130°, szyjka rosnąca progresywnie, wraz z rozmiarem trzpienia, standard offset oraz high ofset od 6-8mm w zależności od rozmiaru, stożek 12/14 2. Trzpień w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy. Ofset: standard 135°, High +7mm 135°, Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°, min 12 rozmiarów, stożek 12/14 3. Panewka bezcementowa pokrycie szorstkimi płatkami tytanu, średnica zewnętrzna panewki min. 48-66mm ze skokiem co 2mm, w opcji panewka 38-72mm wielootworwa 4. Panewka bezcementowa pokryta kuleczkami tytanu bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących lub z 3 bolcami. Średnica zewnętrzna 48-66mm ze skokiem co 2mmw opcji panewka 38-72mm wielootworwa, 5. Wkładka PE w opcjach: neutralna antyluksacyjna z 10st kołnierzem, lateralizująca+ 4mm, reorientacja+ 4mm 10 st. 6. Wkładka PE w opcjach: neutralna antyluksacyjna z 10st kołnierzem, lateralizująca+ 4mm, reorientacja+ 4mm 10 st., głowy 32mm od rozmiaru48mm, głowy 36mm od rozmiaru 52 System bezcementowy endoprotezy rewizyjnej biodra 1. Panewka rewizyjna bezcementowa wykonana z porowatego tytanu, hemisferyczna i pogłębiona6-8mm, tytanowa, wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach 54-80mm Standard Profile oraz 54072mm Deep Profile ze skokiem co 2mm 2. Wkładka Pe zatrzaskowa z tytanowym pierścieniem blokującym głowę w opcji neutralna +4mm, lateralizacji oraz reorientacja + 4mm 10st.

ZADANIE NR 5 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Parametr zaoferowany Tak/Nie 1. Konus trzpienia V40 2. Trzpień bezcementowy rośnie bocznie i przyśrodkowo 3 Wielkość głowy o średnicy 36mm dostępna od średnicy 46 mm panewki

ZADANIE NR 6 ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 1 lub do 2 lub do 3 dni roboczych)

Ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do zakończenia realizacji zamówienia.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert;

- Zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że :

- wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego

- wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego :

Wskazać  nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (wskazać wartość podatku) ………………………………………….

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od…… do…… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie ( Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Przewiduję/ nie przewiduję powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części…………………… ( właściwe podkreślić)

- Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty tj:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………, dnia …………………….. 2020r.

( miejscowość data)

…………………………………………………………

podpis, pieczątka osoby upoważnionej do podpisania oferty