

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ POLOWYCH PLECAKOWYCH ZESTAWÓW MOBILNYCH DO POBIERANIA PRÓBEK**

2. Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na **dostawę polowych plecakowych zestawów mobilnych do pobierania próbek,** zgodnie z załącznikiem nr 1, w terminie **do dnia 27.12.2024 r.** za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog>

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy
o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania,
a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://2rblog.wp.mil.pl/

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

Załącznik 1 na 1 str.

# – formularz ofertowy

 Załącznik nr 1

# …………................................................

# /nazwa, adres, nr tel. nr fax Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  | **Cena jednostkowa netto**  |
| **1 kpl.**  | **5 kpl.**  | **10 kpl. i więcej**  |
| **1.**  | **Polowy plecakowy zestaw mobilny do pobierania próbek**   |  |  |  |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  |
| **1. Przyrząd powinien:** * 1. Umożliwić pobieranie próbek CBRN, w tym:
		+ Pobranie minimum 5 próbek chemicznych (płynnych, wymazowych lub stałych),
		+ Pobranie minimum 5 próbek biologicznych (ciekłych, wymazowych lub stałych),
		+ Pobranie minimum 5 próbek chemicznych (wymazowych),
	2. Mieć możliwość pobierania próbek materiałów wybuchowych,
	3. Posiadać plecak do przenoszenia wyposażenia,
	4. Umożliwić pobieranie próbek CBRN w formie cieczy, wymazu lub stałej,
	5. Nie przekraczać wagi 10 kg,
	6. Z przyrządem powinien zostać dostarczony zestaw materiałów jednorazowego użytku umożliwiający uzupełnienie zużytych materiałów do pobierania próbek (na 50 próbek chemicznych, 10 próbek biologicznych i 10 próbek radiologicznych).
 |

**Oprócz ceny prosimy również o wskazanie możliwego terminu realizacji dostawy w dniach /miesiącach ………………………od dnia zawarcia umowy.**

............................... ...................................................................

(*miejscowość, data ) (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)*