Opis parametrów ocenianych

| L.p. | Parametr | Punktacja | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie analizatora automatycznie monitoruje i kontroluje zgodność otrzymanych aktualnych wyników badań z wynikami archiwalnymi pacjenta na etapie badania przed zatwierdzeniem i wysłąniem do LIS. | NIE – 0 pkt TAK – 15 pkt |  |
| 2 | Analizator w 100% wykorzystujący mikrokolumny na kartach/kasetach otwierający podczas badania pojedyńcze kolumny i dozujące materiał badany | NIE – 0 pkt TAK – 15 pkt |  |
| 3 | Analizator wyposażony w moduł chłodzący – możliwość przechowywania odczynników krwinkowych minimum 7 dni na pokładzie analizatora. | NIE – 0 pkt TAK – 15 pkt |  |
| Maksymalna liczba punktów w kryterium |  |  |  |