## Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
Zadanie nr 1. Odczynniki chemiczne podstawowe
L.p. | nazwa | opakowanie | parametry odczynnika | ilość opakowań | wartość brutto PLN
1 | woda dejonizowana | 5 l | przewodność elektrolityczna właściwa (20°C) max. 10 mikroS/cm | 10
2 | wodorotlenek sodu | 1 kg | stały, czda | 2
3 | kwas cytrynowy | 1 kg | bezwodny, czda | 1
4 | acetonówka | 4 kg | etanol 96% z dodatkiem eteru dietylowego i acetonu | 3
5 | alkohol etylowy | 5 l | zawartość etanolu min. 99,8% (v/v), czda | 1
6 | roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 30 saszetek x 20 ml | Jednorazowe saszetki o pojemności 20 ml z okrągłym i dużym otworem umożliwiającym łatwe wkładanie czujnika. Wartość pH 2,00. Niepewność ±0,02 pH. Okres przydatności do użycia 24 miesiące. Opakowanie 30 szt. | 1
7 | roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 30 saszetek x 20 ml | Jednorazowe saszetki o pojemności 20 ml z okrągłym i dużym otworem umożliwiającym łatwe wkładanie czujnika. Wartość pH 4,01. Niepewność ±0,02 pH. Okres przydatności do użycia 24 miesiące. Opakowanie 30 szt. | 1
8 | roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 30 saszetek x 20 ml | Jednorazowe saszetki o pojemności 20 ml z okrągłym i dużym otworem umożliwiającym łatwe wkładanie czujnika. Wartość pH 7,00. Niepewność ±0,02 pH. Okres przydatności do użycia 24 miesiące. Opakowanie 30 szt. | 1
9 | roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 30 saszetek x 20 ml | Jednorazowe saszetki o pojemności 20 ml z okrągłym i dużym otworem umożliwiającym łatwe wkładanie czujnika. Wartość pH 9,21. Niepewność ±0,02 pH. Okres przydatności do użycia 24 miesiące. Opakowanie 30 szt. | 1
10 | roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 1 | Jednorazowe saszetki o pojemności 20 ml z okrągłym i dużym otworem umożliwiającym łatwe wkładanie czujnika. Wartość pH 10,01. Niepewność ±0,02 pH. Okres przydatności do użycia 24 miesiące. Opakowanie 30 szt. | 1
11 | roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 1 | Jednorazowe saszetki o pojemności 20 ml z okrągłym i dużym otworem umożliwiającym łatwe wkładanie czujnika. Wartość pH 11,00. Niepewność ±0,02 pH. Okres przydatności do użycia 24 miesiące. Opakowanie 30 szt. | 1
12 | chlorek sodu | 1 kg | czda | 2
13 | aceton | 5 l | czda | 3
Razem wartość brutto
Termin realizacji: |  |  |  |  | data, pieczęć i podpis oferenta