## Formularz asortymentowy
FORMULARZ CENOWY
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia** | nazwa handlowa/ kod katalogowy | j.m. | ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent (uwagi) | Ilosc objęta prawem opcji | Depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
x | x | x | x | x | x | x | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | x | x | x
ŚRUBA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
1 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mikro, śr. 1.5 mm: - śruby samogwintujące śr. 1.5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm; - śruby awaryjne śr. 1.8 mm, dł. 4, 5, 7 mm; - śruby samowiercące śr. 1.5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm. * |  | szt. | 80 | [8 empty] | 48 | 40
ŚRUBA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
2 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mikro, śr. 1.5 mm: - śruby samogwintujące śr. 1.5 mm, dł. 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm. * |  | szt. | 40 | [8 empty] | 24 | 20
ŚRUBA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
3 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mini, śr. 2.0: - śruby samogwintujące śr. 2.0 mm, dł. 4, 5, 6, 7 , 9 mm;- śruby awaryjne śr. 2.3 mm, dł. 4, 5, 7, 9 mm; - śruby samowiercące śr. 2.0 mm, dł. 5, 6, 7, 9 mm. * |  | szt. | 1800 | [8 empty] | 1080 | 180
ŚRUBA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
4 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mini, śr. 2.0: - śruby samogwintujące śr. 2.0 mm, dł. 11, 13, 15, 17, 19 mm. * |  | szt. | 200 | [8 empty] | 120 | 80
ŚRUBA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
5 | Śruba stalowa IMF, samowiercąca, krzyżakowa, śr. 2.0 mm, dł. 8 i 12 mm2.0 mm * |  | szt. | 32 | [8 empty] | 19 | 16
WIERTŁO DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
6 | Wiertła dla systemów 1.5, 2.0 mm. * |  | szt. | 10 | [8 empty] | 6 | 4
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
7 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 24-otw. |  | szt. | 4 | [8 empty] | 2 | 2
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
8 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, oczodołowa, 6, 8, 10-otworowa. * |  | szt. | 4 | [8 empty] | 2 | 2
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
9 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "L", 4-otw., 5-otw., 6-otw. oraz 7-otw., lewa oraz prawa. * |  | szt. | 10 | [8 empty] | 6 | 6
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
10 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "X", 4-otw. |  | szt. | 2 | [8 empty] | 1 | 1
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
11 | Siatka tytanowa, system mikro 1,5 mm, do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, gr. 0.2, 0.3, 0.4, 0,5 mm. * |  | szt. | 4 | [8 empty] | 2 | 2
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
12 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, 16-otw. |  | szt. | 8 | [8 empty] | 5 | 2
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
13 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, skręcona wzdłuż własnej osi, 4-otw. 80° oraz 6-otw. 110° * |  | szt. | 8 | [8 empty] | 5 | 3
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
14 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "L", mm - 4-otw. oraz 5-otw., lewa oraz prawa. * |  | szt. | 360 | [8 empty] | 216 | 30
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
15 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, podoczodołowa, 12-otw. |  | szt. | 6 | [8 empty] | 4 | 2
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
16 | Płytka tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego, system mini 2.0 mm: - romboidalna 3D, 5-otw., - trapezoidalna 3D, 4 otw., - deltoidalna, 7-otw., - deltoidalna, 9-otw.* |  | szt. | 4 | [8 empty] | 2 | 2
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
17 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, do złamań wyrostka kłykciowego, prosta, z mostem, gr. 1.0 mm, 4-otw. |  | szt. | 4 | [8 empty] | 2 | 2
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
18 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, 20-otw., gr. 1,4 mm |  | szt. | 6 | [8 empty] | 4 | 2
PŁYTKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
19 | Płytka tytanowa do zabiegów ortognatycznych BSSO, 6-otw., system 2.0 mm, z podwójnym mostem krótkim, średnim oraz długim * |  | szt. | 140 | [8 empty] | 84 | 30
WIERTŁO DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
20 | Wiertło tytanowe, typ Lindemann, 22 mm, dł. 6,5 cm |  | szt. | 16 | [8 empty] | 10 | 4
ŚRUBA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ.
21 | Dystraktor wewnątrzpodniebienny kotwiczony w kości o długości dystrakcji 9, 18, 27 oraz 36 mm (każdorazowo do wybory przez Zamawiającego). W zestawie dwie śruby tytanowe, samowiercące z pogłębionym krzyżakiem, system mini, 2.0x7 mm oraz klucz aktywacyjny.* |  | szt. | 4 | [8 empty] | 2 | 1
DZIERŻAWA INSTRUMENTARIUM.
22 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania. |  | m-c. | 24 | [8 empty] | 12 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | RAZEM: |  |  |  | x | x | x
Zamawiający wymaga , że zaoferowane wyroby medyczne wyspecyfikowane w “Formularzu cenowym” w poz.1 –poz.22 były kompatybilne ze sobą.
* Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.
Zamawiajacy wymaga zaoferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanego w niniejszym postępowaniu asortymentu.
Wszystkie oferowane ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią tj. liczbą większą od zera.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w dokumentach zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym” i „Kartach Produktu” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). W przypadku wskazania przez Zamawiającego oryginalnego nazewnictwa lub symboliki, marki lub nazwy handlowej określa ona klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy jedynie w celu ustalenia standardu, prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.