## Formularz cenowy 2020
Załącznik nr 1.1
Formularz cenowy na realizację przedmiotu zamówienia do 31.12.2020
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | dawkowanie bioraerozolu poprzez 116 sztuk iniekcyjnych otworów/ 60 sztuk aeracyjno-rozsączających oraz 56 sztuk napowietrzających na MPS-I | cykl | 4
2 | eksploatacja stacji oczyszczania wraz z zestawami pompowo-sterującymi na MPS-I | m-c | 6
3 | eksploatacja (dzierżawa) jednostek oczyszczania multisystemów pompowo-napowietrzających wraz z zestawami pompowo-sterującymi MPS-I | m-c | 6
4 | eksploatacja (dzierżawa) systemów aeracyjno-przepłukiwających na MPS-I | m-c | 6
5 | eksploatacja stacji separacyjnej oraz skimmerów wraz z zespołem zasilająco-sterującym na MPS-I | m-c | 6
6 | wymiana zużytych materiałów eksploatacyjnych systemów depresjonowania, pompowania 2-fazowego, separatora, multisystemów oczyszczania wody podziemnej, rozsączania oraz napowietrzania | m-c | 6
7 | usuwanie osadów tlenków żelaza z całości instalacji | m-c | 6
8 | stała obsługa systemów pompowania, oczyszczania, rozsączania i napowietrzania, konserwacja urządzeń, wykonywanie bieżących pomiarów technologicznych we wszystkich otworach oraz prowadzenie dziennika budowy | m-c | 6
9 | stała obsługa barier pneumatycznych oraz konserwacja urządzeń MPS-I | m-c | 6
10 | stała obsługa systemów napowietrzania oraz konserwacja urządzeń MPS-I | m-c | 6
11 | stała obsługa multisystemów pompowo-napowietrzających-rozsączających na MPS-I | m-c | 6
12 | stała obsługa systemów aeracyjno-przepłukujących MPS-I | m-c | 6
13 | stała obsługa rozsączania przypowierzchniowego MPS-I | m-c | 6
14 | nadzór technologiczny i geologiczny nad procesem rekultywacji MPS-I | m-c | 6
15 | monitoring technologiczny - badania laboratoryjne próbek wody z wlotu i wylotu 4 stacji oczyszczania wody podziemnej na zawartość sumy węglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz pH, przewodność elektrolityczną raz na kwartał MPS-I | cykl | 2
16 | monitoring technologiczny - badania laboratoryjne próbek wody z wlotu i wylotu filtra sorpcyjnego w każdym z 4 węzłów systemów przepłukujących na zawartość sumy węglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz pH przewodność elektrolityczna raz na kwartał MPS-I | cykl | 2
17 | monitoring technologiczny wód podziemnych wraz z badaniami laboratoryjnymi próbek wody z 20 wytypowanych otworów na zawartość sumy węglowodorów BTEX BTEX benzyn i olejów oraz PH przewodność elektrolityczna - raz na kwartał MPS-I | cykl | 2
18 | monitoring lokalny wód podziemnych wraz z badaniami laoboratoryjnymi próbek wody z 20 wytypowanych piezometrów na zawartość sumy weglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz pH, przewodność elektrolityczna raz na półrocze MPS-I | cykl | 1
19 | monitoring lokalny wód podziemnych wraz z badanimi laboratoryjnymi próbek wody ze studni głebinowych (ujęcie IV studnie nr 11, 12a, lub 12b oraz ujęcie nr I - studnie nr 3b lub 4a w zależności od ich cyklu pracy - raz na półrocze na zawartość sumy węglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz pH, przewodność elektrolityczna oraz dodatkowo kadm, nikiel, chrom ogólny, żelazo ogólne i mangan | kpl | 1
20 | montaż instalacji na MPS-I | kpl | 1
RAZEM

## Formularz cenowy 2021
Formularz cenowy na realizację przedmiotu zamówienia w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | dawkowanie bioraerozolu poprzez 116 sztuk iniekcyjnych otworów/ 60 sztuk aeracyjno-rozsączających oraz 56 sztuk napowietrzających na MPS-I | cykl | 9
2 | eksploatacja stacji oczyszczania wraz z zestawami pompowo-sterującymi na MPS-I | m-c | 12
3 | eksploatacja (dzierżawa) stacji jednostek oczyszczania multisystemów pompowo-napowietrzających wraz z zestawami pompowo sterującymi MPS-I | m-c | 12
4 | eksploatacja (dzierżawa) systemów aeracyjno-przepłukujących na MPS-I | m-c | 12
5 | eksploatacja stacji separacyjnej oraz skimmerów wraz z zespołem zasilająco-sterującym na MPS-I | m-c | 12
6 | wymiana zużytych materiałów eksploatacyjnych systemów depresjonowania, pompowania 2-fazowego, separatora, multisystemów oczyszczania wody podziemnej rozsączania oraz napowietrzania MPS-I | m-c | 12
7 | usuwanie osadów tlenków żelaza z całości instalacji MPS-I | m-c | 12
8 | stała obsługa systemów pompowania, oczyszczania, rozsączania i napowietrzania, konserwacja urządzeń, wykonywanie bieżących pomiarów technologicznych we wszystkich otworach oraz prowadzenie dziennika budowy MPS-I | m-c | 12
9 | stała obsługa barier pneumatycznych oraz konserwacja urządzeń MPS-I | m-c | 12
10 | stała obsługa systemów napowietrzania oraz konserwacja urządzeń MPS-I | m-c | 12
11 | stała obsługa multisystemów pompowo-napowietrzających-rozsączających MPS-I | m-c | 12
12 | stała obsługa systemów aeracyjno-przepłukujących MPS-I | m-c | 12
13 | stała obsługa rozsączania przypowierzchniowego MPS-I | m-c | 12
14 | nadzór technologiczny i geologiczny nad procesem rekultywacji MPS-I | m-c | 12
15 | monitoring technologiczny - badania laboratoryjne próbek wody z wlotu i wylotu 4 stacji oczyszczania wody podziemnej na zawartość sumy węglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz pH, przewodność elektrolityczną raz na kwartał MPS-I | cykl | 4
16 | monitoring technologiczny badania laboratoryjne próbek wody z wlotu i wylotu filtra sorpcyjnego w każdym z 4 węzłów systemów przepłukujących na zawartość sumy węglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz pH, przewodność elektrolityczna raz na kwartał MPS-I | cykl | 4
17 | monitoring technologiczny wód podziemnych wraz z badaniami laboratoryjnymi próbek wody z 20 wytypowanych otworów na zawartość sumy węglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz PH, przewodność elektrolityczna raz na kwartał MPS-I | cykl | 4
18 | monitoring lokalny wód podziemnych wraz z badaniami laoboratoryjnymi próbek wody z 20 wytypowanych piezometrów na zawartość sumy weglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz pH, przewodność elektrolityczna raz na półrocze MPS-I | cykl | 2
19 | monitoring lokalny wód podziemnych wraz z badanimi laboratoryjnymi próbek wody ze studni głebinowych ujęcie IV studnie nr 11 12a, lub 12b oraz ujęcie nr I - studnie nr 3b lub 4a w zależności od ich cyklu pracy - raz na półrocze na zawartość sumy węglowodorów, BTEX, benzyn i olejów oraz pH, przewodność elektrolityczna oraz dodatkowo kadm, nikiel, chrom ogólny, żelazo ogólne i mangan | kpl | 2
20 | pobór i końcowe analizy próbek wody na zawartość sumy węglowodorów BTEX benzyn i olejów oraz pH przewodność elektrolityczna raz na półrocze MPS-I tylko w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia powierzchniowego | szt | 40
21 | wykonanie rocznych sprawozdań z prac rekultywacyjnych oraz monitoringu w 6 egz. + CD dla MPS I | kpl | 1
22 | pobór i końcowe analizy chemiczne próbek gruntu na zawartość: sumy benzyn, sumy olejów, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, styren, suma BTEX | szt. | 20
RAZEM

## Formularz cenowy 2022
Formularz cenowy na realizację przedmiotu zamówienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2022
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | likwidacja otworów technologicznych na MPS-I | szt | 293
2 | likwidacja studni głebinowych i depresyjnych z MPS-I | szt | 18
3 | likwidacja otworów małośrednicyowych na MPS-I | szt | 116
4 | monitoring lokalny wód podziemnych wraz z badaniami laboratoryjnymi próbek wody z 8 wytypowanych piezometrów monitoringowych rozmieszczonych wokół MPS-I na zawartość sumy węglowodorów BTEX benzyn i olejów oraz pH przewodność elektrolityczna raz na półrocze | kpl | 1
5 | Likwidacja instalacji na MPS-I | szt | 1
6 | wykonanie sprawozdania końcowego z prac rekultywacyjnych oraz monitoringu w 6 egz. + CD dla MPS I z odniesieniem do warunków określonych w decyzji RDOŚ z dnia 8.03.2016 r. | kpl | 1
RAZEM