Szubin, 17 kwietnia 2023r.

GKRPA.2512.2.2023

**Odpowiedzi na pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Szubin.**

|  |
| --- |
| 1. Czy w otoczenie budynku zalicza się sprawdzenie dojścia do budynku z najbliższego przystanku komunikacji miejskiej?

 Nie. |
| 1. Czy przystanki komunikacji miejskiej mają podlegać audytowi.

  Nie. |
| 1. Czy w otoczenie budynku zalicza się sprawdzenie dojścia do budynku z najbliższego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób ze szczególnymi potrzebami?

Tak.1. Czy najbliższe miejsce parkingowe przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami ma podlegać audytowi?

Tak.1. Czy audytowi mają podlegać wszystkie wejścia do budynków? (również ewakuacyjne – na stałe zamknięte?

Audytowi podlegają wejścia, do których kierowane są osoby ze szczególnymi potrzebami. |
| 1. Czy w przypadku wykrycia niezgodności należy zapisać nieprawidłowy wymiar (np. wysokość, szerokość) dla każdego przypadku niezgodności?

Tak. |
| 1. Czy audyt ma mieć szczegółową formę, tzn. każda część budynku (np. klatka schodowa, każda winda, każda toaleta dla OzN) ma być zaudytowana osobno i niezależnie.

Trudno odnieść się do tak sformułowanego pytania. Raport z audytu musi dotyczyć całego badanego budynku ze wskazaniami, gdzie wymogi są spełnione, a gdzie nie są w celu określenia, czy budynek spełnia minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom za szczególnymi potrzebami.   |
| 1. Czy toalety nieprzeznaczone dla OzN mają również podlegać audytowi dostępności architektonicznej?

Nie. |
| 1. Czy dla każdego typu pomieszczenia, np. biurowe, sale konferencyjne, itp. mają Państwo określoną liczbę sal np. po 2 z każdego typu?

Nie. |
| 1. Czy w przypadku braku danego typu pomieszczenia ( np. sale konferencyjne) jest wyznaczona łączna liczba audytowanych pomieszczeń plus toalety dla OzN w jednym budynku?

Nie. |
| 1. Czy Zamawiający wyznacza konkretne numery pomieszczeń do audytowania przed audytem czy też będą one wybierane losowo (np. wolne pomieszczenia) przez Zamawiającego w trakcie audytu? Jeżeli są to konkretne pomieszczenia – czy zostanie udostępniona ich lista?

 Audyt należy przeprowadzić przy uwzględnieniu standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami i zaktualizowanymi standardami dostępności budynków zamieszczonymi na stronie [www.gov.pl](http://www.gov.pl). Zamawiający nie wyznacza konkretnych numerów pomieszczeń do audytowania. Jeżeli audytowany będzie np. oddział przedszkolny - pomieszczenie składające się z sali, kuchni, korytarza i jednej toalety dla OzN to należy audytować wszystkie pomieszczenia. Jeśli jest to szkoła, w której znajduje się między innymi np. 10 identycznie urządzonych sali lekcyjnych to wystarczy zrobienie pomiarów w dwóch salach. W każdym przypadku interesuje nas, czy jednostka spełnia minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w ustawie, a jeśli nie wyszczególnienie wszelkich działań koniecznych (racjonalnych) do wykonania w celu dostosowania budynków/lokalu do warunków ustawy. |
| 1. Czy raport z audytu ma zawierać szczegółowy opis każdego budynku wraz z dokumentacją zdjęciową oraz załączniki w postaci ankiety z charakterystyką dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami?

Tak. Raport z audytu dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej wraz z dokumentacją fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu osobno dla każdej jednostki organizacyjnej gminy w formie:- w wersji papierowej – 1 kpl,- w wersji elektronicznej – 1 kpl. 1. Czy ankieta charakterystyki dostępności budynku powinna mieć formę tabelaryczną np. w programie excel, umożliwiającą filtrowanie pozycji zgodnych z wytycznymi oraz pozycji niezgodnych (wymagających działania- przypisane zalecenia)?

Ankieta może mieć formę tabelaryczną. |
| 1. Czy zalecenia powinny być przypisane do każdej sprawdzanej pozycji audytowej?

 Zalecenia mogą być przypisane do każdej sprawdzanej pozycji. Burmistrz Szubina/-/ Mariusz Piotrkowski |