## Zadanie nr 1.1 i 1.2 Fartuch foliowy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Grubość folii minimum 60 mikronów. | TAK |  |
| 4 | Wymiary (szer. x wys.) 90x160cm (+/-5cm) – dla poz. 1.1 oraz 80x120cm (+/-5cm) dla poz. 1.2. | TAK |  |
| 5 | Typ "kuchenny" wiązany z tyłu. | TAK |  |
| 6 | Dostępny w dwóch kolorach: mleczny i bezbarwny. | TAK |  |
| 7 | Wiązanie fartucha trwałe, nie ulegające odrywaniu w trakcie wiązania. | TAK |  |
| 8 | Fartuch musi dać się swobodnie zawiązywać i nie może się rozwiązywać w trakcie użytkowania. | TAK |  |
| 9 | Wiązanie o szerokości w przedziale 3-5cm. | TAK |  |
| 10 | Fartuch wykonany z miękkiej, elastycznej i rozciągliwej folii, dobrze przylegającej do ciała niezależnie od postury użytkownika. | TAK |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk fartuchów. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 13 | **Załączyć próbki: 2 fartuchów dużych i 2 fartuchów małych.** | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.3 i 1.4 Pokrowiec na zwłoki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Zamykany na suwak wszyty równo na całej długości pokrowca. | TAK |  |
| 4 | Z uchwytami umożliwiającymi przenoszenie, wygrzewanymi a nie wybijanymi na folii, wykonane w sposób gwarantujący bezpieczne przenoszenie zwłok. | TAK |  |
| 6 | Grubość folii minimum 180 mikronów. | TAK |  |
| 7 | Wymiary dla 1.3: (szer. x dł.) 90x220 cm (+/-5 cm). | TAK |  |
| 8 | Wymiary dla 1.4: (szer. x dł.) 150x230 cm (+/-5 cm). | TAK |  |
| 9 | W komplecie dwie pary rękawic foliowych sanitarnych jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 10 | Wytrzymałość na przenoszenie zwłok, przy wymaganej grubości folii ma odpowiadać przenoszeniu zwłok powyżej 150 kg, nie powodując przerwania folii a tym samym wypadnięcia zwłok. | TAK |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 10 sztuk. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 13 | **Załączyć próbki: po 2 sztuk pokrowców.** | TAK |  |

## Zadanie nr 1.5 Pokrowiec na zwłoki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony dla noworodków i niemowląt. | TAK |  |
| 3 | Zamykany na suwak wszyty równo na całej długości pokrowca. | TAK |  |
| 4 | Z uchwytami umożliwiającymi przenoszenie, wygrzewanymi a nie wybijanymi na folii, wykonane w sposób gwarantujący bezpieczne przenoszenie zwłok. | TAK |  |
| 6 | Grubość folii minimum 150 mikronów. | TAK |  |
| 7 | Wymiary (szer. x dł.) 60x90 cm (+/-5 cm). | TAK |  |
| 8 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 9 | W komplecie dwie pary rękawic foliowych sanitarnych jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 10 | Wytrzymałość na przenoszenie zwłok, przy wymaganej grubości folii ma odpowiadać przenoszeniu zwłok powyżej 150 kg, nie powodując przerwania folii a tym samym wypadnięcia zwłok. | TAK |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 10 sztuk. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 13 | **Załączyć próbki: po 2 sztuk pokrowców.** | TAK |  |

## Zadanie nr 1.6: Pokrowiec na materac

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Wymiary 120x240cm (+/-5cm). | TAK |  |
| 4 | Grubość folii minimum 40 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Dostępny w dwóch kolorach: folia mleczna i bezbarwna. | TAK |  |
| 6 | Miękka, elastyczna ułatwiająca zakładanie na materac oraz jego przyleganie do materaca. | TAK |  |
| 9 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 20-30sztuk. | TAK |  |
| 10 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 11 | **Załączyć próbki: 2 sztuki pokrowców.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.7: Pokrowiec (osłona) na aparaturę medyczną

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Do osłony aparatury medycznej (głównie lamp rtg). | TAK |  |
| 4 | Grubość folii minimum 60 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Folia bezbarwna. | TAK |  |
| 6 | Wymiary 57-60x85-90cm. | TAK |  |
| 7 | Obszyty gumką na całym obwodzie. | TAK |  |
| 8 | Folia miękka, elastyczna i rozciągliwa osłaniająca we właściwy sposób aparaturę. | TAK |  |
| 9 | Gumka elastyczna tak, że po naciągnięciu powraca do swojego kształtu. | TAK |  |
| 10 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 100 sztuk. | TAK |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 12 | **Załączyć próbki: 2 sztuki pokrowców.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.8: Pokrowiec zabezpieczający pościel na łóżku oczekującym na pacjenta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Grubość folii minimum 60 mikronów. | TAK |  |
| 4 | Bezbarwny. | TAK |  |
| 5 | Wymiary 120cm szerokości x 240cm długości. | TAK |  |
| 6 | Gumka wszyta na całym obwodzie, elastyczna tak, że po naciągnięciu powinna wracać do pierwotnego kształtu. | TAK |  |
| 7 | Folia miękka, elastyczna i rozciągliwa tak, aby mogła dokładnie przylegać do łóżka i zabezpieczać całą pościel. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 5-10 sztuk pokrowców. | TAK |  |
| 9 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 10 | **Załączyć próbki: opakowanie zbiorcze 2 sztuki pokrowców.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.9: Rękawica foliowa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Pięciopalcowa, bezbarwna. | TAK |  |
| 2 | Wykonana z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 3 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 4 | Grubość 50 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Na zgrzewach palców nie może dochodzić do pęknięcia folii. | TAK |  |
| 6 | Zgrzewy gładko zakończone (nie ostre). par). | TAK |  |
| 7 | Folia miękka, dobrze przylegająca do dłoni. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk rękawic. | TAK |  |
| 9 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 10 | **Załączyć próbki: 2 sztuki rękawic.** | TAK |  |

## Zadanie nr 1.10 i 1.11: Worek na odpady czarny 50x60cm oraz 60x70cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Odporne na działanie wilgoci środków chemicznych. | TAK |  |
| 4 | Grubość folii minimum 60 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Folia czarna nieprzeźroczysta. | TAK |  |
| 6 | Wzmocniony, podwójny spaw, który nie może pękać podczas przenoszenia i transportu worków wypełnionych odpadami. | TAK |  |
| 7 | Worki bez zakładek. | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szerokość x długość: 50x60cm (poz. 1.8) oraz 60x70cm (poz. 1.9) | TAK |  |
| 9 | Worki posiadające funkcję jednokrotnego zamykania w postaci taśmy do wiązania trwale umocowanej w górnym rogu worka na wysokości 8-10 cm od góry o długości minimum 50 cm i szerokości 2 cm. Taśma do wiązania nie może ulegać oderwaniu lub pękaniu podczas zawiązywania wypełnionego worka. | TAK |  |
| 10 | Folia miękka, elastyczna i rozciągliwa, dokładnie przylegająca do wewnętrznych ścian kosza, a nie sztywna powodująca odstawanie od kosza. | TAK |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk worków. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 13 | **Załączyć próbki: 2 sztuki worków 50X60cm oraz 2 sztuki worków 60x70cm.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.12 i 1.13 : Worek na odpady czarny 70x110cm oraz 80x150cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Odporne na działanie wilgoci środków chemicznych. | TAK |  |
| 4 | Grubość folii minimum 70 mikronów dla rozmiaru 70x110cm oraz minimum 120 mikronów dla rozmiaru 80x150cm. | TAK |  |
| 5 | Folia czarna nieprzeźroczysta. | TAK |  |
| 6 | Wzmocniony, podwójny spaw, który nie może pękać podczas przenoszenia i transportu worków wypełnionych odpadami. | TAK |  |
| 7 | Worki bez zakładek. | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szerokość x długość: 70x110cm (poz. 1.10) oraz 80x150cm (poz. 1.11) | TAK |  |
| 9 | Worki posiadające funkcję jednokrotnego zamykania w postaci taśmy do wiązania trwale umocowanej w górnym rogu worka na wysokości 8-10 cm od góry o długości minimum 50 cm i szerokości 2 cm. Taśma do wiązania nie może ulegać oderwaniu lub pękaniu podczas zawiązywania wypełnionego worka. | TAK |  |
| 10 | Folia miękka, elastyczna i rozciągliwa, dokładnie przylegająca do wewnętrznych ścian kosza, a nie sztywna powodująca odstawanie od kosza. | TAK |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk worków. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 13 | **Załączyć próbki: 2 sztuki worków 70X110cm oraz 2 sztuki worków 80x150cm.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.14 i 1.15: Worek na odpady bezbarwny 50x60cm oraz 60x70cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Odporne na działanie wilgoci środków chemicznych. | TAK |  |
| 4 | Grubość folii 60 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Folia przeźroczysta (bezbarwna). | TAK |  |
| 6 | Wzmocniony, podwójny spaw, który nie może pękać podczas przenoszenia i transportu worków wypełnionych odpadami. | TAK |  |
| 7 | Worki bez zakładek. | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szerokość x długość: 50x60cm oraz 60x70cm. | TAK |  |
| 9 | Worki posiadające funkcję jednokrotnego zamykania w postaci taśmy do wiązania trwale umocowanej w górnym rogu worka na wysokości 8-10 cm od góry o długości minimum 50 cm i szerokości 2 cm. Taśma do wiązania nie może ulegać oderwaniu lub pękaniu podczas zawiązywania wypełnionego worka. | TAK |  |
| 10 | Folia miękka, elastyczna i rozciągliwa, dokładnie przylegająca do wewnętrznych ścian kosza, a nie sztywna powodująca odstawanie od kosza. | TAK |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk worków. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 13 | **Załączyć próbki: 2 sztuki worków 50x60cm oraz 2 sztuki worków 60x70cm.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.16: Worek na odpady bezbarwny 70x110 cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Odporne na działanie wilgoci środków chemicznych. | TAK |  |
| 4 | Grubość folii 70 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Folia przeźroczysta (bezbarwna). | TAK |  |
| 6 | Wzmocniony, podwójny spaw, który nie może pękać podczas przenoszenia i transportu worków wypełnionych odpadami. | TAK |  |
| 7 | Worki bez zakładek. | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szerokość x długość: 70x110cm. | TAK |  |
| 9 | Worki posiadające funkcję jednokrotnego zamykania w postaci taśmy do wiązania trwale umocowanej w górnym rogu worka na wysokości 8-10 cm od góry o długości minimum 50 cm i szerokości 2 cm. Taśma do wiązania nie może ulegać oderwaniu lub pękaniu podczas zawiązywania wypełnionego worka. | TAK |  |
| 10 | Folia miękka, elastyczna i rozciągliwa, dokładnie przylegająca do wewnętrznych ścian kosza, a nie sztywna powodująca odstawanie od kosza. | TAK |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk worków. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 13 | **Załączyć próbki: 2 sztuki worków.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.17-18, 1.20-21, 1.23-24: worek na odpady czerwony, niebieski i żółty o wymiarach 50x60cm oraz 60x70cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Odporne na działanie wilgoci środków chemicznych. | TAK |  |
| 4 | Grubość folii minimum 60 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Wzmocniony, podwójny spaw, który nie może pękać podczas przenoszenia i transportu worków wypełnionych odpadami. | TAK |  |
| 6 | Worki bez zakładek. | TAK |  |
| 7 | Kolory wymagane: czerwony, niebieski i żółty | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szerokość x długość: 50x60cm ora 60x70cm. | TAK |  |
| 9 | Worek musi być oznakowany białą etykietą samoprzylepną naklejoną na folię w środkowej części worka umożliwiającym swobodne dokonanie na niej zapisów (wzór w załączeniu). Etykieta musi być trwale i mocno przyklejona, nie może odklejać się od worka, a wszelkie próby odklejenia etykiety od worka muszą zakończyć się zniszczeniem folii. | TAK |  |
| 10 | Worki posiadające funkcję jednokrotnego zamykania w postaci taśmy do wiązania trwale umocowanej w górnym rogu worka na wysokości 8-10 cm od góry o długości minimum 50 cm i szerokości 2 cm. Taśma do wiązania nie może ulegać oderwaniu lub pękaniu podczas zawiązywania wypełnionego worka. | TAK |  |
| 11 | Folia miękka, elastyczna i rozciągliwa, dokładnie przylegająca do wewnętrznych ścian kosza, a nie sztywna powodująca odstawanie od kosza. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk worków. | TAK |  |
| 13 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 14 | **Załączyć próbki: 2 sztuki worków czerwonych, 2 sztuki worków niebieskich oraz 2 sztuki worków żółtych o wymiarach 50x60 cm oraz 2 sztuki worków czerwonych, 2 sztuki worków niebieskich oraz 2 sztuki worków żółtych o wymiarach 60x70cm.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.19, 1.22 i 1.25: Worek na odpady czerwony, niebieski i żółty o wymiarach 70x110cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Odporne na działanie wilgoci środków chemicznych. | TAK |  |
| 4 | Grubość folii minimum 70 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Dostępne kolory: folia czerwona nieprzeźroczysta, folia niebieska nieprzeźroczysta oraz folia żółta nieprzeźroczysta. | TAK |  |
| 6 | Wzmocniony, podwójny spaw, który nie może pękać podczas przenoszenia i transportu worków wypełnionych odpadami. | TAK |  |
| 7 | Worki bez zakładek. | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szerokość x długość: 70x110cm. | TAK |  |
| 9 | Worek musi być oznakowany białą etykietą samoprzylepną naklejoną na folię w środkowej części worka umożliwiającym swobodne dokonanie na niej zapisów (wzór w załączeniu). Etykieta musi być trwale i mocno przyklejona, nie może odklejać się od worka, a wszelkie próby odklejenia etykiety od worka muszą zakończyć się zniszczeniem folii. | TAK |  |
| 10 | Worki posiadające funkcję jednokrotnego zamykania w postaci taśmy do wiązania trwale umocowanej w górnym rogu worka na wysokości 8-10 cm od góry o długości minimum 50 cm i szerokości 2 cm. Taśma do wiązania nie może ulegać oderwaniu lub pękaniu podczas zawiązywania wypełnionego worka. | TAK |  |
| 11 | Folia miękka, elastyczna i rozciągliwa, dokładnie przylegająca do wewnętrznych ścian kosza, a nie sztywna powodująca odstawanie od kosza. | TAK |  |
| 12 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk worków. | TAK |  |
| 13 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 14 | **Załączyć próbki: 2 sztuki worków czerwonych, 2 sztuki worków niebieskich oraz 2 sztuki worków żółtych.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.26: Woreczek 30x35cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Grubość folii minimum 40 mikronów. | TAK |  |
| 4 | Folia bezbarwna. | TAK |  |
| 5 | Bez zakładek. | TAK |  |
| 6 | Bez oznakowania. | TAK |  |
| 7 | Wymiary 30x35cm. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 50 sztuk woreczków. | TAK |  |
| 9 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 10 | **Załączyć próbki: 2 sztuki woreczków.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.27: woreczek 2,5x2,5 cm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Grubość folii minimum 40 mikronów. | TAK |  |
| 4 | Pojedynczy spaw. | TAK |  |
| 5 | Woreczek bez zakładek. | TAK |  |
| 6 | Bez oznakowania. | TAK |  |
| 7 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 100 sztuk. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 9 | **Załączyć próbki: 2 sztuki woreczków.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.28: woreczek z folii HDPE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonane z folii HDPE. | TAK |  |
| 2 | Bezbarwny. | TAK |  |
| 3 | Wymiary 14x32cm. | TAK |  |
| 4 | Grubość folii 40 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Opakowanie zbiorcze zawierające 1000 sztuk. | TAK |  |
| 6 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 7 | **Załączyć próbki: 1 opakowanie (1000 sztuk).** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.29 i 1.38: woreczek (pokrowiec) chroniący leki przed światłem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Woreczek chroniący przed światłem leki. | TAK |  |
| 2 | Woreczek w kształcie prostokąta. | TAK |  |
| 3 | Dłuższe boki spaw, krótszy bok jeden otwarty, drugi spaw a w środkowej części otwór o średnicy 3cm. | TAK |  |
| 4 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE, nie zawierającej przykrego zapachu. | TAK |  |
| 5 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 6 | Grubość folii minimum 70 mikronów. | TAK |  |
| 7 | Folia zielona nieprzeźroczysta. | TAK |  |
| 8 | Dostępne dwa wymiary: 30-31cmx20x21cm z otworem o średnicy 3cm oraz 21-22cmx12-13 cm z otworem o średnicy 3cm. | TAK |  |
| 9 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 100 sztuk. | TAK |  |
| 10 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 11 | **Załączyć próbki: 2 sztuki mniejszych oraz 2 sztuki większych** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.31: worek do wanienek noworodkowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii polietylenowej LDPE nie wydzielającej nieprzyjemnego zapachu. | TAK |  |
| 2 | Przy produkcji zastosowany surowiec pierwotny, nie recykling. | TAK |  |
| 3 | Worek foliowy z przeznaczeniem jako wkład do wanny, z uchwytami do zamocowania na tylnej ścianie wanny. | TAK |  |
| 4 | Wykonany z folii o grubości od 35 do 40 mikronów. | TAK |  |
| 5 | Szerokość 70cm, długość 120cm, otwór z boku worka na długości 120cm. | TAK |  |
| 6 | Folia miękka, elastyczna dokładnie przylegająca do wanienki, nie sztywna. | TAK |  |
| 7 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 100 sztuk. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 9 | **Załączyć próbki: 2 sztuki.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.32-36: woreczek strunowy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonane z transparentnej mocnej folii. | TAK |  |
| 2 | Służące do przechowywania różnych przedmiotów. | TAK |  |
| 3 | Specjalne zapięcie pozwalające na szybkie otwieranie i ponowne zamykanie woreczka.. | TAK |  |
| 4 | Dostępne wymiary w cm:10x10, 20x30, 25x35, 30x40, 32x23. | TAK |  |
| 5 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 100 sztuk. | TAK |  |
| 6 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 7 | **Załączyć próbki: po 2 sztuki z każdego rozmiaru.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.37: worek na rzeczy pacjenta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonany z folii w kolorze mlecznym, nieprzeźroczysty. | TAK |  |
| 2 | Służący do przechowywania rzeczy pacjenta. | TAK |  |
| 3 | Wymiary 40cmx50cm. | TAK |  |
| 4 | Zamykany na wszyty zamek – suwak na szerokości 40cm. | TAK |  |
| 5 | Podwójny spaw. | TAK |  |
| 6 | Grubość folii minimum 120 mikronów. | TAK |  |
| 7 | Na worku trwała etykieta z napisem „NA RZECZY PACJENTA”. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 100 sztuk. | TAK |  |
| 9 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 10 | **Załączyć próbki: 2 sztuki.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.38: ochraniacze na obuwie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonane z folii LDPE. | TAK |  |
| 2 | Grubość folii minimum 60 mikronów. | TAK |  |
| 3 | Rozmiar standardowy. | TAK |  |
| 4 | Parowane (spakowane jeden w drugim). | TAK |  |
| 5 | Gumka wszyta na całym obwodzie, elastyczna, nie za ciasna. | TAK |  |
| 6 | Folia miękka, elastyczna, dobrze przylegająca do obuwia. | TAK |  |
| 7 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 100 sztuk (50 par). | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 9 | **Załączyć próbki: 2 pary.** | załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 1.39: ochraniacze wysokie na obuwie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Wykonane z folii LDPE. | TAK |  |
| 2 | Grubość folii minimum 60 mikronów. | TAK |  |
| 3 | Rozmiar standardowy. | TAK |  |
| 4 | Podwyższone, rozmiar: szerokość 45cm x wysokość 65cm (sięgające za kolana). | TAK |  |
| 5 | Parowane (spakowane jeden w drugim). | TAK |  |
| 6 | Gumka wszyta na całym obwodzie, wokół kolana, elastyczna, nie za ciasna. | TAK |  |
| 7 | Folia miękka, elastyczna, dobrze przylegająca do obuwia. | TAK |  |
| 8 | Opakowanie zbiorcze foliowe zawierające 100 sztuk (50 par). | TAK |  |
| 9 | Opakowanie zbiorcze opisane: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk. | TAK |  |
| 10 | **Załączyć próbki: 2 pary.** | załączyć do oferty |  |

**Wymagania ogólne do przedmiotu zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne |
| 1 | Zaświadczenie, opinia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, stwierdzające iż w wyniku rozkładu termicznego w oferowanych wyrobach nie wykryto obecności chlorku, co oznacza, że worki nie zawierają chlorku winylu ani innych związków chemicznych oddziaływujących negatywnie na środowisko. | Załączyć dokument do oferty |
| 2 | Atest higieniczny lub ocena higieniczna PZH stwierdzające bezpieczeństwo wyrobów pod względem epidemiologicznym i sanitarnym i dopuszczające do bezpiecznego stosowania ich w placówkach służby zdrowia. | Załączyć dokument do oferty |
| 3 | Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH stwierdzające, że stosowanie pokrowców foliowych zabezpieczających pościel na łóżkach oczekujących na pacjenta oraz pokrowce na materac nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. | Załączyć dokument do oferty |
| 5 | Wszystkie próbki zapakowane oddzielnie w opakowania łatwe do zidentyfikowania danej pozycji, ze wskazaniem nazwy przedmiotu zamówienia oraz numeru lp. z arkusza cenowego. Próbki mają być gotowymi wyrobami spełniające wszystkie wymagania. | TAK |

Wzór etykiety na worki na odpady w kolorach: czerwonym, niebieskim i żółtym

|  |  |
| --- | --- |
| NR  ……………………….  Kod odpadów  ………………………………………  Regon 000288900  Księga Rejestrowa  000000018603  Wojewoda Zachodniopomorski | **SPSK-2 SZCZECIN**  **Al. Powstańców Wlkp. 72**  **70-111 Szczecin**  Data i godzina rozpoczęcia użytkowania worka  …………………………………..……….  Data i godzina zamknięcia worka  ……………………………………………  Podpis  …………………………….………………. |

Wzór etykiety na worki rzeczy pacjenta 1.37

|  |
| --- |
| **SPSK-2 SZCZECIN**  **Al. Powstańców Wlkp. 72 NA RZECZY PACJENTA**  **70-111 Szczecin**  Jednostka organizacyjna  ………………………………………………………..…………..  Data zamknięcia  ……………………………………….………………..…………  Nazwisko i imię pacjenta  …………………………………………………………………..  Podpis  ………………………………….……………………..……………. |

Wymagania do etykiety na worki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Warunki graniczne | Oferowane parametry |
| 1 | Etykieta w formie naklejki białej. | TAK |  |
| 2 | Grubość papieru minimum 100g/m2. | TAK |  |
| 3 | Trwały, czytelny, niezmywalny nadruk. | TAK |  |
| 4 | Etykieta nie może odklejać się od worka, wszelka próba odklejenia etykiety musi zakończyć się zniszczeniem folii. | TAK |  |
| 5 | Kolor nadruku czarny lub granatowy. | TAK |  |
| 6 | Wymiary etykiety 8-10cm x 5-7cm. | TAK |  |