## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - STERYLNE ZESTAWY, OBŁOŻENIA, SERWETY I AKCESORIA DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu biodrowego | 240
2. | Barierowy sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu biodrowego | 360
3. | Barierowy sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu biodrowego - przedni dostęp | 360
4. | Sterylne mechaniczne zabezpieczenie procedur endoprotezoplastyki stawu biodrowego | 50
5. | Serweta biodrowa przednia | 120
6. | Sterylna serweta izolacyjna, nieprzepuszczająca pod nogę operowaną | 210
7. | Sterylna serweta typu U – ortopedyczna | 100
8. | Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan wykonany z włókniny SMS | 960
9. | Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny typu S/F/SMS | 960
10. | Maska chirurgiczna EN14683 lub równoważna TYP IIR i Maska oznaczony jako ŚOI kategorii III FFP2 | 400
11. | Osłona oczu do zabiegów endoprotezoplastyki z maską chirurgiczną | 3300
RAZEM
1. Sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu biodrowego pakowany w zew. opakowanie typu folia –papier, wew. opakowanie z włókniny SMS W zestawie: 1 serweta na główny stolik instrumentariuszki, wzmocniona, 152x231 cm±10cm 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm±5cm 1 taśma samoprzylepna 10 cm±2cmx55 cm±5cm 1 osłona na kończynę dolną, elastyczna, nieprzemakalna, o strukturze antypoślizgowej roz. 25x121cm±5cm 1 serweta z wycięciem, nieprzepuszczalna,152x178 cm±5cm z wycięciem 10x53 cm±2cm z taśmą samoprzylepną 1 serweta typu U – ortopedyczna, 224x318 cm±10cm z wycięciem 15x137 cm±5cm z taśmą samoprzylepną; spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej 1 serweta typu Bar, 157x269 cm±10cm z osłonami na ramiona z taśmą samoprzylepną, z uchwytem na kable i przewody; spełniająca wymogi dla obu powierzchni jak dla serwety typu U – ortopedyczna
2. Barierowy sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu biodrowego pakowany w zew. opakowanie typu folia –papier. W zestawie: 2 x Serweta na stolik instrumentariuszki 152cm x 191cm; 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm (wzmocnienie 64cm x 76cm); 1 Licznik igieł na 20 szt., magnes, pianka, do usuwania ostrzy, przylepny; 1 Serweta operacyjna 157cm x 241cm z taśmą przylepną na dłuższym boku z włókniny SMS bez zawartości polietylenu i celulozy - spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań standardowych powierzchni krytycznej i mniej krytycznej; 1 Serweta operacyjna 152cm x 206cm z wycięciem U: 11cm x 78cm, nieprzepuszczalna; 1 Osłona na kończynę Stockinette L (25-30cm) x 121cm, elastyczna z dwoma aplikatorami aseptycznego rozwinięcia; 1 Taśma operacyjna 10cm x 55cm, przylepna, niebieska; 1 Serweta Ortopedyczna 289cm / 223cm x 320cm z elastycznym otworem w kształcie łzy: 21 cm x 17 cm, z włókniny SMS bez zawartości polietylenu i celulozy - spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej; 1 Fartuch chirurgiczny, barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS, rozmiar XL (parametry standardowe zgodnie z PN-EN 13795 lub równoważnej); 2 Fartuchy chirurgiczne, barierowe, krój typu reglan, wykonane z S/F/SMS (Spunbond /Film/SMS), rozmiar XL (parametry wysokie zgodnie z PN-EN 13795 lub równoważnej); 2 Kieszenie do narzędzi 38cm x 40cm, niedzielone, przylepne; 3 Kleszczyki 24cm, z tworzywa sztucznego do przygotowania pola operacyjnego; 1 Kieszeń do narzędzi 38cm x 41cm, 2 komorowa, przylepna; 2 Miseczki plastikowe, 250 ml, okrągłe, skalowane; 30 Kompresów gazowych 10cm x 20cm, 16 warstwowych, chłonnych, znacznik RTG; 9 Kompresów gazowych 35cm x 35cm, zwinięte w tampon, znacznik RTG; 1 Zestaw Ortopedyczny do odsysania pola operacyjnego, PCV z filtrem, dren łączący 250-300cm ; 7 Ręczników chłonnych, 35,5cm x 61cm, białych.
3. Barierowy sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu biodrowego - przedni dostęp pakowany w zew. opakowanie typu folia –papier. W zestawie: 2 x Serweta na stolik instrumentariuszki 152cm x 191cm; 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm (wzmocnienie 64cm x 76cm); 1 Licznik igieł na 20 szt., magnes, pianka, do usuwania ostrzy, przylepny; 1 Serweta operacyjna 157cm x 241cm z taśmą przylepną na dłuższym boku z włókniny SMS bez zawartości polietylenu i celulozy - spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań standardowych powierzchni krytycznej i mniej krytycznej; 1 Serweta operacyjna 152cm x 206cm z wycięciem U: 11cm x 78cm, nieprzepuszczalna; 1 Taśma operacyjna 10cm x 55cm, przylepna, niebieska; 1 Serweta biodrowa przednia w rozmiarze 401 cm x 231 cm ± 10 cm połączona z dwiema nogawicami, dwa otwory biodrowe o wymiarach 15 cm x 28 cm ± 2 cm, obszar wzmocniony 137 cm x 122 cm ± 5 cm - spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej. ; 1 Fartuch chirurgiczny, barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS, rozmiar XL (parametry standardowe zgodnie z PN-EN 13795 lub równoważnej); 2 Fartuchy chirurgiczne, barierowe, krój typu reglan, wykonane z S/F/SMS (Spunbond /Film/SMS), rozmiar XL (parametry wysokie zgodnie z PN-EN 13795 lub równoważnej); 2 Kieszenie do narzędzi 38cm x 40cm, niedzielone, przylepne; 3 Kleszczyki 24cm, z tworzywa sztucznego do przygotowania pola operacyjnego; 1 Kieszeń do narzędzi 38cm x 41cm, 2 komorowa, przylepna; 2 Miseczki plastikowe, 250 ml, okrągłe, skalowane; 30 Kompresów gazowych 10cm x 20cm, 16 warstwowych, chłonnych, znacznik RTG; 9 Kompresów gazowych 35cm x 35cm, zwinięte w tampon, znacznik RTG; 1 Zestaw Ortopedyczny do odsysania pola operacyjnego, PCV z filtrem, dren łączący 250-300cm; 7 Ręczników chłonnych, 35,5cm x 61cm, białych.
4. Sterylne mechaniczne zabezpieczenie procedur endoprotezoplastyki stawu biodrowego jako bariera mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu w jednorazowym aplikatorze umożliwiającym aktywację oraz nałożenie warstwy jedną ręką - pole operacyjne 1250 cm² skóry.
5. Serweta biodrowa przednia w rozmiarze 401 cm x 231 cm ± 10 cm połączona z dwiema nogawicami, dwa otwory biodrowe o wymiarach 15 cm x 28 cm ± 2 cm, obszar wzmocniony 137 cm x 122 cm ± 5 cm - spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej.
6. Sterylna serweta izolacyjna, nieprzepuszczająca, pod nogę operowaną, pakowana w zew. opakowanie typu folia –papier; Serweta 150 cm x 175 cm ± 5 cm, wycięcie 10 cm ± 2 cm x 53 cm ± 5 cm z taśmą samoprzylepną.
7. Sterylna serweta typu U – ortopedyczna, 224 cm x 318 cm ± 10 cm z wycięciem 15 cm x 137 cm ± 5 cm z taśmą samoprzylepną - spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej.
8. Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS (polipropylen) - materiału bazowego bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu, przepuszczający powietrze na całej powierzchni i bez dodatkowych wzmocnień, w zestawie min. 1 jałowy ręcznik, pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniającej zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. w przypadku rozdarcia zew. opakowania. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zabrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz co umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy z wykorzystaniem kartonika przy trokach. Fartuch zapewniający co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań standardowych strefy krytycznej i mniej krytycznej oraz spełniający niżej wymienione wymagania: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej min. ≤ 1 CFU - Czystość – cząsteczki stałe: dla strefy krytycznej min. ≤ 3 IPM - Pylenie: dla strefy krytycznej min. ≤ 3 log 10 - Czystość mikrobiologiczna: dla strefy krytycznej min. < 100 CFU/100 cm2 - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref min. > 140 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej min. > 100 kPa - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej min. ≥ 50 cm H2O - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej min. > 4.0 IB Rozmiary (tolerancja: ± 5 cm): - S/M: Długość (przód, szyja do dołu) 105 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 115 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 53 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 145 cm - L: Długość (przód, szyja do dołu) 115 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 125 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 57 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 155 cm - L-długi: Długość (przód, szyja do dołu) 135 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 145 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 55 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 155 cm - XL: Długość (przód, szyja do dołu) 120 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 130 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 65 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 175 cm - XL-długi: Długość (przód, szyja do dołu) 140 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 150 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 60 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 175 cm
9. Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny typu S/F/SMS (polipropylen) – materiału bazowego bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu, w zestawie min. 1 jałowy ręcznik, pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniającej zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. w przypadku rozdarcia zew. opakowania. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz co umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy z wykorzystaniem kartonika przy trokach. Fartuch zapewniający co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich strefy krytycznej i mniej krytycznej oraz spełniający niżej wymienione wymagania: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej min. ≤ 1 CFU - Czystość – cząsteczki stałe: dla obu stref min. ≤ 2.0 IPM - Pylenie: dla obu stref min. ≤ 2 log 10 - Czystość mikrobiologiczna: dla strefy krytycznej min. < 100 CFU/100 cm2 - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla s. krytycznej min. > 200 kPa; dla s. mniej krytycznej min. > 100 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej min. 200 kPa - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej min. > 200 cm H2O; dla strefy mniej krytycznej min. > 50 cm H2O - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6 IB - Posiadający poziom ochrony dla fartuchów AAMI 4 lub równoważnej Rozmiary (tolerancja: ±5 cm): - L: Długość (przód, szyja do dołu) 115 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 125 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 55 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 155 cm - L-długI: Długość (przód, szyja do dołu) 135 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 145 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 55 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 155 cm - XL: Długość (przód, szyja do dołu) 125 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 130 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 65 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 180 cm - XL-długi: Długość (przód, szyja do dołu) 145 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 150 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 65 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 180 cm
10. Półmaska Filtrująca Typ Respirator PFR P2 i Maska Medyczna Typ IIR spełniająca wymogi Rozporządzenia (UE) w sprawie środków ochrony indywidualnej 2016/425 oraz wymagania eksploatacyjne EN 149:2001+A1:2009 lub równoważnej typ FFP2 NR i posiadająca CE, oznaczona jako ŚOI kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Maska chirurgiczna wg Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 dla Typu IIR zgodnie z EN14683 lub równoważnej posiada znak CE (wyrób niesterylny klasy I). Maska typu II R zgodnie z definicją w EN 14683: lub równoważnej(Skuteczność filtracji bakterii ( 3,0 µm/BFE ): > 99,9%; Odporność na zachlapania: 160 mm Hg). Maska typu - Poziom 3 - zgodnie z ASTM F1862 lub równoważnej. Respirator cząstek stałych dla pracowników ochrony zdrowia Wydajność FFP2 dla EN149:2001 + A1:2009: lub równoważnej(≤6% Penetracja cząstek NaCl oraz oleju parafinowego przy 95 l/min; ≤8% Całkowity przeciek wewnętrzny dla aerozolu NaCl; ≤0,7 mbar opór wdechu przy 30 l/min; ≤2,4 mbar opór wdechu przy 95 l/min. Przetestowana pod kątem odporności na penetrację dla następujących reprezentatywnych leków chemioterapii przy użyciu metody testowej ASTM F739-12: lub równoważnej(Brak przeniknięcia dla współczynnika przenikania 0,1 µg/cm2/min w ciągu 480 minut ekspozycji w teście dla: Cyklofosfamid 20 mg/ml; Doksorubicyna 2 mg/ml Etopozyd 20mg/ml; 5-Flourouracyl 50 mg/ml; Paklitaksel 6 mg/ml. Filtrująca stałe i nielotne cząstki cieczy; Odporna na penetrację przez rozpryski cieczy. Kształt typu „kaczy dziób”
11. Osłona oczu do zabiegów endoprotezoplastyki z maską chirurgiczną czterowarstwową zgodna z EN 14683 lub równoważnej Typ IIR: min. 160 mmHg, (BFE) min. 98% (dla 3.0 µm), (PFE) min. 98% (dla 0.1 µm), (Delta P) < 29 Pa/cm² >, dodatkowa warstwa z gąbki zapobiegająca parowaniu.
Zadanie 2 - STERYLNE ZESTAWY, OBŁOŻENIA, SERWETY I AKCESORIA DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny rewizyjny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu kolanowego | 120
2. | Barierowy sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu kolanowego | 240
3. | Sterylne mechaniczne zabezpieczenie procedur endoprotezoplastyki stawu kolanowego | 100
4. | Sterylna serweta izolacyjna, nieprzepuszczająca pod nogę operowaną | 120
5. | Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan wykonany z włókniny SMS | 720
6. | Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny typu S/F/SMS | 720
7. | Chirurgiczna osłona twarzy do zabiegów endoprotezoplastyki z maską chirurgiczną czterowarstwową | 720
8. | Osłona oczu do zabiegów endoprotezoplastyki z maską chirurgiczną czterowarstwową | 900
9. | Maska chirurgiczna EN14683 lub równoważna TYP IIR i Maska oznaczony jako ŚOI kategorii III FFP2 | 400
10. | Oprawki wymienne do okularów | 700
11. | Osłony wymienne na oczy nie powodujące zakłóceń | 1000
RAZEM
1. Sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu kolanowego pakowany w zew. opakowanie typu folia -papier, wew. opakowanie z włókniny SMS. W zestawie : 1 serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona, 152x190 cm ± 5 cm 1 serweta na stolik Mayo, 80x145 cm± 5cm 1 taśma samoprzylepna 10 cm ± 2cm x 55 cm± 5cm 1 osłona na kończynę dolną, elastyczna, nieprzemakalna, o strukturze antypoślizgowej, pierwotnie zwinięta i umożliwiająca aseptycznie zakładanie dzięki 2 paskom aplikacyjnym, które umożliwiają stopniowe jej rozwijanie na kończynie minimalizując wypychanie powietrza z osłony na uprzednio zdezynfekowane pole operacyjne, rozm. 17x76 cm ± 3cm 1 serweta na kończynę, 274x315 cm ± 15 cm wykonana z włókniny polipropylenowej trójwarstwowej SMS bez zawartości lateksu, zapewniająca barierę bez dodatku nie przepuszczającego powietrza polietylenu, z otworem elastycznym 6 cm ± 2 cm z osłonami na ramiona z uchwytami na kable, spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej zestawionych według PN-EN 13795 lub równoważnej.
2. Barierowy sterylny zestaw zabiegowy do endoprotezoplastyki stawu kolanowego pakowany w zew. opakowanie typu folia –papier. W zestawie: 2 x Serweta na stolik instrumentariuszki 152cm x 191 cm; 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm (wzmocnienie 64cm x 76cm); 1 Licznik igieł na 20 szt., magnes, pianka, do usuwania ostrzy, przylepny; 1 Serweta Ortopedyczna, 289cm / 223cm x 381cm z elastycznym otworem 6 cm, z włókniny SMS bez zawartości polietylenu i celulozy - spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich powierzchni krytycznej i mniej krytycznej; 1 Serweta operacyjna, 157cm x 241cm z taśmą przylepną na dłuższym boku z włókniny SMS bez zawartości polietylenu i celulozy- spełniająca co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań standardowych powierzchni krytycznej i mniej krytycznej; 1 Serweta operacyjna, 152cm x 206cm z wycięciem U, 11 cm x 78 cm, nieprzepuszczalna; 1 Osłona na kończynę Stockinette, (15-18)cmx76 cm, Elastyczna z dwoma aplikatorami aseptycznego rozwinięcia; 1 Taśma operacyjna, 10cm x 55 cm, przylepna, niebieska; 1 Fartuch chirurgiczny, barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS, rozmiar XL (parametry standardowe zgodnie z PN-EN 13795 lub równoważnej); 2 Fartuchy chirurgiczne, barierowe, krój typu reglan, wykonane z S/F/SMS (Spunbond /Film/SMS), rozmiar XL (parametry wysokie zgodnie z PN-EN 13795 lub równoważnej); 2 Kieszenie do narzędzi, 38cm x 40 cm, niedzielone, przylepne; 3 Kleszczyki, 24 cm, z tworzywa sztucznego do przygotowania pola operacyjnego; 1 Kieszeń do narzędzi, 38cm x 41 cm, 2 komorowa, przylepna; 2 Miseczki plastikowe, 250 ml, okrągłe, skalowane; 30 Kompresów gazowych, 10cm x 20cm, 16 warstwowe, chłonnych, znacznik RTG; 9 Kompresów gazowych, 35cm x 35cm, zwinięte w tampon, znacznik RTG; 1 Zestaw Ortopedyczny do odsysania pola operacyjnego, PCV z filtrem, dren łączący 250-300cm; 7 Ręczników, chłonnych, 35,5cm x 61cm, białych.
3. Sterylne mechaniczne zabezpieczenie procedur endoprotezoplastyki stawu kolanowego jako bariera mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu w jednorazowy aplikatorze umożliwiającym aktywację oraz nałożenie warstwy jedną ręką - pole operacyjne 625 cm² skóry
4. Sterylna serweta izolacyjna, nieprzepuszczająca pod nogę operowaną pakowana w zew. opakowanie typu folia –papier : Serweta 150x175 cm ± 5cm, wycięcie 10 cm ± 2 cm x 53 cm ± 5cm z taśmą samoprzylepną.
5. Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS (polipropylen) - materiału bazowego bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu, przepuszczający powietrze na całej powierzchni i bez dodatkowych wzmocnień, w zestawie min. 1 jałowy ręcznik, pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniającej zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. w przypadku rozdarcia zew. opakowania. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz co umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy z wykorzystaniem kartonika przy trokach. Fartuch zapewniający co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań standardowych strefy krytycznej i mniej krytycznej oraz spełniający niżej wymienione wymagania: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej min. ≤ 1 CFU - Czystość – cząsteczki stałe: dla strefy krytycznej min. ≤ 3 IPM - Pylenie: dla strefy krytycznej min. ≤ 3 log 10 - Czystość mikrobiologiczna: dla strefy krytycznej min. < 100 CFU/100 cm2 - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref min. > 140 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej min. > 100 kPa - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej min. ≥ 50 cm. H2O - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej min. > 4.0 IB Rozmiary (tolerancja: ±5 cm): - S/M: Długość (przód, szyja do dołu) 105 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 115 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 53 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 145 cm - L: Długość (przód, szyja do dołu) 115 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 125 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 57 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 155 cm - L-długi: Długość (przód, szyja do dołu) 135 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 145 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 55 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 155 cm - XL: Długość (przód, szyja do dołu) 120 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 130 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 65 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 175 cm - XL-długi: Długość (przód, szyja do dołu) 140 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 150 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 60 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 175 cm
6. Sterylny chirurgiczny fartuch barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny typu S/F/SMS (polipropylen) – materiału bazowego bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu, w zestawie min. 1 jałowy ręcznik, pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniającej zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. w przypadku rozdarcia zew. Opakowania. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz co umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy z wykorzystaniem kartonika przy trokach. Fartuch zapewniający co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich strefy krytycznej i mniej krytycznej oraz spełniający niżej wymienione wymagania: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy mniej krytycznej min. ≤ 1 CFU - Czystość – cząsteczki stałe: dla obu stref min. ≤ 2.0 IPM - Pylenie: dla obu stref min. ≤ 2 log 10 - Czystość mikrobiologiczna: dla strefy krytycznej min. < 100 CFU/100 cm2 - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla s. krytycznej min. > 200 kPa; dla s. mniej krytycznej min. > 100 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej min. 200 kPa - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej min. > 200 cm. H2O; dla strefy mniej krytycznej min. > 50 cm. H2O - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6 IB - Posiadający poziom ochrony dla fartuchów AAMI 4 lub równoważnej Rozmiary (tolerancja: ± 5 cm): - L: Długość (przód, szyja do dołu) 115 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 125 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 55 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 155 cm - L-długi: Długość (przód, szyja do dołu) 135 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 145 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 55 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 155 cm - XL: Długość (przód, szyja do dołu) 125 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 130 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 65 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 180 cm - XL-długi: Długość (przód, szyja do dołu) 145 cm/ Długość (tył, szyja do dołu) 150 cm/ Długość rękawa (od pachy do mankietu) 65 cm/ Szerokość fartucha (czyli całkowita długość jego dolnego brzegu) 180 cm
7. Chirurgiczna osłona twarzy do zabiegów endoprotezoplastyki z maską chirurgiczną czterowarstwową zgodna z EN 14683 lub równoważnej Typ IIR: min.160 mmHg, (BFE) min. 98% (dla 3.0 µm), (PFE) min. 98%(dla 0.1 µm), (Delta P) < 29 Pa/cm² >, dodatkowa warstwa z gąbki zapobiegająca parowaniu
8. Osłona oczu do zabiegów endoprotezoplastyki z maską chirurgiczną czterowarstwową zgodna z EN 14683 lub równoważnej Typ IIR: min.160 mmHg, (BFE) min. 98% (dla 3.0 µm), (PFE) min. 98% (dla 0.1 µm), (Delta P) < 29 Pa/cm² >, dodatkowa warstwa z gąbki zapobiegająca parowaniu
9. Półmaska Filtrująca Typ Respirator PFR P2 i Maska Medyczna Typ IIR spełniająca wymogi Rozporządzenia (UE) w sprawie środków ochrony indywidualnej 2016/425 oraz wymagania eksploatacyjne EN 149:2001+A1:2009 lub równoważnej typ FFP2 NR i posiadająca CE, oznaczona jako ŚOI kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Maska chirurgiczna wg Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 dla Typu IIR zgodnie z EN14683lub równoważnej posiada znak CE (wyrób niesterylny klasy I). Maska typu II R zgodnie z definicją w EN 14683: lub równoważnej (Skuteczność filtracji bakterii ( 3,0 µm/BFE ): > 99,9%; Odporność na zachlapania: 160 mm Hg). Maska typu - Poziom 3 - zgodnie z ASTM F1862 lub równoważnej. Respirator cząstek stałych dla pracowników ochrony zdrowia Wydajność FFP2 dla EN149:2001 + A1:2009: lub równoważnej(≤6% Penetracja cząstek NaCl oraz oleju parafinowego przy 95 l/min; ≤8% Całkowity przeciek wewnętrzny dla aerozolu NaCl; ≤0,7 mbar opór wdechu przy 30 l/min; ≤2,4 mbar opór wdechu przy 95 l/min. Przetestowana pod kątem odporności na penetrację dla następujących reprezentatywnych leków chemioterapii przy użyciu metody testowej ASTM F739-12: lub równoważnej (Brak przeniknięcia dla współczynnika przenikania 0,1 µg/cm2/min w ciągu 480 minut ekspozycji w teście dla: Cyklofosfamid 20 mg/ml; Doksorubicyna 2 mg/ml Etopozyd 20mg/ml; 5-Flourouracyl 50 mg/ml; Paklitaksel 6 mg/ml. Filtrująca stałe i nielotne cząstki cieczy; Odporna na penetrację przez rozpryski cieczy. Kształt typu „kaczy dziób”
10. Oprawki wymienne do okularów - opakowanie zbiorcze 100 szt. (10 x 10 szt. dla każdego koloru)
11. Osłony wymienne na oczy nie powodujące zakłóceń oraz nie ograniczających pola widzenia panoramiczne możliwość zakładania na większość szkieł korekcyjnych - opakowanie zbiorcze 250 szt. (10 x 25 szt.)